## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
246 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 178 | 0.38 | 08,20 2021.07.01 | 09,25 2021.07.01 | В | 1.08 | ТП 0.38 кВ ТП178(Все ЛЭП ТП) |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 102.6 |  | 01-07/21 от 01.07.2021 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
247 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 165 РП 16 | 6 (6.3) | 22,30 2021.07.01 | 22,48 2021.07.01 | В | 0.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-24 (ВНС-24) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 |  | 02-07/21 от 01.07.2021 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
248 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 165 РП 16 | 6 (6.3) | 22,30 2021.07.01 | 23,50 2021.07.01 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 392(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 259 |  | 02-07/21 от 01.07.2021 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
249 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 390 | 6 (6.3) | 09,05 2021.07.02 | 16,25 2021.07.02 | П | 7.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 390 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ВНС-21 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 331 |  |  |  |  | 1
250 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 41 | 6 (6.3) | 09,15 2021.07.02 | 15,55 2021.07.02 | П | 6.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 41 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
251 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 141 РП 14 | 6 (6.3) | 12,45 2021.07.02 | 13,00 2021.07.02 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП321(2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 140 |  | 03-07/21 от 02.07.2021 | 3.4.9 | 4.12 | 0
252 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 141 РП 14 | 6 (6.3) | 12,45 2021.07.02 | 13,15 2021.07.02 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 68(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-15, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109 |  | 03-07/21 от 02.07.2021 | 3.4.9 | 4.12 | 0
253 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 141 РП 14 | 6 (6.3) | 12,45 2021.07.02 | 22,50 2021.07.02 | В | 10.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП280(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП289(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 79 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 325 |  | 03-07/21 от 02.07.2021 | 3.4.9 | 4.12 | 0
254 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 407 сш2 | 6 (6.3) | 09,20 2021.07.05 | 13,15 2021.07.05 | П | 3.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 407 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
255 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 162А | 6 (6.3) | 09,40 2021.07.06 | 11,00 2021.07.06 | П | 1.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 162А (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
256 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 122 | 6 (6.3) | 13,20 2021.07.06 | 20,45 2021.07.06 | П | 7.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 122(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 106, детский комбинат № 112 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
257 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 25 РП 4 | 6 (6.3) | 19,00 2021.07.06 | 20,45 2021.07.06 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 122(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 106, детский комбинат № 112 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 340 |  | 04-07/21 от 06.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
258 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 208 РП 20 | 6 (6.3) | 19,10 2021.07.06 | 20,15 2021.07.06 | В | 1.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП35(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП103(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП191(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП192(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Электроника плюс" Кинотеатр "Мир" детский комбинат № 71 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 490 |  | 05-07/21 от 06.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
259 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 208 РП 20 | 6 (6.3) | 19,10 2021.07.06 | 08,20 2021.07.07 | В | 13.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП191(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 71 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 |  | 05-07/21 от 07.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
260 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 391 сш2 | 6 (6.3) | 09,15 2021.07.07 | 11,25 2021.07.07 | П | 2.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 391(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 349 |  |  |  |  | 1
261 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 30 сш1 | 6 (6.3) | 09,11 2021.07.08 | 14,00 2021.07.08 | П | 4.817 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 30(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 126 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
262 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 303 сш2 | 6 (6.3) | 13,30 2021.07.08 | 17,45 2021.07.08 | П | 4.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 303 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 149 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1
263 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 30 сш2 | 6 (6.3) | 09,10 2021.07.09 | 15,15 2021.07.09 | П | 6.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 30(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 126 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
264 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 141 | 0.38 | 21,20 2021.07.09 | 21,23 2021.07.09 | В | 0.05 | ТП 0.38 кВ ТП 141-3(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.32 |  | 06-07/21 от 09.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
265 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 141 | 0.38 | 22,22 2021.07.09 | 23,30 2021.07.09 | В | 1.13 | ТП 0.38 кВ ТП 141-3(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.32 |  | 07-07/21 от 09.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
266 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 283 РП 28 | 6 (6.3) | 13,15 2021.07.11 | 13,50 2021.07.11 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП355(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 457 |  | 08-07/21 от 11.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
267 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 283 РП 28 | 6 (6.3) | 13,15 2021.07.11 | 14,05 2021.07.11 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 359(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 399(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 123 детский комбинат № 24 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 494 |  | 08-07/21 от 11.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
268 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 283 РП 28 | 6 (6.3) | 13,15 2021.07.11 | 14,40 2021.07.11 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП353(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 170 |  | 08-07/21 от 11.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
269 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 283 РП 28 | 6 (6.3) | 13,15 2021.07.11 | 14,55 2021.07.11 | В | 1.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП354(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП404(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21) | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 300 |  | 08-07/21 от 11.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
270 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 132 РП 13 | 6 (6.3) | 06,40 2021.07.12 | 07,00 2021.07.12 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП12а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП88 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП181 сш1(Все ЛЭП ТП) |  | МП "Дворец бракосочетания АР", МОУ средняя общеобразовательная школа № 136 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 277.5 |  | 09-07/21 от 12.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
271 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 363 сш2 | 6 (6.3) | 09,25 2021.07.12 | 11,40 2021.07.12 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 363 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 482 |  |  |  |  | 1
272 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 618 РП 23 | 6 (6.3) | 13,10 2021.07.12 | 13,38 2021.07.12 | В | 0.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 350(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 213а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 407(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 406(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 47(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 40(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 348(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 41(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 251(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 258(Все ЛЭП ТП) | 0 | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-26 (ВНС-26), Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-10 (ВНС-9), детский комбинат № 81, детский комбинат № 74 | 60 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2467.4 |  | 10-07/21 от 12.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
273 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 618 РП 21 | 6 (6.3) | 13,10 2021.07.12 | 14,11 2021.07.12 | В | 1.02 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 350(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 213а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 408(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 407(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 406(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 40(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 47(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 348(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 41(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-21, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59" , ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-5, детский комбинат № 4, детский комбинат № 3, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-10 (ВНС-9), Управление образования администрации Автозаводского района Детский дом № 4 | 92 | 0 | 9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 2835.98 |  | 10-07/21 от 12.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
274 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 362 | 6 (6.3) | 13,25 2021.07.12 | 15,00 2021.07.12 | П | 1.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 362 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 121 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 424 |  |  |  |  | 1
275 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 18 | 6 (6.3) | 09,00 2021.07.13 | 11,00 2021.07.13 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 18 (Все ЛЭП ТП) |  | ГОиЧС ПЧ № 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 306 |  |  |  |  | 1
276 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 87 | 6 (6.3) | 09,55 2021.07.14 | 13,45 2021.07.14 | П | 3.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 87 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1
277 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 165 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.14 | 11,50 2021.07.14 | П | 1.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 165 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 84 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 146.5 |  |  |  |  | 1
278 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 273 | 0.38 | 15,10 2021.07.15 | 20,35 2021.07.15 | В | 5.42 | ТП 0.38 кВ ТП273 пр.№17(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 |  | 11-07/21 от 15.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
279 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 173 сш2 | 6 (6.3) | 13,10 2021.07.16 | 13,50 2021.07.16 | П | 0.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 173 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 61 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 515 |  |  |  |  | 1
280 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 609 РП 30 | 6 (6.3) | 09,00 2021.07.18 | 10,15 2021.07.18 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП) |  |  | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 273 |  | 12-07/21 от 18.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
281 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 609 РП 30 | 6 (6.3) | 09,00 2021.07.18 | 10,00 2021.07.18 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП98(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 1037 | 0 | 2 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 0 | 1364 |  | 12-07/21 от 18.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
282 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 609 РП 30 | 6 (6.3) | 09,00 2021.07.18 | 10,00 2021.07.18 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП394(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП395(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП397(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП396(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-28 (ВНС-28) | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 414 |  | 12-07/21 от 18.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
283 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 274 | 6 (6.3) | 09,20 2021.07.20 | 15,40 2021.07.20 | П | 6.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 274 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 378 |  |  |  |  | 1
284 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 271 | 6 (6.3) | 09,40 2021.07.20 | 16,05 2021.07.20 | П | 6.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 173 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1
285 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 381 | 6 (6.3) | 13,40 2021.07.21 | 17,20 2021.07.21 | П | 3.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 381 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 254 |  |  |  |  | 1
286 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 288 сш1 | 6 (6.3) | 13,45 2021.07.21 | 15,05 2021.07.21 | П | 1.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 288 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 373 |  |  |  |  | 1
287 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 359 | 6 (6.3) | 09,40 2021.07.22 | 13,50 2021.07.22 | П | 4.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 359 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 123 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 338 |  |  |  |  | 1
288 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 249 РП 24 | 6 (6.3) | 00,35 2021.07.23 | 03,45 2021.07.23 | В | 3.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП387(2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 149 |  | 14-07/21 от 23.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
289 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП 23 | 6 (6.3) | 00,35 2021.07.23 | 02,25 2021.07.23 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП41(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП348(Все ЛЭП ТП) |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 719 |  | 13-07/21 от 23.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
290 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 249 РП24 | 6 (6.3) | 00,35 2021.07.23 | 03,05 2021.07.23 | В | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП386(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 292 |  | 14-07/21 от 23.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
291 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП 23 | 6 (6.3) | 00,35 2021.07.23 | 00,45 2021.07.23 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ 213а(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП407(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП406(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-26 (ВНС-26) | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 417.2 |  | 13-07/21 от 23.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
292 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП 23 | 6 (6.3) | 00,35 2021.07.23 | 01,35 2021.07.23 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП40(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП47(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-10 (ВНС-9) | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 244 |  | 13-07/21 от 23.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
293 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП 23 | 6 (6.3) | 00,35 2021.07.23 | 01,55 2021.07.23 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП258(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП251(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 362 |  | 13-07/21 от 23.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
294 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 375 | 6 (6.3) | 09,10 2021.07.23 | 16,35 2021.07.23 | П | 7.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП375 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 305 |  |  |  |  | 1
295 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 256 ЦРП 2 | 6 (6.3) | 12,00 2021.07.23 | 12,05 2021.07.23 | В | 0.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП284 сш1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 145 |  | 15-07/21 от 23.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
296 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 611 РП 8 | 6 (6.3) | 18,00 2021.07.27 | 19,00 2021.07.27 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП271(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП272(Все ЛЭП ТП) |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 553 |  | 16-07/21 от 27.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
297 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 611 РП 8 | 6 (6.3) | 18,00 2021.07.27 | 21,05 2021.07.27 | В | 3.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП275(Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 336 |  | 16-07/21 от 27.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
298 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 611 РП 8 | 6 (6.3) | 18,00 2021.07.27 | 18,30 2021.07.27 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП243(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП244(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП245(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП246(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП366 сш2(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 12 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 692 |  | 16-07/21 от 27.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
299 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 611 РП 8 | 6 (6.3) | 18,00 2021.07.27 | 20,50 2021.07.27 | В | 2.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП276(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 264 |  | 16-07/21 от 27.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
300 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 616 РП 8 | 6 (6.3) | 18,15 2021.07.27 | 18,30 2021.07.27 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП247(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП248(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП249(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП260(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП274(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 107, детский комбинат № 153, МОУ средняя общеобразовательная школа № 12 | 54 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1330 |  | 17-07/21 от 27.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
301 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 616 РП 8 | 6 (6.3) | 18,15 2021.07.27 | 21,50 2021.07.27 | В | 3.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП273(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 153, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 307 |  | 17-07/21 от 27.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
302 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 616 РП 8 | 6 (6.3) | 18,15 2021.07.27 | 21,30 2021.07.27 | В | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП296(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП296б(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 |  | 17-07/21 от 27.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
303 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 102 РП 10 | 6 (6.3) | 18,40 2021.07.27 | 19,50 2021.07.27 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП314(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 110, детский комбинат № 111 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 278 |  | 18-07/21 от 27.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
304 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 102 РП 10 | 6 (6.3) | 18,40 2021.07.27 | 20,15 2021.07.27 | В | 1.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП315(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 309 |  | 18-07/21 от 27.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
305 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 102 РП 10 | 6 (6.3) | 18,40 2021.07.27 | 20,05 2021.07.27 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП316(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 111 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |  | 18-07/21 от 27.07.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
306 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 196 | 6 (6.3) | 09,10 2021.07.28 | 16,30 2021.07.28 | П | 7.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП196 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 169 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 151.3 |  |  |  |  | 1
307 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 377 | 6 (6.3) | 13,30 2021.07.29 | 16,30 2021.07.29 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП377 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 35 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 328 |  |  |  |  | 1
308 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 17 сш1 | 6 (6.3) | 09,10 2021.07.30 | 14,45 2021.07.30 | П | 5.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП17 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь