## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2026 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф. 246 в РП24 | 6 (6.3) | 10,50 2026.05.10 | 11,50 2026.05.10 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП387сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП386сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП155(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП162А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17) | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 567 |  | 01-05/26 от 10.05.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 70 | 0.38 | 09,05 2026.05.14 | 11,30 2026.05.14 | П | 2.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП70(ЛЭП пр.1 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 168А | 0.38 | 13,35 2026.05.14 | 15,40 2026.05.14 | П | 2.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП168А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 326 | 0.38 | 09,30 2026.05.15 | 11,05 2026.05.15 | П | 1.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП326(ЛЭП пр.11, 12 0,4кВ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 162 РП-16 | 6 (6.3) | 20,23 2026.05.15 | 20,52 2026.05.15 | В | 0.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 392(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3501(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2331П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 178А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 178Б(Все ЛЭП ТП) |  | ТНС №24ВНСЛНСКНС№27ДЕТСКИЙ САД №132 | 15 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 405 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | 02-05/26 от 15.05.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 73 | 6 (6.3) | 09,30 2026.05.18 | 17,00 2026.05.18 | П | 7.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП73(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 305 |  |  |  |  | 1
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.279 в РП27 | 6 (6.3) | 13,25 2026.05.18 | 15,15 2026.05.18 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП582(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП143(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП216СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417АСШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП483(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 264 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 537 |  | 03-05/26 от 18.05.26 | - | 4.12 | 0
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 150 РП 15 | 6 (6.3) | 06,40 2026.05.19 | 11,34 2026.05.19 | В | 4.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 135(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 133(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 133А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 407(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2011(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП СНТ №ПОБЕДА(Все ЛЭП ТП) |  | ШКОЛА №16КОТЕЛЬНАЯШКОЛА№145 | 197 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 4 | 191 | 2 | 798 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | 04-05/26 от 19.05.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 150 РП 15 | 6 (6.3) | 06,40 2026.05.19 | 14,08 2026.05.19 | В | 7.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 131А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 131(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 131Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 132(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 132А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 403(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП СТ№6(Все ЛЭП ТП) |  | КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ №145АТСБОЛЬНИЦА (АМБУЛАТОРИЯ)КОТЕЛЬНАЯ БОЛЬНИЦЫ | 254 | 0 | 4 | 248 | 0 | 0 | 1 | 251 | 2 | 1328 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | 04-05/26 от 19.05.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
39 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ПС | пс "Водозабор" 110/6 | 6 (6.3) | 11,50 2026.05.19 | 13,26 2026.05.19 | В | 1.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 222(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 223(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 224(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4681П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 71(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 225(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 137(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 306(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 247(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 248(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 249(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 260(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 273(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 296(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 296Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 246(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 245(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 243(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 244(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 275(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 272(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 271(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 274(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 277(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 270(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 209(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 187(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 263(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 312(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 313(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4881(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 253(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 254(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 85(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 250(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4532(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 261(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 90А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 90(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 187А(Все ЛЭП ТП) |  | ВНС№2ДЕТСКИЙ САД 118ДЕТСКИЙ САД 171ИБ№10КНС№11ШКОЛА 37ИБ№11ШКОЛА 12ДЕТСКИЙ САД 107ДЕТСКИЙ САД 153КНС№16ШКОЛА 20ДЕТСКИЙ САД 12ДЕТСКИЙ САД 7ШКОЛА 162ШКОЛА 137ДЕТСКИЙ САД 55КНС№17ДЕТСКИЙ САД 109 | 192 | 0 | 19 | 168 | 0 | 0 | 5 | 182 | 5 | 2050 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | 05-05/26 от 19.05.26 | - | 4.21 | 0
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 289 | 0.38 | 09,00 2026.05.21 | 13,00 2026.05.21 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП289(ЛЭП пр.13 0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП430, 2543, 126, 2531 | 6 (6.3) | 09,00 2026.05.21 | 19,00 2026.05.21 | П | 10 | ТП 6 (6.3) кВ ТП430, 2543, 126, 2531(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 239 |  |  |  |  | 1
40 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф221 в РП22 | 6 (6.3) | 14,30 2026.05.21 | 15,50 2026.05.21 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ 166;ТП 6 (6.3) кВ 182;ТП 6 (6.3) кВ 183;ТП 6 (6.3) кВ 184;ТП 6 (6.3) кВ 311 |  | Д/К 64, Д/К 87, Д/К 43 | 143 | 0 | 4 | 139 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 545 |  | 06-05/26 от 21.05.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
41 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ПС | Ф.620 ПС "СПУТНИК" | 6 (6.3) | 02,40 2026.05.24 | 03,02 2026.05.24 | В | 0.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 204(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 205(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 305(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 182(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 166(Все ЛЭП ТП) |  | КНС№7ШКОЛА№170ДЕТСКИЙ САД№64 | 89 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 592 |  | 07-05/26 от 24.05.26 | - | 4.12 | 0
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП152 | 0.38 | 09,40 2026.05.26 | 14,10 2026.05.26 | П | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП152(ЛЭП пр.5 0,4кВ) | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
42 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.3011 в РП 30 | 6 (6.3) | 15,10 2026.05.26 | 16,30 2026.05.26 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП430(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП545(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2701(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2711(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП188А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП188Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП188В(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2712(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2491П(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 977 | 0 | 2 | 975 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 1345 |  | 08-05/26 от 26.05.26 | - | 4.12 | 0
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП412 | 0.38 | 09,20 2026.05.27 | 12,00 2026.05.27 | П | 2.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП412(ЛЭП пр.16 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП178 | 6 (6.3) | 09,50 2026.05.27 | 14,50 2026.05.27 | П | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП178(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП116 | 6 (6.3) | 09,10 2026.05.28 | 15,25 2026.05.28 | П | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП116(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП144 | 0.38 | 09,40 2026.05.28 | 10,10 2026.05.28 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП144(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 150 | 0.38 | 10,35 2026.05.28 | 11,15 2026.05.28 | П | 0.66667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП82 | 0.38 | 09,45 2026.05.29 | 14,30 2026.05.29 | П | 4.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП82( Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
43 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.20 в РП4 | 6 (6.3) | 14,25 2026.05.29 | 15,20 2026.05.29 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 368(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 369(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1129(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13)ООО "Агентство деловой связи" АТС-90 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 350 |  | 09-05/26 от 29.05.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
44 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.3025 РП30 | 6 (6.3) | 21,00 2026.05.29 | 22,15 2026.05.29 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148сш2(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11 | 398 | 0 | 1 | 397 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 610 |  | 10-05/26 от 29.05.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
45 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.184 РП-18 | 6 (6.3) | 18,20 2026.05.30 | 19,00 2026.05.30 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП331сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП326сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП343сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП327сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП328(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП329сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП329а(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 900 |  | 11-05/26 от 30.05.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь