ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Информирование потребителя о ремонтных и профилактических работах, плановых ограничениях режима потребления электрической энергии, влияющих на исполнение обязательств по договору оказания услуг по передаче электрической энергии.

Круг заявителей: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): Наличие у потребителя договора на электроснабжение, подписанных Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон и Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон между ЗАО «ПКТ» и потребителем и наличие подписанной Инструкции об оперативных взаимоотношениях между электротехническим персоналом Цеха районных электросетей ЗАО «ПКТ» и электротехническим персоналом Потребителя электрической энергии при эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Результат оказания услуги (процесса): Информирование потребителя о проведении ремонтных работ и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением.

Общий срок оказания услуги (процесса): 72 часа

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планирование ограничения режима потребления в целях проведения ремонтных работ на электроустановках ЗАО «ПКТ», по заявкам вышестоящих сетевых организаций, по заявкам потребителей владеющих электроустановками если организацию ремонтных работ в их электроустановках невозможно осуществить | Подача заявки на проведение ремонтных работ с указанием сроков ограничения режима потребления в связи с их проведением. | Службами ЦРЭ ЗАО «ПКТ» на бланке «Заявки на производство работ в электроустановках ЗАО «ПКТ»» установленного образца. Оперативно-диспетчерскими службами вышестоящих сетевых организаций факсограммами на имя генерального директора ЗАО «ПКТ». (отправляются на Факс 290-86-30) Уполномоченными лицами Потребителя в форме письменных | Не менее чем за 5 рабочих дней до введения ограничения режима потребления. Не менее чем за 5 рабочих дней до введения ограничения режима потребления. Не менее чем за 5 рабочих дней до | Правила Полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. №442 в редакции от 11.08.2014г.) |
|  | без введения ограничения режима потребления других потребителей. |  | заявлений на имя генерального директора ЗАО «ПКТ» с указанием перечня отключаемого оборудования, выполняемой работы, времени и даты проведения ремонтных работ. Заявление составляется с учетом требований главы XLVI Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (предоставляются в офис №202 по адресу пр. Ленина 114А). | введения ограничения режима потребления. |  |
| 2 | Информирование Потребителя о проведении ремонтных работ и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением. | Информирование потребителя о проведении ремонтных работ и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением. | Телефонограммой по телефонам оперативной связи указанным в Инструкции об оперативных взаимоотношениях между электротехническим персоналом Цеха районных электросетей ЗАО «ПКТ» и электротехническим персоналом Потребителя электрической энергии при эксплуатации электросетей и электрооборудования. | Предварительно, согласно сроков указанных в Инструкции об оперативных взаимоотношениях между электротехническим персоналом Цеха районных электросетей ЗАО «ПКТ» и электротехническим персоналом Потребителя электрической энергии при эксплуатации электросетей и электрооборудования. | Правила Полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. №442 в редакции от 11.08.2014г.) |

Контактная информация для направления обращений:

Инженер  по работе с клиентами                                                  тел.  290-92-30

Секретарь ЗАО «ПКТ»                                                                   тел.  290-86-30

Оперативный телефон ОДС                                                          тел.  295-92-75

Уполномоченные органы исполнительной власти:

Федеральная Антимонопольная Служба

Региональная служба по тарифам Нижегородской области