## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
41 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП14 | 6 (6.3) | 09,25 2020.02.03 | 16,25 2020.02.03 | П | 7 | ТП14 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110.8 |  |  |  |  | 1
42 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | КВЛ | УСЛ-3042 ВЛ6кВ ф.3025 от РТП30 | 6 (6.3) | 17,25 2020.02.03 | 19,15 2020.02.03 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП180(Все ЛЭП ТП) |  |  | 544 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 577 |  | 001-02/20 от 05.02.2020 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
43 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП375, ТП376 | 6 (6.3) | 18,20 2020.02.03 | 19,50 2020.02.03 | П | 1.5 | РУ 0,4 кВ ТП375 сш 1, РУ 0,4 кВ ТП376 сш 1 |  | МОУ "Специальная общеобразовательная школа № 142" | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 203.5 |  |  |  |  | 1
44 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП24 | 6 (6.3) | 09,55 2020.02.04 | 16,15 2020.02.04 | П | 6.333 | ТП24 |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" ОУС-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |  |  |  |  | 1
45 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП119 | 0.38 | 13,00 2020.02.04 | 14,55 2020.02.04 | П | 1.916 | ТП119 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34.98 |  |  |  |  | 1
46 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП25 | 6 (6.3) | 09,00 2020.02.05 | 16,25 2020.02.05 | П | 7.416 | ТП25 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42.9 |  |  |  |  | 1
47 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП27 | 6 (6.3) | 09,30 2020.02.06 | 16,50 2020.02.06 | П | 7.333 | ТП27 |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59" | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 222.7 |  |  |  |  | 1
48 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф116 РП11 | 6 (6.3) | 13,10 2020.02.07 | 14,25 2020.02.07 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП306(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП265(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП265а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП269(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП278(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП279(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-14, детский комбинат № 16ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-8 (ВНС-8)детский комбинат № 86Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" ОУС-23 | 45 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 814 |  | 002-02/20 от 10.02.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
49 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф616 РП8 | 6 (6.3) | 13,10 2020.02.07 | 17,40 2020.02.07 | В | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП247(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП248(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП249(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП260(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 107, МОУ средняя общеобразовательная школа № 12 | 47 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 852 |  | 003-02/20 от 10.02.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
49 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф616 РП8 | 6 (6.3) | 13,10 2020.02.07 | 15,50 2020.02.07 | В | 2.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП273(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП274(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП296(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 153, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-16 МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 436 |  | 003-02/20 от 10.02.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
50 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП32 | 6 (6.3) | 13,45 2020.02.07 | 16,20 2020.02.07 | П | 2.583 | ТП32 |  | детский комбинат № 96 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 84.54 |  |  |  |  | 1
51 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП116 | 6 (6.3) | 15,30 2020.02.07 | 16,05 2020.02.07 | П | 0.583 | ТП116 |  | детский комбинат № 102, детский комбинат № 23 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 87.56 |  |  |  |  | 1
52 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП126 | 0.38 | 18,40 2020.02.08 | 19,20 2020.02.08 | В | 0.67 | ТП 0.38 кВ ТП126-3(Все ЛЭП ТП) |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 27 |  | 004-02/20 от 11.02.2020 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
53 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП41 | 6 (6.3) | 09,10 2020.02.10 | 16,40 2020.02.10 | П | 7.5 | ТП41 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
54 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП44 | 6 (6.3) | 09,50 2020.02.11 | 14,55 2020.02.11 | П | 5.083 | ТП44 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 279 |  |  |  |  | 1
55 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП47 | 6 (6.3) | 09,15 2020.02.12 | 16,35 2020.02.12 | П | 7.333 | ТП47 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 292 |  |  |  |  | 1
56 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП406 | 0.38 | 13,20 2020.02.12 | 16,05 2020.02.12 | П | 2.75 | РУ 0,4 кВ ТП406 сш 2 |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-26 (ВНС-26) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1
57 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП416 | 0.38 | 09,35 2020.02.13 | 17,00 2020.02.13 | П | 7.416 | ТП416 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
58 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП113, ТП121 | 6 (6.3) | 09,40 2020.02.13 | 16,35 2020.02.13 | П | 6.916 | ТП113, ТП121 |  | детский комбинат № 65 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 174.56 |  |  |  |  | 1
59 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП55 | 6 (6.3) | 09,40 2020.02.14 | 15,10 2020.02.14 | П | 5.5 | ТП55 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 131.5 |  |  |  |  | 1
60 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП248 | 0.38 | 09,45 2020.02.14 | 11,55 2020.02.14 | П | 2.166 | РУ 0,4кВ ТП248 сш 2 |  | детский комбинат № 107 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 434 |  |  |  |  | 1
61 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП174 | 0.38 | 13,35 2020.02.14 | 14,10 2020.02.14 | П | 0.583 | ТП174 |  | детский комбинат № 61 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 143.4 |  |  |  |  | 1
62 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП249 | 0.38 | 09,10 2020.02.17 | 12,00 2020.02.17 | П | 2.833 | ТП249 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
63 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП188 | 6 (6.3) | 10,30 2020.02.17 | 16,20 2020.02.17 | П | 5.833 | ТП188 |  |  | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
64 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП276 | 0.38 | 13,35 2020.02.17 | 14,05 2020.02.17 | П | 0.5 | РУ 0,4кВ ТП276 сш 1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
65 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.3025 в РП30 | 6 (6.3) | 21,25 2020.02.17 | 22,45 2020.02.17 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП452(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП483(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП ТТУ(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП180(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат №31, | 1051 | 0 | 1 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 1623.12 |  | 005-02/20 от 19.02.2020 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
66 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП48 | 6 (6.3) | 09,45 2020.02.18 | 16,00 2020.02.18 | П | 6.25 | РУ 0,4кВ ТП48 сш 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.8 |  |  |  |  | 1
67 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП364 | 0.38 | 10,25 2020.02.18 | 13,40 2020.02.18 | П | 3.25 | РУ 0,4кВ ТП364 сш 2 |  | ЗАО "Стройинвестрегион НН" | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
68 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф659 РП28 | 6 (6.3) | 18,25 2020.02.18 | 19,10 2020.02.18 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП399(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП360(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП356(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП400(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП404(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП93(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП106(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП203(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП102(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190 Моу средняя общеобразовательная школа№27 ОАО"Нижегородский водоканал"ТНС21(ВНС21) ОАО"Нижегородский водоканал"ТНС3(ВНС3) | 548 | 0 | 4 | 544 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 3706 |  | 006-02/20 от 20.02.2020 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
68 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф659 РП28 | 6 (6.3) | 18,25 2020.02.18 | 19,35 2020.02.18 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП390(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП357(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП358(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 370(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО"Нижегородский водоканал"ТНС20(ВНС20) ОАО"Нижегородский водоканал"ТНС7(ВНС7) ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС21 | 49 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2331 |  | 006-02/20 от 20.02.2020 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
69 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП62 | 6 (6.3) | 13,15 2020.02.19 | 16,40 2020.02.19 | П | 3.416 | ТП62 |  | детский комбинат № 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 162.8 |  |  |  |  | 1
70 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП120 | 0.38 | 15,10 2020.02.19 | 15,25 2020.02.19 | В | 0.25 | ТП 0.38 кВ ТП120(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158.8 |  | 007-02/20 от 21.02.2020 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
71 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП303 | 0.38 | 09,45 2020.02.20 | 15,40 2020.02.20 | П | 5.916 | РУ 0,4кВ ТП 303 сш 2 |  | детский комбинат № 149 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
72 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.95 в РП9 | 6 (6.3) | 13,15 2020.02.20 | 14,05 2020.02.20 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП286(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 |  | 008-02/20 от 22.02.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
72 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.95 в РП9 | 6 (6.3) | 13,15 2020.02.20 | 13,49 2020.02.20 | В | 0.57 | ТП 6 (6.3) кВ ТП282СШ2(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 122 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 312 |  | 008-02/20 от 22.02.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
73 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП244 | 6 (6.3) | 13,25 2020.02.20 | 16,15 2020.02.20 | П | 2.833 | ТП244 |  | детский комбинат № 12 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 192 |  |  |  |  | 1
74 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП285 | 0.38 | 14,10 2020.02.20 | 15,40 2020.02.20 | П | 1.5 | РУ 0,4кВ ТП 285 сш 1 |  | детский комбинат № 34 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
75 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП246 | 6 (6.3) | 09,10 2020.02.21 | 14,55 2020.02.21 | П | 5.75 | ТП246 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 206 |  |  |  |  | 1
76 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП165 | 6 (6.3) | 09,30 2020.02.21 | 14,15 2020.02.21 | П | 4.75 | ТП165 |  | детский комбинат № 84 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 146.5 |  |  |  |  | 1
77 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.635 вРП20 | 6 (6.3) | 10,30 2020.02.21 | 10,50 2020.02.21 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП318(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП95А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП95(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП410А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП410Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП18А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП10(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП21(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 410 СШ2(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37",ООО "Гостиница "Волна" | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 706.6 |  | 009-02/20 от 25.02.2020 | 3.4.9.1 |  | 0
78 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.16 вРП200 | 6 (6.3) | 11,20 2020.02.21 | 11,43 2020.02.21 | В | 0.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП23(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП23А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП112СШ2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 392 |  | 010-02/20 от 25.02.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
79 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП275 | 0.38 | 11,45 2020.02.21 | 13,05 2020.02.21 | П | 1.333 | РУ 0,4кВ ТП 275 сш 1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1
80 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.93 в РП9 | 6 (6.3) | 04,20 2020.02.24 | 04,53 2020.02.24 | В | 0.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП257(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 |  | 011-02/20 от 25.02.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
80 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.93 в РП9 | 6 (6.3) | 04,20 2020.02.24 | 05,20 2020.02.24 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП118(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 102, детский комбинат № 23, детский комбинат № 65 | 55 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 299.4 |  | 011-02/20 от 25.02.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
81 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП48 | 6 (6.3) | 09,05 2020.02.25 | 15,30 2020.02.25 | П | 6.416 | РУ 0,4кВ ТП 48 сш 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
82 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП248 | 6 (6.3) | 13,50 2020.02.26 | 16,55 2020.02.26 | П | 3.083 | ТП248 |  | детский комбинат № 107 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 234 |  |  |  |  | 1
83 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП250 | 6 (6.3) | 10,29 2020.02.27 | 16,40 2020.02.27 | П | 6.183 | ТП250 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 223 |  |  |  |  | 1
84 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП78 | 0.38 | 13,10 2020.02.27 | 16,10 2020.02.27 | П | 3 | ТП78 |  | МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 106.3 |  |  |  |  | 1
85 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.660 в РП28 | 6 (6.3) | 13,25 2020.02.27 | 13,43 2020.02.27 | В | 0.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП401(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП404(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП360(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП390(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП399(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП203(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП102(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП356(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20), детский комбинат № 37, МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21), детский комбинат № 123, ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-21, детский комбинат № 24 | 542 | 0 | 7 | 535 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 3903.8 |  | 012-02/20 от 01.03.2020 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
86 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП221 | 0.38 | 09,30 2020.02.28 | 11,48 2020.02.28 | П | 2.3 | ТП221 |  | детский комбинат № 59 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 103.6 |  |  |  |  | 1
87 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП225 | 0.38 | 13,23 2020.02.28 | 14,10 2020.02.28 | П | 0.783 | ТП225 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 221.5 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь