## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
437 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП249 | 0.38 | 01,10 2021.12.01 | 01,18 2021.12.01 | В | 0.13 | ТП 0.38 кВ ТП 249-4(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 |  | 01-12/21 от 01.12.2021 | 3.4.12.5 | 4.17 | 1
438 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ф2 РП1 | 6 (6.3) | 08,12 2021.12.07 | 08,50 2021.12.07 | В | 0.63 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 156(Все ЛЭП ТП) |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 185 |  | 02-12/21 от 07.12.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
439 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ф2 РП1 | 6 (6.3) | 08,12 2021.12.07 | 09,09 2021.12.07 | В | 0.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 156(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 163(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 157.7 |  | 02-12/21 от 07.12.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
440 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП177 | 0.38 | 13,55 2021.12.22 | 14,05 2021.12.22 | В | 0.17 | ТП 0.38 кВ ТП177 пр.1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91.7 |  | 03-12/21 от 22.01.2021 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
441 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 303 | 0.38 | 11,52 2021.12.24 | 11,59 2021.12.24 | В | 0.12 | ТП 0.38 кВ ТП303 сш1(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 149 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 119 |  | 04-12/21 от 24.12.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
442 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП100 | 0.38 | 13,05 2021.12.24 | 13,20 2021.12.24 | В | 0.25 | ТП 0.38 кВ ТП 100(Все ЛЭП ТП) |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  | 05-12/21 от 24.12.2021 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь