## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 85 | 6 (6.3) | 09,20 2025.02.03 | 15,15 2025.02.03 | П | 5.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП85(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП246 | 0.38 | 09,00 2025.02.04 | 13,35 2025.02.04 | П | 4.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП246(ЛЭП пр.3) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП169 | 0.38 | 09,30 2025.02.04 | 14,00 2025.02.04 | П | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП169(ЛЭП пр.7,8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 112б | 6 (6.3) | 10,05 2025.02.04 | 15,20 2025.02.04 | П | 5.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП112б(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 364 | 0.38 | 09,50 2025.02.06 | 11,10 2025.02.06 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП364(Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 50 | 0.38 | 09,30 2025.02.07 | 12,00 2025.02.07 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП50(ЛЭП пр.3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 104 | 0.38 | 10,25 2025.02.07 | 11,07 2025.02.07 | П | 0.7 | ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 73 | 0.38 | 09,15 2025.02.10 | 14,10 2025.02.10 | П | 4.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП73(Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП104 | 0.38 | 10,05 2025.02.10 | 10,40 2025.02.10 | П | 0.58333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 173 | 6 (6.3) | 13,00 2025.02.10 | 16,15 2025.02.10 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП173(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 456 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 211 | 6 (6.3) | 09,05 2025.02.11 | 16,00 2025.02.11 | П | 6.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП211(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 407 | 0.38 | 10,00 2025.02.11 | 14,25 2025.02.11 | П | 4.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП407(Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 289 | 0.38 | 09,30 2025.02.12 | 14,00 2025.02.12 | П | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП289(Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП213А | 6 (6.3) | 09,35 2025.02.12 | 16,25 2025.02.12 | П | 6.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП213А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 304 | 0.38 | 10,35 2025.02.12 | 11,00 2025.02.12 | П | 0.41667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП304(ЛЭП пр.14) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП209 | 6 (6.3) | 13,30 2025.02.13 | 16,05 2025.02.13 | П | 2.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП209(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 155а | 6 (6.3) | 13,20 2025.02.17 | 16,45 2025.02.17 | П | 3.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП155а(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 168 | 6 (6.3) | 13,15 2025.02.18 | 15,30 2025.02.18 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП168(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 24 | 0.38 | 09,25 2025.02.20 | 14,25 2025.02.20 | П | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП24(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 247 | 6 (6.3) | 13,15 2025.02.20 | 16,05 2025.02.20 | П | 2.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП247(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 287 | 6 (6.3) | 09,20 2025.02.21 | 14,25 2025.02.21 | П | 5.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП287(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП316 | 6 (6.3) | 13,30 2025.02.24 | 16,00 2025.02.24 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП316(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 221 | 0.38 | 09,10 2025.02.25 | 14,32 2025.02.25 | П | 5.3667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП221(ЛЭП пр.1, 2) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 4532 | 0.38 | 09,34 2025.02.25 | 10,54 2025.02.25 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП4532(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП314 | 6 (6.3) | 13,36 2025.02.25 | 16,30 2025.02.25 | П | 2.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП314(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 183 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП288А | 6 (6.3) | 09,30 2025.02.27 | 16,00 2025.02.27 | П | 6.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП288а(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП171 | 0.38 | 09,30 2025.02.27 | 15,15 2025.02.27 | П | 5.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП171(Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 235 | 6 (6.3) | 10,00 2025.02.28 | 11,00 2025.02.28 | П | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП235(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 292 | 6 (6.3) | 13,05 2025.02.28 | 15,35 2025.02.28 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП292(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 219 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь