## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | УСЛ-3042 ВЛ6кВ ф.3025 от РТП30 | 6 (6.3) | 02,06 2025.01.14 | 02,32 2025.01.14 | В | 0.43 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(Все ЛЭП ТП) |  | ДЕТСКИЙ САД № 31КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ №114ПОЛИКЛИНИКА (П. ГНИЛИЦЫ)КОТЕЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКИ (П. ГНИЛИЦЫ) | 119 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 502 |  | 01-01/25 от 14.01.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.268РП26 | 6 (6.3) | 10,20 2025.01.15 | 10,50 2025.01.15 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП371сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП182(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП183(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП184(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 64 детский комбинат № 87 детский комбинат № 43 | 94 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 423 |  | 02-01/25 от 15.01.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 3113 | 6 (6.3) | 09,50 2025.01.16 | 14,42 2025.01.16 | П | 4.8667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП3113(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 13 | 6 (6.3) | 13,15 2025.01.16 | 16,00 2025.01.16 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП13(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП43 | 0.38 | 09,25 2025.01.17 | 11,44 2025.01.17 | П | 2.3167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43(ЛЭП пр.18) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП69 | 6 (6.3) | 13,15 2025.01.17 | 15,44 2025.01.17 | П | 2.4833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП69(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 319 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | ТП152А | 6 (6.3) | 09,35 2025.01.18 | 14,05 2025.01.18 | П | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП152А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 37 | 6 (6.3) | 22,15 2025.01.18 | 12,35 2025.01.19 | В | 14.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 37(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 |  | 03-01/25 от 18.01.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП300 | 6 (6.3) | 13,35 2025.01.20 | 16,35 2025.01.20 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП300(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф218 РП 21 | 6 (6.3) | 10,32 2025.01.21 | 11,53 2025.01.21 | В | 1.35 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 43(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 347(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 346(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 47(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 40(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 56(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3, детский комбинат № 119, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-10 (ВНС-9), Управление образования администрации Автозаводского района Детский дом № 4 | 53 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1530 |  | 04-01/25 от 21.01.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 296 | 6 (6.3) | 13,40 2025.01.21 | 16,40 2025.01.21 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП296(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 283 | 0.38 | 09,15 2025.01.22 | 11,40 2025.01.22 | П | 2.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП283(ЛЭП пр.11, 12) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 369 сш1 | 0.38 | 10,40 2025.01.22 | 11,25 2025.01.22 | П | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП369(Все ЛЭП 1СШ 0,4) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 331 | 0.38 | 09,10 2025.01.23 | 11,15 2025.01.23 | П | 2.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП331(ЛЭП пр.11, 12) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 288 пр.17,18 | 0.38 | 09,15 2025.01.23 | 10,35 2025.01.23 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП288(ЛЭП пр.17, 18) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 335 | 0.38 | 10,05 2025.01.24 | 12,10 2025.01.24 | П | 2.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП335(ЛЭП пр.11, 12) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 227 | 6 (6.3) | 10,30 2025.01.24 | 11,30 2025.01.24 | П | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП227(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП273 | 0.38 | 13,20 2025.01.27 | 15,30 2025.01.27 | П | 2.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП273(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 218 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 407 | 0.38 | 09,40 2025.01.28 | 13,40 2025.01.28 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП407(ЛЭП пр.15, 16) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.633 РП19 | 6 (6.3) | 11,35 2025.01.28 | 11,55 2025.01.28 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 341(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 342(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 340(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 339(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 365(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 338(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 25, МОУ средняя общеобразовательная школа № 124, МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-97 | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1167 |  | 05-01/25 от 28.01.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 19,05 2025.01.28 | 21,50 2025.01.28 | В | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2702П(Все ЛЭП ТП) |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 346 |  | 06-01/25 от 28.01.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 19,05 2025.01.28 | 20,29 2025.01.28 | В | 1.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 171(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП) |  | Школа№114Котельная школы№114 | 292 | 0 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 1308 |  | 06-01/25 от 28.01.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 396 | 0.38 | 09,35 2025.01.29 | 12,30 2025.01.29 | П | 2.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП407(ЛЭП пр.3, 4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 158 | 6 (6.3) | 10,10 2025.01.29 | 11,00 2025.01.29 | П | 0.83333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП158(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 43 | 0.38 | 13,40 2025.01.29 | 14,30 2025.01.29 | П | 0.83333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 288 | 0.38 | 09,25 2025.01.30 | 11,20 2025.01.30 | П | 1.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП288(ЛЭП пр.6, 7) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 162 | 0.38 | 14,00 2025.01.30 | 16,00 2025.01.30 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП162(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 272 | 0.38 | 09,55 2025.01.31 | 14,00 2025.01.31 | П | 4.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП272(ЛЭП пр.3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ВЛ | ф.3011(30)УСЛ3019 | 6 (6.3) | 14,55 2025.01.31 | 15,05 2025.01.31 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП430(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2542п(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП) |  |  | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 273 |  | 07-01/25 от 31.01.2025 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь