## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
309 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 94 сш1 | 6 (6.3) | 09,15 2021.08.02 | 10,09 2021.08.02 | П | 0.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП94 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
310 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 207 пр. 3, 8 | 6 (6.3) | 10,50 2021.08.03 | 13,50 2021.08.03 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП207 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
311 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 186 | 6 (6.3) | 13,20 2021.08.03 | 16,40 2021.08.03 | П | 3.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП186 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 149.6 |  |  |  |  | 1
312 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 357 сш1 | 6 (6.3) | 09,45 2021.08.04 | 11,10 2021.08.04 | П | 1.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП357 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 26 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 551 |  |  |  |  | 1
313 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 612 РП 12 | 6 (6.3) | 10,40 2021.08.04 | 11,05 2021.08.04 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1124(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1122(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ТНС-30 Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98/3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС, детский комбинат № 223 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 359 |  | 01-08/21 от 04.08.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
314 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 602 РП 27 | 6 (6.3) | 10,40 2021.08.04 | 11,30 2021.08.04 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП382(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП383(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП377(1)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ общеобразовательная средняя школа № 161 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-16 (ВНС-16) детский комбинат № 35 | 81 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 679 |  | 02-08/21 от 04.08.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
315 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 237 РП 23 | 6 (6.3) | 05,50 2021.08.05 | 06,20 2021.08.05 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП406(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП407(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП408(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-26 (ВНС-26) | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 783 |  | 03-08/21 от 05.08.2021 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
316 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 142 пр. 1 | 6 (6.3) | 09,20 2021.08.06 | 11,25 2021.08.06 | П | 2.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП142 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 173.8 |  |  |  |  | 1
317 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 95 | 6 (6.3) | 13,30 2021.08.06 | 16,00 2021.08.06 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП95 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35.6 |  |  |  |  | 1
318 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 1218 РП 112 | 6 (6.3) | 11,20 2021.08.07 | 12,00 2021.08.07 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП307(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП308 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1123 сш1(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 17 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 784 |  | 04-08/21 от 07.08.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
319 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 1218 РП 112 | 6 (6.3) | 11,20 2021.08.07 | 17,35 2021.08.07 | В | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1121(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 |  | 04-08/21 от 07.08.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
320 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 138 | 6 (6.3) | 09,20 2021.08.11 | 13,55 2021.08.11 | П | 4.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП138 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
321 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 180 | 6 (6.3) | 09,35 2021.08.11 | 17,00 2021.08.11 | П | 7.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП180 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 146.3 |  |  |  |  | 1
322 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 180 | 6 (6.3) | 09,00 2021.08.12 | 16,10 2021.08.12 | П | 7.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП180 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 146.3 |  |  |  |  | 1
323 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | РП 15 | 10 (10.5) | 06,22 2021.08.13 | 07,05 2021.08.13 | В | 0.72 | ТП 10 (10.5) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131а(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131б(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132а(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37", котельная больницы № 37 | 639 | 0 | 2 | 637 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 682.58 |  | 05-08/21 от 13.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
324 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 180 | 6 (6.3) | 09,24 2021.08.13 | 17,56 2021.08.13 | П | 8.533 | ТП 6 (6.3) кВ ТП180 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 146.3 |  |  |  |  | 1
325 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 189 | 6 (6.3) | 10,15 2021.08.13 | 14,10 2021.08.13 | П | 3.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП189 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 144" | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
326 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 68 | 6 (6.3) | 13,05 2021.08.17 | 15,20 2021.08.17 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП68 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-15, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109.5 |  |  |  |  | 1
327 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 156 | 6 (6.3) | 09,03 2021.08.18 | 11,10 2021.08.18 | П | 2.117 | ТП 6 (6.3) кВ ТП156 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
328 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 77 | 6 (6.3) | 10,05 2021.08.19 | 16,15 2021.08.19 | П | 6.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП77 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г. Н Новгорода | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 78.54 |  |  |  |  | 1
329 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 44 сш2 | 6 (6.3) | 13,20 2021.08.19 | 16,40 2021.08.19 | П | 3.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП44 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 279 |  |  |  |  | 1
330 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП 30 | 6 (6.3) | 14,45 2021.08.19 | 18,25 2021.08.19 | В | 3.67 | ТП 6 (6.3) кВ 97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 148 СШ2 |  | детский комбинат № 11 | 519 | 0 | 1 | 518 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 760 |  | 06-08/21 от 19.08.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
331 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 141 РП 14 | 6 (6.3) | 00,10 2021.08.20 | 01,30 2021.08.20 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ 4421П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 321 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 297(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 300 СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №119 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 917 |  | 07-08/21 от 20.08.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
332 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 17 РП 2 | 6 (6.3) | 14,50 2021.08.20 | 16,20 2021.08.20 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП54(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП136(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП141(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП164(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП179(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП212(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП217(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП240а |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 130" | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 683.44 |  | 08-08/21 от 20.08.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
333 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 322 | 6 (6.3) | 09,45 2021.08.25 | 13,15 2021.08.25 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП322 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
334 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 66 | 6 (6.3) | 10,23 2021.08.25 | 11,30 2021.08.25 | П | 1.117 | ТП 6 (6.3) кВ ТП66 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
335 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 22 | 6 (6.3) | 10,30 2021.08.25 | 16,25 2021.08.25 | П | 5.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП22 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 217 |  |  |  |  | 1
336 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 326 | 6 (6.3) | 09,10 2021.08.26 | 10,20 2021.08.26 | П | 1.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП326 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 365 |  |  |  |  | 1
337 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 35 | 6 (6.3) | 13,25 2021.08.26 | 15,13 2021.08.26 | П | 1.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП35 (Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Электроника плюс" Кинотеатр "Мир" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
338 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 14 | 6 (6.3) | 09,05 2021.08.27 | 11,50 2021.08.27 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП14 Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110.8 |  |  |  |  | 1
339 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 245 | 6 (6.3) | 09,40 2021.08.27 | 12,05 2021.08.27 | П | 2.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП245 Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
340 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 393 сш1 | 6 (6.3) | 09,25 2021.08.31 | 11,50 2021.08.31 | П | 2.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП393 Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-24 (ВНС-24) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
341 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 312 | 6 (6.3) | 13,45 2021.08.31 | 16,44 2021.08.31 | П | 2.983 | ТП 6 (6.3) кВ ТП312 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 109 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 386 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь