Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии» за январь 2015 года

За январь 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:
	№ п/п
	Диспетчерское наименование сетевых объектов
	Дата вывода  в ремонт
	Дата вывода из ремонта
	Причина ремонта

	1. 
	КЛ-6кВ ТП59-РП200
	01.08.2014
	21.01.2015
	внеплановый

	2. 
	КЛ-6кВ Ф148(14)-ТП390
	02.12.2014
	20.01.2015
	внеплановый

	3. 
	КЛ-6кВ ТП357-ТП368
	17.12.2014
	15.01.2015
	внеплановый

	4. 
	КЛ-6кВ ТП375-ТП376
	20.12.2014
	15.01.2015
	внеплановый

	5. 
	КЛ-6кВ ТП79-ТП79А
	25.12.2014
	20.01.2015
	внеплановый

	6. 
	КЛ-6кВ ТП344-ТП345
	18.01.2015
	22.01.2015
	внеплановый

	7. 
	
	
	
	


