## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
184 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 346 сш2 | 6 (6.3) | 14,45 2021.06.01 | 17,00 2021.06.01 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 346 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 343 |  |  |  |  | 1
185 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 285 пр. 2 | 0.38 | 21,20 2021.06.01 | 22,45 2021.06.01 | В | 1.42 | ТП 0.38 кВ ТП285 пр.2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |  | 01-06/21 от 01.06.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
186 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 205 | 6 (6.3) | 09,10 2021.06.03 | 17,50 2021.06.03 | П | 8.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 205 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 64 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 102.7 |  |  |  |  | 1
187 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 158 | 6 (6.3) | 10,35 2021.06.03 | 14,35 2021.06.03 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 158 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
188 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 375 | 6 (6.3) | 10,40 2021.06.03 | 14,10 2021.06.03 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 375 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 305 |  |  |  |  | 1
189 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 303 | 6 (6.3) | 13,10 2021.06.03 | 19,30 2021.06.03 | П | 6.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 303 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 149 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1
190 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 171 пр. 4 | 6 (6.3) | 13,35 2021.06.03 | 14,10 2021.06.03 | П | 0.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 171 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 245 |  |  |  |  | 1
191 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 211 | 6 (6.3) | 14,05 2021.06.03 | 15,30 2021.06.03 | П | 1.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 211 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 63 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109.7 |  |  |  |  | 1
192 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 160 | 6 (6.3) | 14,35 2021.06.03 | 18,25 2021.06.03 | П | 3.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 160 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 103, МОУ средняя общеобразовательная школа № 72 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 137.5 |  |  |  |  | 1
193 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 150 пр. 4 | 6 (6.3) | 16,10 2021.06.03 | 17,00 2021.06.03 | П | 0.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 150 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 183.9 |  |  |  |  | 1
194 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 269 | 6 (6.3) | 09,25 2021.06.04 | 15,40 2021.06.04 | П | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 269 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-8 (ВНС-8) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 249 |  |  |  |  | 1
195 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 391 | 6 (6.3) | 09,43 2021.06.07 | 17,03 2021.06.07 | П | 7.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 391 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 349 |  |  |  |  | 1
196 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 357 пр. 2, 3 | 6 (6.3) | 10,45 2021.06.07 | 13,30 2021.06.07 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 357 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 26 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 551 |  |  |  |  | 1
197 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 368 | 6 (6.3) | 11,00 2021.06.07 | 17,30 2021.06.07 | П | 6.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 368 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13) | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 336 |  |  |  |  | 1
198 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 34 сш1 | 6 (6.3) | 09,15 2021.06.08 | 13,05 2021.06.08 | П | 3.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 34 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-8 (ВНС-8) | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 405.9 |  |  |  |  | 1
199 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 121 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.09 | 16,10 2021.06.09 | П | 6.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 121 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 65 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 98.56 |  |  |  |  | 1
200 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 176 пр. 3 | 6 (6.3) | 11,22 2021.06.09 | 12,20 2021.06.09 | П | 0.967 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 176 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 122.3 |  |  |  |  | 1
201 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 17 пр. 1 | 6 (6.3) | 13,10 2021.06.09 | 14,07 2021.06.09 | П | 0.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 17 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
202 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 27 сш2 | 6 (6.3) | 13,35 2021.06.09 | 15,00 2021.06.09 | П | 1.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 27 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 59 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 222.6 |  |  |  |  | 1
203 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 175 | 6 (6.3) | 09,20 2021.06.10 | 16,45 2021.06.10 | П | 7.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 175 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116.6 |  |  |  |  | 1
204 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 303 сш2 | 6 (6.3) | 13,25 2021.06.10 | 18,25 2021.06.10 | П | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 303 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 149 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1
205 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 123 | 6 (6.3) | 09,20 2021.06.11 | 14,05 2021.06.11 | П | 4.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 123 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
206 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 103 | 6 (6.3) | 09,50 2021.06.11 | 13,20 2021.06.11 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 103 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 191 |  |  |  |  | 1
207 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 193 РП 19 | 6 (6.3) | 08,40 2021.06.15 | 09,35 2021.06.15 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 340(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 339(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3031(Все ЛЭП ТП) |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 509 |  | 02-06/21 от 15.06.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
208 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 325 пр. 5 | 6 (6.3) | 09,30 2021.06.15 | 11,00 2021.06.15 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 325 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 341 |  |  |  |  | 1
209 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 401 сш2 | 6 (6.3) | 10,40 2021.06.15 | 11,50 2021.06.15 | П | 1.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 401 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20) | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 317 |  |  |  |  | 1
210 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 417 сш1 | 6 (6.3) | 10,55 2021.06.15 | 13,28 2021.06.15 | П | 2.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 417 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 231 |  |  |  |  | 1
211 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 112Б | 6 (6.3) | 14,35 2021.06.15 | 16,00 2021.06.15 | П | 1.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 112Б (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
212 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 357 сш2 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.16 | 11,20 2021.06.16 | П | 1.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 357 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 26 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 551 |  |  |  |  | 1
213 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 36 | 6 (6.3) | 13,10 2021.06.16 | 13,50 2021.06.16 | П | 0.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 36 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г. Н. Новгород, МЛПУ "Городская больница № 21" | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
214 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 19 РП 200 | 6 (6.3) | 01,30 2021.06.17 | 01,40 2021.06.17 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП23(Все ЛЭП ТП) |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 392 |  | 03-06/21 от 17.06.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
215 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 102 | 6 (6.3) | 09,30 2021.06.17 | 16,45 2021.06.17 | П | 7.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 102 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
216 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 167 пр. 5 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.17 | 10,30 2021.06.17 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 167(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
217 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 124 РП 12 | 6 (6.3) | 10,50 2021.06.17 | 11,05 2021.06.17 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП304(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 258 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 201 |  | 04-06/21 от 17.06.2021 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
218 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 417 | 6 (6.3) | 09,15 2021.06.18 | 12,00 2021.06.18 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 417 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 231 |  |  |  |  | 1
219 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 77 | 6 (6.3) | 10,10 2021.06.18 | 11,00 2021.06.18 | П | 0.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 77 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г. Н. Новгород | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 78.54 |  |  |  |  | 1
220 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 167 РП 16 | 6 (6.3) | 13,15 2021.06.19 | 13,42 2021.06.19 | В | 0.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 391(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 168а(Все ЛЭП ТП) |  |  | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 611 |  | 05-06/21 от 19.06.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
221 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 269 РП 26 | 6 (6.3) | 13,19 2021.06.19 | 14,00 2021.06.19 | В | 0.68 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 218(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 219(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 219а(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 296 |  | 06-06/21 от 19.06.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
222 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 303 сш1 | 6 (6.3) | 13,15 2021.06.21 | 17,15 2021.06.21 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 303 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 149 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1
223 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 303 | 0.38 | 18,00 2021.06.21 | 18,30 2021.06.21 | В | 0.5 | ТП 0.38 кВ ТП303(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 149 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 237 |  | 07-06/21 от 21.06.2021 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
224 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 285 пр. 8 | 6 (6.3) | 09,10 2021.06.22 | 10,20 2021.06.22 | П | 1.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 285 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 34 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 345 |  |  |  |  | 1
225 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 6 | 6 (6.3) | 11,35 2021.06.22 | 13,25 2021.06.22 | П | 1.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 6 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104.3 |  |  |  |  | 1
226 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 43 | 6 (6.3) | 13,20 2021.06.22 | 14,20 2021.06.22 | П | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 43 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 345 |  |  |  |  | 1
227 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 22 ф. 23 РП 4 | 6 (6.3) | 14,25 2021.06.22 | 15,40 2021.06.22 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 353(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(Все ЛЭП ТП) |  | ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП , ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4), детский комбинат № 24 | 28 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1381 |  | 08-06/21 от 22.06.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
228 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 22 ф. 23 РП 4 | 6 (6.3) | 14,25 2021.06.22 | 17,30 2021.06.22 | В | 3.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 351(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 125 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 479 |  | 09-06/21 от 22.06.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
229 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 56 | 6 (6.3) | 15,05 2021.06.22 | 15,30 2021.06.22 | П | 0.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 56 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76.78 |  |  |  |  | 1
230 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 329 пр. 1 | 6 (6.3) | 10,25 2021.06.23 | 14,15 2021.06.23 | П | 3.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 329 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
231 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.26 в РП 26 | 6 (6.3) | 00,40 2021.06.24 | 00,55 2021.06.24 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 371(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 184(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 183(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 304(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 43, детский комбинат № 87, детский комбинат № 258 | 82 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 699.4 |  | 10-06/21 от 24.06.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
232 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 304 | 0.38 | 00,40 2021.06.24 | 03,55 2021.06.24 | В | 3.25 | ТП 0.38 кВ ТП 304-3(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 11-06/21 от 24.06.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
233 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 636 РП 20 | 6 (6.3) | 03,15 2021.06.25 | 04,00 2021.06.25 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП35 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП36а сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП34а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП103(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП191(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП192(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП410 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП42(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП21(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП317 сш2(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Электроника плюс" Кинотеатр "Мир", МЛПУ "Детская городская больница №25", МЛПУ "Городская больница № 21", ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-8, детский комбинат № 71, детский комбинат № 72, ООО "Гостиница "Волна" | 51 | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 997 |  | 12-06/21 от 25.06.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
234 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 1 РП 4 | 6 (6.3) | 12,35 2021.06.25 | 14,40 2021.06.25 | В | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП134(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП353(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП354(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП356(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП357(Все ЛЭП ТП) |  | ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП детский комбинат № 24 детский комбинат № 26 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) | 30 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1241 |  | 13-06/21 от 25.06.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
235 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 249 пр. 4 | 0.38 | 18,24 2021.06.26 | 03,05 2021.06.27 | В | 8.68 | ТП 0.38 кВ ТП 249 прис 4(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 14-06/21 от 26.06.2021 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
236 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 23 пр. 7 | 0.38 | 19,25 2021.06.26 | 01,50 2021.06.27 | В | 6.42 | ТП 0.38 кВ ТП23(Все ЛЭП ТП) |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 15-06/21 от 26.06.2021 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
237 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 3025 РП 30 | 6 (6.3) | 16,51 2021.06.27 | 17,20 2021.06.27 | В | 0.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11 | 507 | 0 | 1 | 506 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 751.7 |  | 16-06/21 от 27.06.2021 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
238 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 3025 РП 30 | 6 (6.3) | 16,51 2021.06.27 | 17,20 2021.06.27 | В | 0.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП) |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 296.78 |  | 17-06/21 от 27.06.2021 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
239 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 146 | 0.38 | 17,52 2021.06.27 | 18,55 2021.06.27 | В | 1.05 | ТП 0.38 кВ ТП 146-4(Все ЛЭП ТП) |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 62.3 |  | 18-06/21 от 27.06.2021 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
240 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 109 | 6 (6.3) | 09,00 2021.06.28 | 10,40 2021.06.28 | П | 1.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 109 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1
241 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 282 РП 28 | 6 (6.3) | 08,35 2021.06.29 | 09,25 2021.06.29 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП93(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП106(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП400(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-3 (ВНС-3), МОУ средняя общеобразовательная школа №190 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 827 |  | 19-06/21 от 29.06.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
242 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 372 | 6 (6.3) | 10,30 2021.06.29 | 17,00 2021.06.29 | П | 6.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 372 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 90, МОУ средняя общеобразовательная школа № 58 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 314 |  |  |  |  | 1
243 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 119Б | 6 (6.3) | 11,30 2021.06.29 | 19,05 2021.06.29 | П | 7.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 119Б (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.64 |  |  |  |  | 1
244 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 304 | 6 (6.3) | 11,00 2021.06.30 | 13,00 2021.06.30 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 304 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 258 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 402 |  |  |  |  | 1
245 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 391 | 6 (6.3) | 13,00 2021.06.30 | 15,00 2021.06.30 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 391 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 349 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь