## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
39 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП275 | 6 (6.3) | 09,30 2021.03.01 | 11,15 2021.03.01 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП275 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 336 |  |  |  |  | 1
40 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП155А | 6 (6.3) | 13,20 2021.03.01 | 17,00 2021.03.01 | П | 3.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП155А (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 75, МОУ специальная общеобразовательная школа-интернат № 92 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 229 |  |  |  |  | 1
41 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП213А | 6 (6.3) | 09,42 2021.03.02 | 17,10 2021.03.02 | П | 7.467 | ТП 6 (6.3) кВ ТП213А (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59.4 |  |  |  |  | 1
42 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП72 сш1 | 6 (6.3) | 13,26 2021.03.02 | 15,34 2021.03.02 | П | 2.133 | ТП 6 (6.3) кВ ТП72 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 104 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 326.4 |  |  |  |  | 1
43 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП66 пр. 7 | 0.38 | 09,12 2021.03.03 | 09,35 2021.03.03 | В | 0.38 | ТП 0.38 кВ ТП66 пр. 7 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  | 01-03/21 от 03.03.2021 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
44 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП66 пр. 7 | 0.38 | 11,35 2021.03.03 | 12,00 2021.03.03 | В | 0.42 | ТП 0.38 кВ ТП66 пр. 7 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  | 02-03/21 от 03.03.2021 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
45 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП160 | 6 (6.3) | 13,45 2021.03.03 | 19,42 2021.03.03 | П | 5.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП160 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 103, МОУ средняя общеобразовательная школа № 72 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 137.5 |  |  |  |  | 1
46 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП274 | 6 (6.3) | 10,00 2021.03.04 | 14,20 2021.03.04 | П | 4.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП274 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 378 |  |  |  |  | 1
47 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП211 | 6 (6.3) | 11,00 2021.03.05 | 16,30 2021.03.05 | П | 5.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП211 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 63 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109.7 |  |  |  |  | 1
48 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 642 РП15 | 6 (6.3) | 17,50 2021.03.06 | 18,37 2021.03.06 | В | 0.78 | ТП 6 (6.3) кВ 67(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 298(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 292(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 4171(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 158(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 239(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 7(Все ЛЭП ТП) |  | Детский комбинат № 95 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1.013 |  | 03-03/21 от 06.03.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
49 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП245 | 6 (6.3) | 09,45 2021.03.09 | 17,00 2021.03.09 | П | 7.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП245 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
50 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП330 сш2 | 0.38 | 11,18 2021.03.10 | 14,02 2021.03.10 | П | 2.733 | КЛ 0,38 кВ ТП330 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 432 |  |  |  |  | 1
51 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП254 сш1 | 6 (6.3) | 13,57 2021.03.10 | 15,28 2021.03.10 | П | 1.517 | ТП 6 (6.3) кВ ТП254 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 118 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 223 |  |  |  |  | 1
52 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП296 | 6 (6.3) | 14,15 2021.03.10 | 17,10 2021.03.10 | П | 2.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП296 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
53 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП199 | 0.38 | 12,40 2021.03.11 | 12,46 2021.03.11 | В | 0.1 | ТП 0.38 кВ ТП199 пр. 4 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48.2 |  | 04-03/21 от 11.03.2021 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
54 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП388 | 6 (6.3) | 13,20 2021.03.12 | 16,20 2021.03.12 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП388 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 94 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 303 |  |  |  |  | 1
55 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП30 сш1 | 0.38 | 13,00 2021.03.15 | 13,10 2021.03.15 | П | 0.167 | КЛ 0,38 кВ ТП30 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 126 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
56 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП314 | 6 (6.3) | 13,30 2021.03.15 | 16,50 2021.03.15 | П | 3.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП314 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 110, детский комбинат № 111 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 278 |  |  |  |  | 1
57 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП364 сш1 | 6 (6.3) | 10,55 2021.03.16 | 12,55 2021.03.16 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП364 (Все ЛЭП ТП) |  | ЗАО "Стройинвестрегион НН" | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 357 |  |  |  |  | 1
58 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП168 | 6 (6.3) | 13,50 2021.03.16 | 16,30 2021.03.16 | П | 2.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП168 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 257 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 120.3 |  |  |  |  | 1
59 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП393 пр. 23 | 0.38 | 10,40 2021.03.17 | 16,05 2021.03.17 | П | 5.417 | КЛ 0,38 кВ ТП393 пр. 23 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-24 (ВНС-24) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
60 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП316 | 6 (6.3) | 13,35 2021.03.17 | 16,35 2021.03.17 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП316 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 111 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
61 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП30 сш1 | 0.38 | 13,18 2021.03.18 | 14,54 2021.03.18 | П | 1.6 | КЛ 0,38 кВ ТП30 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 126 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
62 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 1512 РП15 | 6 (6.3) | 02,25 2021.03.19 | 03,20 2021.03.19 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 153(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 154(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 160(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 103, МОУ средняя общеобразовательная школа № 72 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 137.5 |  | 05-03/21 от 19.03.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
63 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП175 | 6 (6.3) | 09,22 2021.03.19 | 14,25 2021.03.19 | П | 5.05 | ТП 6 (6.3) кВ ТП175 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116.6 |  |  |  |  | 1
64 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП55 пр. 7 | 0.38 | 10,21 2021.03.19 | 11,03 2021.03.19 | П | 0.7 | ВЛ 0,38 кВ ТП55 пр. 7 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 131.5 |  |  |  |  | 1
65 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП224 | 6 (6.3) | 13,40 2021.03.22 | 17,20 2021.03.22 | П | 3.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП224 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 37 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
66 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 276 РП27 | 6 (6.3) | 14,30 2021.03.22 | 15,30 2021.03.22 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 382(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 383(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 377(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ общеобразовательная средняя школа № 161, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-16 (ВНС-16), детский комбинат № 35 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 500 |  | 06-03/21 от 22.03.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
67 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП247 | 6 (6.3) | 13,10 2021.03.23 | 16,20 2021.03.23 | П | 3.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП247 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 107, детский комбинат № 153, МОУ средняя общеобразовательная школа № 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
68 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП296 сш2 | 0.38 | 14,30 2021.03.25 | 15,20 2021.03.25 | П | 0.833 | КЛ 0,38 кВ ТП30 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
69 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 135 РП13 | 6 (6.3) | 18,17 2021.03.26 | 18,52 2021.03.26 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП14(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП17А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП167(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП168(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 257 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 383.1 |  | 07-03/21 от 26.03.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
70 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.135 РП13 | 6 (6.3) | 18,17 2021.03.26 | 18,58 2021.03.26 | В | 0.68 | ТП 6 (6.3) кВ ТП17(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 |  | 08-03/21 от 26.03.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
71 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.135 РП13 | 6 (6.3) | 18,17 2021.03.26 | 19,04 2021.03.26 | В | 0.78 | ТП 6 (6.3) кВ ТП300 СШ2(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №119 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 |  | 09-03/21 от 26.03.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
72 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП279 сш2 | 0.38 | 10,30 2021.03.29 | 13,55 2021.03.29 | П | 3.417 | КЛ 0,38 кВ ТП279 (Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ВолгаТелеком ОУС-23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
73 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП279 сш1 | 0.38 | 10,30 2021.03.29 | 11,20 2021.03.29 | П | 0.833 | КЛ 0,38 кВ ТП279 (Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ВолгаТелеком ОУС-23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
74 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП288А | 6 (6.3) | 09,55 2021.03.30 | 17,49 2021.03.30 | П | 7.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП288А (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 186 |  |  |  |  | 1
75 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.5015 РП5 | 6 (6.3) | 00,58 2021.03.31 | 01,34 2021.03.31 | В | 0.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП173(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП173А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП92(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 61 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 515 |  | 10-03/21 от 31.03.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь