## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП168 | 6 (6.3) | 13,30 2025.09.01 | 16,00 2025.09.01 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП168(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП206 | 6 (6.3) | 09,40 2025.09.02 | 17,50 2025.09.02 | П | 8.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП206(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
63 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 247 в РП24 | 6 (6.3) | 13,25 2025.09.02 | 15,30 2025.09.02 | В | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ 388(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 155а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 349(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 281(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 8(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ тп 9(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 168(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 17а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 880(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 879(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 94, детский комбинат № 75, МОУ специальная общеобразовательная школа-интернат № 92, детский комбинат № 15, детский комбинат № 257 | 39 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1043 |  | 02-09/25 от 02.09.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
62 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф8 | 6 (6.3) | 13,25 2025.09.02 | 14,30 2025.09.02 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ 20;ТП 6 (6.3) кВ 22;ТП 6 (6.3) кВ 3531(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя (коррекционная) общеобразовательная школа № 10 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 01-09/25 от 02.09.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП2531 | 6 (6.3) | 10,30 2025.09.03 | 16,50 2025.09.03 | П | 6.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2531(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП143 | 0.38 | 09,00 2025.09.08 | 19,00 2025.09.08 | П | 10 | ТП 6 (6.3) кВ ТП143( ЛЭП пр.6 0,4кВ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
64 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | СШ1 РП1 | 6 (6.3) | 15,15 2025.09.08 | 18,05 2025.09.08 | В | 2.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП120(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 |  | 03-09/25 от 08.09.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
64 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | СШ1 РП1 | 6 (6.3) | 15,15 2025.09.08 | 15,55 2025.09.08 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП162(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 155(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 162а(1)(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 170 |  | 03-09/25 от 08.09.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
64 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | СШ1 РП1 | 6 (6.3) | 15,15 2025.09.08 | 16,00 2025.09.08 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 50(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ Тп30(1)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 126" | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 |  | 03-09/25 от 08.09.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
64 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | СШ1 РП1 | 6 (6.3) | 15,15 2025.09.08 | 16,10 2025.09.08 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 156(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 163(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 251(1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 443 |  | 03-09/25 от 08.09.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
64 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | СШ1 РП1 | 6 (6.3) | 15,15 2025.09.08 | 16,30 2025.09.08 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 39(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |  | 03-09/25 от 08.09.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП30 | 0.38 | 11,00 2025.09.11 | 11,20 2025.09.11 | П | 0.33333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП30( ЛЭП пр.15 0,4кВ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
65 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.5011 в РП5 | 6 (6.3) | 17,50 2025.09.11 | 19,35 2025.09.11 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП36(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП36Асш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП37(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП38(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ " Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода, МЛПУ "Городская больница № 21" МЛПУ "Детская городская больница №25" | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 248 |  | 04-09/25 от 11.09.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
65 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.5011 в РП5 | 6 (6.3) | 17,50 2025.09.11 | 18,55 2025.09.11 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП34(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 198 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 149 |  | 04-09/25 от 11.09.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
65 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.5011 в РП5 | 6 (6.3) | 17,50 2025.09.11 | 18,00 2025.09.11 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП242сш1(Все ЛЭП ТП) |  | Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Торпедо" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 |  | 04-09/25 от 11.09.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
66 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП 22 | 6 (6.3) | 22,10 2025.09.11 | 22,45 2025.09.11 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 169(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3542П 1СШ 6кВ(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 234 |  | 05-09/25 от 11.09.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП99 | 0.38 | 10,00 2025.09.12 | 12,45 2025.09.12 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП99( ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
67 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.285 в РП28 | 6 (6.3) | 11,00 2025.09.15 | 11,55 2025.09.15 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 403 2 СШ(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 402 2 СШ(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 401 1 СШ(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 370 2 СШ(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) детский комбинат № 37 МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20) | 49 | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1506.6 |  | 06-09/25 от 15.09.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
68 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП 15 ф.150 Дзержинский РЭС | 10 (10.5) | 14,20 2025.09.16 | 19,15 2025.09.16 | В | 4.92 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 135(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 359(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП Победа(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 407(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 133А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 131Б(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 132А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 403(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП СТ№6(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5 | 2893 | 0 | 2 | 932 | 0 | 0 | 0 | 934 | 1959 | 0 |  | 07-09/25 от 16.09.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП64 | 0.38 | 09,20 2025.09.17 | 13,30 2025.09.17 | П | 4.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП64( ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
69 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.227 РП22 | 6 (6.3) | 17,40 2025.09.17 | 19,20 2025.09.17 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 470(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2281(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 483(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 216(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2702(Все ЛЭП ТП) |  |  | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 2049 |  | 08-09/25 от 17.09.2025 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
70 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.1216 РП-112 | 6 (6.3) | 21,00 2025.09.17 | 22,45 2025.09.17 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 309(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1122(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1125(2)(Все ЛЭП ТП) |  | Школа№128Детский сад№429ТНС№30 (ВНС) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 402 |  | 09-09/25 от 17.09.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
71 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.227 РП22 | 6 (6.3) | 21,20 2025.09.17 | 22,47 2025.09.17 | В | 1.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2281(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 452(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 483(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2702(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2731П(Все ЛЭП ТП) |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 863 |  | 10-09/25 от 17.09.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
71 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.227 РП22 | 6 (6.3) | 21,20 2025.09.17 | 21,40 2025.09.17 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 470(Все ЛЭП ТП) |  |  | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 567 |  | 10-09/25 от 17.09.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
71 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.227 РП22 | 6 (6.3) | 21,20 2025.09.17 | 22,45 2025.09.17 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 147А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Г |  |  | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 407 |  | 10-09/25 от 17.09.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП70 | 0.38 | 09,05 2025.09.18 | 12,00 2025.09.18 | П | 2.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП70( ЛЭП пр.11 0,4кВ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП89 | 6 (6.3) | 13,40 2025.09.18 | 16,50 2025.09.18 | П | 3.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП89(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП73 | 6 (6.3) | 13,45 2025.09.18 | 16,50 2025.09.18 | П | 3.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП73(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 305 |  |  |  |  | 1
72 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.164 в РП16 | 6 (6.3) | 06,05 2025.09.25 | 07,05 2025.09.25 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 113(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 409(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 762(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 110(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 110а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 112(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-28, детский комбинат № 21, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-4, детский комбинат № 98 | 78 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 502 |  | 11-09/25 от 25.09.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 227 | 6 (6.3) | 13,30 2025.09.25 | 16,00 2025.09.25 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП227(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 229 | 6 (6.3) | 09,40 2025.09.26 | 16,40 2025.09.26 | П | 7 | ТП 6 (6.3) кВ ТП229(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 284а | 0.38 | 09,20 2025.09.29 | 10,30 2025.09.29 | П | 1.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП284а(Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 232 | 6 (6.3) | 09,50 2025.09.29 | 16,10 2025.09.29 | П | 6.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП232(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 258 | 6 (6.3) | 09,05 2025.09.30 | 15,40 2025.09.30 | П | 6.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП258(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
73 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.184 РП-18 | 6 (6.3) | 09,55 2025.09.30 | 10,25 2025.09.30 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 331(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 326(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 343(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 327(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 328(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ШКОЛА №43ДЕТСКИЙ САД №116ДЕТСКИЙ САД №173 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 809 |  | 12-09/25 от 30.09.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
73 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.184 РП-18 | 6 (6.3) | 09,55 2025.09.30 | 10,55 2025.09.30 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 329(1)(Все ЛЭП ТП) |  | КНС№20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 |  | 12-09/25 от 30.09.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь