## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
116 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.152 РП 15 | 6 (6.3) | 07,41 2021.05.03 | 08,45 2021.05.03 | В | 1.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП72(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП322(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4171п сш1(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 104, МОУ средняя общеобразовательная школа № 5 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 428.4 |  | 01-05/21 от 03.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
117 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.156 РП 15 | 6 (6.3) | 07,41 2021.05.03 | 09,45 2021.05.03 | В | 2.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП75(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП77(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП975(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 78.54 |  | 02-05/21 от 03.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
118 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | ф.615 РП10, ф.605 РП7, ф.611 РП8, ф. 270, 68 РП11,ф. 617 РП17 | 110 | 03,30 2021.05.05 | 05,20 2021.05.05 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 278(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 265(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 265а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 269(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 306(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 277(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 270(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 209(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 191(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 192(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 103(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 35(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 187(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 187а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 312(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 313(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 253(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 253(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 254(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 85(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 250(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП90(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 206(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 207(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 208(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 137(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 222(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 223(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП224(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП366(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 275(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 276(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 272(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 271(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 245(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 246(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 243(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 244(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ИБ-10 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-14, детский комбинат № 16 ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-8 (ВНС-8) | 262 | 0 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 6540 |  | 03-05/21 от 05.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
119 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 141 | 0.38 | 07,05 2021.05.07 | 07,10 2021.05.07 | В | 0.08 | ТП 0.38 кВ ТП 141 пр№4(Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.3 |  | 04-05/21 от 07.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
120 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф.503 РП5 | 6 (6.3) | 12,55 2021.05.07 | 13,20 2021.05.07 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП13(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 |  | 05-05/21 от 07.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
121 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф.503 РП5 | 6 (6.3) | 12,55 2021.05.07 | 13,35 2021.05.07 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121.4 |  | 06-05/21 от 07.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
122 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф.503 РП5 | 6 (6.3) | 12,55 2021.05.07 | 16,50 2021.05.07 | В | 3.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 6(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104 |  | 07-05/21 от 07.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
123 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 307 | 0.38 | 19,35 2021.05.10 | 19,40 2021.05.10 | В | 0.08 | ТП 0.38 кВ ТП 307 СШ2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.1 |  | 08-05/21 от 10.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
124 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 177 | 6 (6.3) | 09,25 2021.05.13 | 15,11 2021.05.13 | П | 5.767 | ТП 6 (6.3) кВ ТП177 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91.7 |  |  |  |  | 1
125 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 142 | 0.38 | 09,47 2021.05.14 | 11,50 2021.05.14 | П | 2.05 | ВЛ 0,38 кВ ТП142 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 173.8 |  |  |  |  | 1
126 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РТП130 ВВ от РП15 ф.150 | 10 (10.5) | 21,20 2021.05.15 | 00,50 2021.05.16 | В | 3.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП130(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131а(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131б(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132а(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132б(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП133а(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 145, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5, МЛПУ "Объединение городской больницы № 37", Котельная больницы № 37 | 304 | 0 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 303.34 |  | 10-05/21 от 15.05.2021 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
127 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ВЛ 0,4кВ пр.3 от ТП184 | 0.38 | 21,30 2021.05.15 | 05,00 2021.05.16 | В | 7.5 | ВЛ 0.38 кВ ТП184 пр.3 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53 |  | 11-05/21 от 15.05.2021 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
128 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП203 | 0.38 | 22,05 2021.05.15 | 22,20 2021.05.15 | В | 0.25 | ТП 0.38 кВ ТП203(Все ЛЭП ТП) | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22.5 |  | 09-05/21 от 15.05.2021 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
129 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | ф. 632 | 6 (6.3) | 07,35 2021.05.16 | 10,05 2021.05.16 | В | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП201(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |  | 16-05/21 от 16.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
130 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРП | ПС | ф. 632 | 6 (6.3) | 07,35 2021.05.16 | 08,15 2021.05.16 | В | 0.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП65(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП66(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП321(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14) | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 970 |  | 12-05/21 от 16.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
131 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | ф. 632 | 6 (6.3) | 07,35 2021.05.16 | 09,25 2021.05.16 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 367(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 |  | 13-05/21 от 16.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
132 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | ф. 632 | 6 (6.3) | 07,35 2021.05.16 | 09,35 2021.05.16 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП70(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП293(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12) | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 391 |  | 14-05/21 от 16.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
133 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | ф. 632 | 6 (6.3) | 07,35 2021.05.16 | 09,45 2021.05.16 | В | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП202(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.2 |  | 15-05/21 от 16.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
134 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 95 | 6 (6.3) | 10,45 2021.05.16 | 13,05 2021.05.16 | П | 2.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП95 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35.6 |  |  |  |  | 1
135 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.19 РП200 | 6 (6.3) | 05,40 2021.05.17 | 05,55 2021.05.17 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП23(Все ЛЭП ТП) |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 392 |  | 17-07/21 от 17.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
136 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 23 | 6 (6.3) | 09,15 2021.05.17 | 16,40 2021.05.17 | П | 7.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП23 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 392 |  |  |  |  | 1
137 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.601 ПС Спутник | 6 (6.3) | 07,30 2021.05.18 | 11,40 2021.05.18 | В | 4.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 252(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 168а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 391(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 393(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 392(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 409(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 112 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 113(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 23(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 23а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 389(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 121а(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-24 (ВНС-24), ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-28, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-16 (ВНС-16), детский комбинат № 65 | 79 | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1900.56 |  | 18-05/21 от 18.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
138 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 166 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.18 | 17,15 2021.05.18 | П | 7.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП166 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 122.9 |  |  |  |  | 1
139 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 193 | 6 (6.3) | 11,20 2021.05.18 | 14,20 2021.05.18 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП193 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
140 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 392 | 0.38 | 13,40 2021.05.18 | 17,05 2021.05.18 | П | 3.417 | КЛ 0,38 кВ ТП392 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 259 |  |  |  |  | 1
141 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 393 | 0.38 | 14,00 2021.05.18 | 17,25 2021.05.18 | П | 3.417 | КЛ 0,38 кВ ТП393 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-24 (ВНС-24) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
142 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 204 | 0.38 | 17,35 2021.05.18 | 18,45 2021.05.18 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ пр.3 от ТП 204 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 79.6 |  | 19-05/21 от 18.05.2021 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
143 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 173 | 6 (6.3) | 13,15 2021.05.19 | 16,30 2021.05.19 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП173 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 61 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 515 |  |  |  |  | 1
144 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.633 ПС Соцгород | 6 (6.3) | 14,00 2021.05.19 | 14,30 2021.05.19 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП338 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП339 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП340 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП341 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП342 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП365 сш1(Все ЛЭП ТП) | 0 | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117, МОУ средняя общеобразовательная школа № 124, детский комбинат № 25, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-97 | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 560.3 |  | 20-05/21 от 19.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
145 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф.242 РП24 | 6 (6.3) | 15,00 2021.05.19 | 15,55 2021.05.19 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП363 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1 сш2(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 127 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 281 |  | 21-05/21 от 19.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
146 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 194 | 6 (6.3) | 09,20 2021.05.20 | 17,20 2021.05.20 | П | 8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП194 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 182.6 |  |  |  |  | 1
147 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 43 сш1 | 6 (6.3) | 09,20 2021.05.20 | 13,00 2021.05.20 | П | 3.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 345 |  |  |  |  | 1
148 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 43 сш2 | 6 (6.3) | 13,00 2021.05.20 | 17,45 2021.05.20 | П | 4.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 345 |  |  |  |  | 1
149 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП 101 | 0.38 | 16,20 2021.05.20 | 21,45 2021.05.20 | В | 5.42 | ТП 0.38 кВ ТП 0.38 кВ ТП101-3.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 122 |  | 23-05/21 от 20.05.2021 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
150 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 19,05 2021.05.20 | 19,45 2021.05.20 | П | 0.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП146 (Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП144(Все ЛЭП ТП) |  |  | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 374.9 |  |  |  |  | 1
151 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 19,05 2021.05.20 | 19,45 2021.05.20 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП170(Все ЛЭП ТП) |  |  | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 117 |  | 22-05/21 от 20.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1
152 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 347 сш1 | 6 (6.3) | 09,30 2021.05.21 | 13,05 2021.05.21 | П | 3.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП347 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 119 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1
153 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 347 сш2 | 6 (6.3) | 13,10 2021.05.21 | 15,46 2021.05.21 | П | 2.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП347 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 119 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1
154 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 339 | 6 (6.3) | 13,50 2021.05.21 | 16,45 2021.05.21 | П | 2.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП339 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 284 |  |  |  |  | 1
155 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.107 РП 10 | 6 (6.3) | 06,29 2021.05.22 | 06,50 2021.05.22 | В | 0.35 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 312(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 313(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 263(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ИБ-10, детский комбинат № 109 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 363 |  | 24-05/21 от 22.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
156 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 1 | 6 (6.3) | 09,20 2021.05.23 | 11,10 2021.05.23 | П | 1.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.7 |  |  |  |  | 1
157 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 268 | 6 (6.3) | 10,10 2021.05.23 | 16,00 2021.05.23 | П | 5.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП268 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 129 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
158 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 79 | 6 (6.3) | 09,25 2021.05.24 | 17,45 2021.05.24 | П | 8.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП79 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 104.3 |  |  |  |  | 1
159 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1208 РП 112 | 6 (6.3) | 16,55 2021.05.25 | 17,40 2021.05.25 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 308(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 305(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 303(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 301(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 17, детский комбинат № 149 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 479.5 |  | 25-05/21 от 25.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
160 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.29 РП 4 | 6 (6.3) | 18,00 2021.05.25 | 19,40 2021.05.25 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 55(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 70(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 108(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 323(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 81(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Агентство деловой связи" АТС-90, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-19, детский комбинат № 108 | 38 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1206.5 |  | 26-05/21 от 25.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
161 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 48 | 6 (6.3) | 13,00 2021.05.26 | 16,45 2021.05.26 | П | 3.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП48 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.8 |  |  |  |  | 1
162 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 406 | 6 (6.3) | 13,50 2021.05.26 | 17,00 2021.05.26 | П | 3.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП406 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-26 (ВНС-26) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 335 |  |  |  |  | 1
163 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.285 РП 28 | 6 (6.3) | 21,22 2021.05.26 | 23,27 2021.05.26 | В | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП78;ТП 6 (6.3) кВ ТП79;ТП 6 (6.3) кВ ТП 401(1СШ);ТП 6 (6.3) кВ ТП 402(2СШ);ТП 6 (6.3) кВ ТП 403 (2СШ) |  | МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20), детский комбинат № 37, МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27 | 49 | 0 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1243.54 |  | 27-05/21 от 26.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
164 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.29 РП 4 | 6 (6.3) | 22,18 2021.05.26 | 01,00 2021.05.27 | В | 2.7 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 81;ТП 6 (6.3) кВ ТП 108;ТП 6 (6.3) кВ ТП 4211П(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Агентство деловой связи" АТС-90, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-19 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 492 |  | 28-05/21 от 26.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
165 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 89 | 6 (6.3) | 09,15 2021.05.27 | 16,40 2021.05.27 | П | 7.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП89 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.2 |  |  |  |  | 1
166 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 215 пр. 5 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.27 | 11,35 2021.05.27 | П | 1.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП215 пр. 5 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90.8 |  |  |  |  | 1
167 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 34А | 6 (6.3) | 13,00 2021.05.27 | 16,15 2021.05.27 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП34А (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 405.9 |  |  |  |  | 1
168 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 109 сш2 | 6 (6.3) | 13,20 2021.05.27 | 16,20 2021.05.27 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП109 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1
169 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 290 | 6 (6.3) | 09,20 2021.05.28 | 10,55 2021.05.28 | П | 1.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП290 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
170 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.658 РП 13 | 6 (6.3) | 06,40 2021.05.29 | 08,50 2021.05.29 | В | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП62(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП181(2СШ)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 14, МОУ средняя общеобразовательная школа № 136 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 219.3 |  | 30-05/21 от 29.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
171 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.658 РП 13 | 6 (6.3) | 06,40 2021.05.29 | 08,56 2021.05.29 | В | 2.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП69(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 91 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 237 |  | 31-05/21 от 29.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
172 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.658 РП 13 | 6 (6.3) | 06,40 2021.05.29 | 11,06 2021.05.29 | В | 4.43 | ТП 6 (6.3) кВ ТП280(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП289(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 79 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 325.5 |  | 32-05/21 от 29.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
173 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.658 РП 13 | 6 (6.3) | 06,40 2021.05.29 | 11,16 2021.05.29 | В | 4.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП68(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-15, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109.5 |  | 33-05/21 от 29.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
174 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.658 РП 13 | 6 (6.3) | 06,40 2021.05.29 | 11,30 2021.05.29 | В | 4.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 105(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.9 |  | 34-05/21 от 29.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
175 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.658 РП 13 | 6 (6.3) | 06,40 2021.05.29 | 11,49 2021.05.29 | В | 5.15 | ТП 6 (6.3) кВ ТП896(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП400(2СШ)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 |  | 35-05/21 от 29.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
176 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.658 РП 13 | 6 (6.3) | 06,40 2021.05.29 | 12,40 2021.05.29 | В | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП294(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 265 |  | 37-05/21 от 29.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
177 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.658 РП 13 | 6 (6.3) | 06,40 2021.05.29 | 13,02 2021.05.29 | В | 6.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП241(Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 376 |  | 38-05/21 от 29.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
178 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.658 РП 13 | 6 (6.3) | 06,40 2021.05.29 | 18,45 2021.05.29 | В | 12.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП291(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 321 |  | 40-05/21 от 29.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
179 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.658 РП 13 | 6 (6.3) | 06,40 2021.05.29 | 07,55 2021.05.29 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ 181(1СШ)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП12(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП88(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП284(2СШ)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП295(2СШ)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП888(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 136, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-25 (ВНС-25) | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 983.5 |  | 29-05/21 от 29.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
180 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.642 РП 15 | 6 (6.3) | 07,00 2021.05.29 | 12,01 2021.05.29 | В | 5.02 | ТП 6 (6.3) кВ ТП67(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП89(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП72(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4171(1СШ)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП322(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП367(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП7(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП153(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП154(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП160(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4321(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП239(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП158(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-15 (ВНС-15), детский комбинат № 104, МОУ средняя общеобразовательная школа № 5, ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8, детский комбинат № 42, детский комбинат № 99, детский комбинат № 36 детский комбинат № 103, МОУ средняя общеобразовательная школа № 72, | 40 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1648.8 |  | 36-05/21 от 29.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
181 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.150 РП 15 | 6 (6.3) | 15,36 2021.05.29 | 17,24 2021.05.29 | В | 1.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП135(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 412(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП130(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП133(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП133а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП407(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП131а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП132а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ СТ №6(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 123, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5, МОУ средняя общеобразовательная школа № 145, МЛПУ "Объединение городской больницы № 37", Котельная больницы № 37 МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27 | 1085 | 0 | 6 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 2320.34 |  | 39-05/21 от 29.05.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
182 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 330 сш2 | 6 (6.3) | 09,40 2021.05.31 | 11,40 2021.05.31 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП330 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 432 |  |  |  |  | 1
183 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 72 сш2 | 6 (6.3) | 13,25 2021.05.31 | 15,10 2021.05.31 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП72 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 104 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 326.4 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь