## Отчет
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за | [15 empty] | август | месяц | 2022 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 180 | 6 (6.3) | 10,00 2022.08.01 | 17,25 2022.08.01 | П | 7.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 180 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 146.3 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 146 | 6 (6.3) | 10,00 2022.08.01 | 17,25 2022.08.01 | П | 7.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 146 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 156.5 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 114 | 6 (6.3) | 14,15 2022.08.01 | 14,45 2022.08.01 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 114 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100.3 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 90 | 6 (6.3) | 09,10 2022.08.03 | 16,30 2022.08.03 | П | 7.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 90 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 122 | 6 (6.3) | 13,10 2022.08.03 | 17,35 2022.08.03 | П | 4.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 122 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 106, детский комбинат № 112 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 74 | 6 (6.3) | 09,25 2022.08.04 | 16,10 2022.08.04 | П | 6.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 74 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Наркологическая больница" стационар № 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 450.5 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 396 | 6 (6.3) | 09,34 2022.08.04 | 16,10 2022.08.04 | П | 6.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 396 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 79А сш2 | 6 (6.3) | 13,15 2022.08.04 | 14,39 2022.08.04 | П | 1.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 79А (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 93 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 233 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 279 | 6 (6.3) | 09,32 2022.08.05 | 17,10 2022.08.05 | П | 7.633 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 279 (Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "Волга-Телеком" ОУС-23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 245 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 301 сш2 | 6 (6.3) | 09,25 2022.08.10 | 11,05 2022.08.10 | П | 1.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 301 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 416 | 6 (6.3) | 13,25 2022.08.10 | 15,55 2022.08.10 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 416 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.279 в РП27 | 6 (6.3) | 14,25 2022.08.10 | 15,45 2022.08.10 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 582(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 143(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 216 (1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417 (2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417 А (2)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 84 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1.355 |  | 01-08/22 от 10.08.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.279 в РП27 | 6 (6.3) | 14,25 2022.08.10 | 16,30 2022.08.10 | В | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 470(Все ЛЭП ТП) |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 198.8 |  | 01-08/22 от 10.08.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 100 | 6 (6.3) | 09,50 2022.08.11 | 18,05 2022.08.11 | П | 8.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 100 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф279 РП27 | 6 (6.3) | 10,50 2022.08.11 | 16,55 2022.08.11 | П | 6.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 470(Все ЛЭП ТП) |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 198.8 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф 509 РП 5 | 6 (6.3) | 15,20 2022.08.11 | 15,50 2022.08.11 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 91(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 262(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 317(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 94(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4503П(2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200 |  | 02-08/22 от 11.08.2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 25 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.12 | 17,00 2022.08.12 | П | 8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 25 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42.9 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 345 сш2 | 6 (6.3) | 09,25 2022.08.15 | 12,30 2022.08.15 | П | 3.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 345 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 314 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 204 | 6 (6.3) | 09,10 2022.08.15 | 15,35 2022.08.15 | П | 6.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 204 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-7 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115.1 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 14 сш2 | 6 (6.3) | 10,00 2022.08.17 | 13,00 2022.08.17 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 14 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110.8 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 94 сш1 | 6 (6.3) | 10,00 2022.08.17 | 14,00 2022.08.17 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 94 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 220 | 6 (6.3) | 13,20 2022.08.17 | 16,50 2022.08.17 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 220 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 105, детский комбинат № 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148.3 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 407 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.18 | 17,00 2022.08.18 | П | 8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 407 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 35 пр. 17 | 6 (6.3) | 09,05 2022.08.19 | 11,10 2022.08.19 | П | 2.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 35 (Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Электроника плюс" Кинотеатр "Мир" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф152 РП 15 | 6 (6.3) | 10,00 2022.08.19 | 10,16 2022.08.19 | В | 0.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 322(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 72(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4171(1)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 5, детский комбинат №104 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 428 |  | 03-08/22 от 19.08.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф152 РП 15 | 6 (6.3) | 10,00 2022.08.19 | 10,45 2022.08.19 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 324(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 74(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 320(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Наркологическая больница" стационар № 3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-2, МЛПУ "Наркологическая больница" Наркологический стационар № 7 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 738 |  | 03-08/22 от 19.08.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 180 | 6 (6.3) | 11,20 2022.08.19 | 17,00 2022.08.19 | П | 5.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 180 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 146.3 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 146 | 6 (6.3) | 11,20 2022.08.19 | 17,00 2022.08.19 | П | 5.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 146 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 156.5 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 276 сш1 | 6 (6.3) | 13,20 2022.08.19 | 16,35 2022.08.19 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 276 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 264 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 2153 | 6 (6.3) | 09,38 2022.08.20 | 12,14 2022.08.20 | П | 2.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2153 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 7721 | 6 (6.3) | 09,38 2022.08.20 | 12,14 2022.08.20 | П | 2.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 7721 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 296 |  |  |  |  | 1
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 99 сш2 | 6 (6.3) | 09,35 2022.08.22 | 11,40 2022.08.22 | П | 2.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 99 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 189 | 6 (6.3) | 13,30 2022.08.22 | 15,45 2022.08.22 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП189 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 144 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 72 сш2 | 6 (6.3) | 13,55 2022.08.22 | 15,20 2022.08.22 | П | 1.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 72 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат №104 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 326.4 |  |  |  |  | 1
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 291 | 6 (6.3) | 10,10 2022.08.23 | 10,36 2022.08.23 | П | 0.433 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 291 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 321 |  |  |  |  | 1
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 187 | 6 (6.3) | 09,20 2022.08.23 | 11,10 2022.08.23 | П | 1.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 187 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65.78 |  |  |  |  | 1
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 221 | 6 (6.3) | 13,30 2022.08.24 | 16,25 2022.08.24 | П | 2.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 221 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 59 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 103.6 |  |  |  |  | 1
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 223 | 6 (6.3) | 10,10 2022.08.25 | 15,55 2022.08.25 | П | 5.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 223 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 138.6 |  |  |  |  | 1
39 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 293 пр. 10 | 6 (6.3) | 13,50 2022.08.25 | 14,10 2022.08.25 | П | 0.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 293 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 201 |  |  |  |  | 1
40 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 64 СШ2 | 6 (6.3) | 09,20 2022.08.26 | 16,45 2022.08.26 | П | 7.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 64 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-14 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
41 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 346 ПР. 27, 28 | 6 (6.3) | 09,50 2022.08.26 | 12,25 2022.08.26 | П | 2.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 346 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 343 |  |  |  |  | 1
42 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 121 | 6 (6.3) | 10,05 2022.08.26 | 14,35 2022.08.26 | П | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 121 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 65 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 98.56 |  |  |  |  | 1
43 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 39 | 6 (6.3) | 10,05 2022.08.29 | 11,53 2022.08.29 | П | 1.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 39 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 89.54 |  |  |  |  | 1
44 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 325 | 6 (6.3) | 13,25 2022.08.29 | 15,10 2022.08.29 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 325 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 341 |  |  |  |  | 1
45 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 317 сш1 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.30 | 09,15 2022.08.30 | П | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 317 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
46 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 321 сш2 | 6 (6.3) | 10,00 2022.08.30 | 13,05 2022.08.30 | П | 3.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 321 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
47 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 305 сш2 | 6 (6.3) | 11,00 2022.08.30 | 12,55 2022.08.30 | П | 1.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 305 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 252 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь