## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2024 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП12А | 6 (6.3) | 13,20 2024.02.01 | 16,00 2024.02.01 | П | 2.6667 | ТП 12А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 47 | 6 (6.3) | 09,15 2024.02.02 | 15,40 2024.02.02 | П | 6.4167 | ТП 47 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. Т-2 РП-28 | 6 (6.3) | 21,36 2024.02.04 | 23,40 2024.02.04 | В | 2.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 77(Все ЛЭП ТП) |  | ГУЗ НО "Кожно - Венерологический диспансер" | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 79 |  | 01-02/24 от 04.02.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. Т-2 РП-28 | 6 (6.3) | 21,36 2024.02.04 | 23,20 2024.02.04 | В | 1.73 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 360(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 215(Все ЛЭП ТП) |  | ИБ №9, ВНС, ШКОЛА №171, ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 281 |  | 01-02/24 от 04.02.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. Т-2 РП-28 | 6 (6.3) | 21,36 2024.02.04 | 22,42 2024.02.04 | В | 1.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 79А(1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 93 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 |  | 01-02/24 от 04.02.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. Т-2 РП-28 | 6 (6.3) | 21,36 2024.02.04 | 22,50 2024.02.04 | В | 1.23 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 109(1)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 275 |  | 01-02/24 от 04.02.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 301 | 6 (6.3) | 09,25 2024.02.05 | 16,00 2024.02.05 | П | 6.5833 | ТП 301 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 323 | 0.38 | 13,20 2024.02.05 | 15,05 2024.02.05 | П | 1.75 | ТП 323 1СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП248 | 6 (6.3) | 13,12 2024.02.08 | 16,57 2024.02.08 | П | 3.75 | ТП 248 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 371 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП363 | 0.38 | 11,00 2024.02.09 | 11,50 2024.02.09 | П | 0.83333 | ТП 363 2СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП250 | 6 (6.3) | 13,35 2024.02.09 | 16,15 2024.02.09 | П | 2.6667 | ТП 250 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 46 | 0.38 | 13,30 2024.02.12 | 14,20 2024.02.12 | П | 0.83333 | ТП 46 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.270 РП 11 | 6 (6.3) | 16,00 2024.02.12 | 17,20 2024.02.12 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 265(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 265а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 278(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 269(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 306(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 279(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 86, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" ОУС-23, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-8 (ВНС-8),ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-14, детский комбинат № 16 | 46 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1321 |  | 02-02/24 от 12.02.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 36 | 0.38 | 09,30 2024.02.13 | 11,50 2024.02.13 | П | 2.3333 | ТП 36 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 285 | 0.38 | 13,30 2024.02.13 | 16,10 2024.02.13 | П | 2.6667 | ТП 285 1СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 72 | 6 (6.3) | 13,10 2024.02.14 | 17,00 2024.02.14 | П | 3.8333 | ТП 72 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 362 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 94 | 6 (6.3) | 09,39 2024.02.15 | 16,05 2024.02.15 | П | 6.4333 | ТП 94 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 80 | 6 (6.3) | 09,08 2024.02.16 | 15,18 2024.02.16 | П | 6.1667 | ТП 80 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 282 | 0.38 | 13,05 2024.02.16 | 13,52 2024.02.16 | П | 0.78333 | ТП 282 2СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 280 | 6 (6.3) | 13,00 2024.02.19 | 16,30 2024.02.19 | П | 3.5 | ТП 280 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 147Б | 0.38 | 13,35 2024.02.19 | 16,50 2024.02.19 | П | 3.25 | ТП 147Б пр.1 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 82 | 6 (6.3) | 09,40 2024.02.21 | 16,30 2024.02.21 | П | 6.8333 | ТП 82 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф3025 РП30 | 6 (6.3) | 22,45 2024.02.22 | 23,25 2024.02.22 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП148(2)(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 145 |  | 03-02/24 от 22.02.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф3025 РП30 | 6 (6.3) | 22,45 2024.02.22 | 23,45 2024.02.22 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 460 |  | 03-02/24 от 22.02.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь