## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2022 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП1124 | 6 (6.3) | 09,40 2022.02.01 | 11,01 2022.02.01 | П | 1.35 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1124 (Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС 98/3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС, детский комбинат № 223 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 406 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП1124 | 6 (6.3) | 14,15 2022.02.01 | 17,10 2022.02.01 | П | 2.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1124 (Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС 98/3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС, детский комбинат № 223 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 406 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП36 | 6 (6.3) | 14,26 2022.02.02 | 14,53 2022.02.02 | П | 0.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП36 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г. Н. Новгород, МЛПУ "Городская больница № 21" | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП230 | 6 (6.3) | 09,05 2022.02.04 | 17,20 2022.02.04 | П | 8.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП230 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 56, детский комбинат № 57 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 185.6 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП152 | 6 (6.3) | 09,05 2022.02.04 | 17,20 2022.02.04 | П | 8.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП152 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП102 | 6 (6.3) | 09,05 2022.02.04 | 17,20 2022.02.04 | П | 8.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП102 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП102 | 6 (6.3) | 09,41 2022.02.09 | 13,58 2022.02.09 | П | 4.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП102 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП55 пр. 3, 4 | 6 (6.3) | 13,50 2022.02.09 | 15,48 2022.02.09 | П | 1.967 | ТП 6 (6.3) кВ ТП55 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 131.5 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП221 | 0.38 | 12,14 2022.02.10 | 12,55 2022.02.10 | В | 0.68 | ТП 0.38 кВ ТП221(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 59 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62.16 |  | 01-02/22 от 10.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП82 | 6 (6.3) | 09,20 2022.02.11 | 12,15 2022.02.11 | П | 2.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП82 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф93РП9 | 6 (6.3) | 10,30 2022.02.11 | 11,45 2022.02.11 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП118(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 102, детский комбинат № 23 | 45 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 295 |  | 02-02/22 от 11.02.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП305 пр. 19, 20 | 6 (6.3) | 11,00 2022.02.11 | 15,40 2022.02.11 | П | 4.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП305 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 252 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП22 | 0.38 | 09,55 2022.02.14 | 11,10 2022.02.14 | В | 1.25 | ТП 0.38 кВ ТП 22 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 217 |  | 03-02/22 от 14.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.45 РП6 | 6 (6.3) | 14,08 2022.02.17 | 15,06 2022.02.17 | В | 0.97 | ТП 6 (6.3) кВ ТП174(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 61 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 143.4 |  | 04-02/22 от 17.02.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.45 РП6 | 6 (6.3) | 14,08 2022.02.17 | 16,02 2022.02.17 | В | 1.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП174(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП200(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70.6 |  | 04-02/22 от 17.02.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.43 РП6 | 6 (6.3) | 14,08 2022.02.17 | 15,54 2022.02.17 | В | 1.77 | ТП 6 (6.3) кВ ТП198(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 341 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 152.2 |  | 05-02/22 от 17.02.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.43 РП6 | 6 (6.3) | 14,08 2022.02.17 | 16,02 2022.02.17 | В | 1.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП198(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП199(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120.5 |  | 05-02/22 от 17.02.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.43 РП6 | 6 (6.3) | 14,08 2022.02.17 | 16,09 2022.02.17 | В | 2.02 | ТП 6 (6.3) кВ ТП198(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП199(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП173(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 341 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 515 |  | 05-02/22 от 17.02.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 22 | 0.38 | 22,10 2022.02.17 | 00,25 2022.02.18 | В | 2.25 | ТП 0.38 кВ ТП22-3(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 |  | 06-02/22 от 18.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 121 | 0.38 | 21,40 2022.02.18 | 22,35 2022.02.18 | В | 0.92 | ТП 0.38 кВ ТП121-3(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.16 |  | 07-02/22 от 18.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП118 | 0.38 | 18,30 2022.02.19 | 18,45 2022.02.19 | В | 0.25 | ТП 0.38 кВ ТП118-1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 61 |  | 08-02/22 от 19.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП20 | 0.38 | 19,00 2022.02.19 | 21,20 2022.02.19 | В | 2.33 | ТП 0.38 кВ ТП20-8(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 09-02/22 от 19.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП23 | 0.38 | 20,40 2022.02.19 | 21,55 2022.02.19 | В | 1.25 | ТП 0.38 кВ ТП23-7(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5 |  | 10-02/22 от 19.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП182 | 0.38 | 22,55 2022.02.19 | 00,20 2022.02.20 | В | 1.42 | ТП 0.38 кВ ТП182(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 64 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 63 |  | 11-02/22 от 19.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП171 | 0.38 | 01,30 2022.02.20 | 02,05 2022.02.20 | В | 0.58 | ТП 0.38 кВ ТП171-4(Все ЛЭП ТП) |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 85 |  | 12-02/22 от 20.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП25 | 0.38 | 08,40 2022.02.20 | 10,20 2022.02.20 | В | 1.67 | ВЛ 0.38 кВ ТП25-3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 |  | 13-02/22 от 20.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП416 | 0.38 | 10,40 2022.02.20 | 11,10 2022.02.20 | В | 0.5 | ВЛ 0.38 кВ ТП416-4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 14-02/22 от 20.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП116 | 0.38 | 15,10 2022.02.20 | 16,05 2022.02.20 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ТП116-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 15-02/22 от 20.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП177 пр.1 | 0.38 | 20,35 2022.02.20 | 22,50 2022.02.20 | В | 2.25 | ВЛ 0.38 кВ ТП177-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5 |  | 16-02/22 от 20.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП177 пр.7 | 0.38 | 07,08 2022.02.23 | 09,45 2022.02.23 | В | 2.62 | ВЛ 0.38 кВ ТП177-7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5 |  | 17-02/22 от 23.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП121 | 0.38 | 14,05 2022.02.23 | 15,00 2022.02.23 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ТП121-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5 |  | 18-02/22 от 23.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП326 пр. 3,4 | 6 (6.3) | 09,15 2022.02.24 | 11,15 2022.02.24 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП326 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 365 |  |  |  |  | 1
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП197 | 6 (6.3) | 13,25 2022.02.25 | 15,50 2022.02.25 | П | 2.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП197 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 169, детский комбинат № 341 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35.2 |  |  |  |  | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф247 РП24 | 6 (6.3) | 15,49 2022.02.25 | 16,48 2022.02.25 | В | 0.98 | ТП 6 (6.3) кВ ТП155А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП349(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 75, МОУ специальная общеобразовательная школа-интернат № 92 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 229 |  | 19-02/22 от 25.02.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф247 РП24 | 6 (6.3) | 15,49 2022.02.25 | 16,53 2022.02.25 | В | 1.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП155А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП349(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП388(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 75, МОУ специальная общеобразовательная школа-интернат № 92, детский комбинат № 94 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 303 |  | 19-02/22 от 25.02.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф247 РП24 | 6 (6.3) | 15,49 2022.02.25 | 17,11 2022.02.25 | В | 1.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП155А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП349(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП388(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП281(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП879(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП880(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 75, МОУ специальная общеобразовательная школа-интернат № 92, детский комбинат № 94 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 |  | 19-02/22 от 25.02.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф135 РП13 | 6 (6.3) | 17,44 2022.02.25 | 17,56 2022.02.25 | В | 0.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП300(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП17(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 17А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП167(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП168(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП8(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП9(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП281(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 257, детский комбинат № 15, МОУ средняя общеобразовательная школа №119 | 46 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 975.6 |  | 20-02/22 от 25.02.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП226 | 0.38 | 07,25 2022.02.26 | 07,30 2022.02.26 | В | 0.08 | ТП 0.38 кВ ТП226 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7 |  | 21-02/22 от 26.02.2022 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
39 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП208 | 6 (6.3) | 13,20 2022.02.28 | 16,15 2022.02.28 | П | 2.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП208 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 55 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь