## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2024 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | КВЛ Ф3011 | 6 (6.3) | 10,35 2024.04.01 | 11,20 2024.04.01 | П | 0.75 | ТП 150 (Все ЛЭП ТП), ТП 104 (Все ЛЭП ТП), ТП 432 (Все ЛЭП ТП), ТП 2472 (Все ЛЭП ТП), ТП 43 (Все ЛЭП ТП), ТП 2543 (Все ЛЭП ТП), ТП 126 (Все ЛЭП ТП), ТП 2531 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 438 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 317 | 0.38 | 09,10 2024.04.02 | 11,45 2024.04.02 | П | 2.5833 | ТП 317 1 СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 72 | 0.38 | 14,00 2024.04.02 | 16,35 2024.04.02 | П | 2.5833 | ТП 72 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 362 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 317 | 0.38 | 09,32 2024.04.03 | 12,15 2024.04.03 | П | 2.7167 | ТП 317 2 СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП119б | 6 (6.3) | 09,15 2024.04.04 | 15,43 2024.04.04 | П | 6.4667 | ТП 119Б (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 13 | 6 (6.3) | 10,30 2024.04.05 | 11,40 2024.04.05 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП13(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя образовательная школа №133 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | 01-04/24 от 05.04.24 | 3.4.8 | 4.12 | 0
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП189 | 6 (6.3) | 13,10 2024.04.05 | 15,25 2024.04.05 | П | 2.25 | ТП 189 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф645 РП24 | 6 (6.3) | 16,45 2024.04.06 | 17,15 2024.04.06 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП386(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП363(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 362(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП364(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17) | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 816 |  | 02-04/24 от 06.04.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф645 РП24 | 6 (6.3) | 16,45 2024.04.06 | 17,35 2024.04.06 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 284А(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 357 |  | 02-04/24 от 06.04.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП155 | 0.38 | 10,00 2024.04.08 | 13,35 2024.04.08 | П | 3.5833 | ТП 155 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 374 | 0.38 | 10,30 2024.04.08 | 15,00 2024.04.08 | П | 4.5 | ТП 374 2СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 187 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 105 | 6 (6.3) | 09,15 2024.04.09 | 16,40 2024.04.09 | П | 7.4167 | ТП 105 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 106 | 0.38 | 09,30 2024.04.09 | 11,45 2024.04.09 | П | 2.25 | ТП 106 2СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.633 РП19 | 6 (6.3) | 08,45 2024.04.10 | 08,55 2024.04.10 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП338(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП339 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП341 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП342 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП340 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3031(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3071(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117 етский комбинат № 25 МОУ средняя общеобразовательная школа № 124 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 730 |  | 03-04/24 от 10.04.24 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | КВЛ Ф227 | 6 (6.3) | 09,25 2024.04.10 | 17,50 2024.04.10 | П | 8.4167 | ТП 188 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 255 | 6 (6.3) | 13,30 2024.04.10 | 16,15 2024.04.10 | П | 2.75 | ТП 255 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 201 | 6 (6.3) | 09,30 2024.04.11 | 15,30 2024.04.11 | П | 6 | ТП 201 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 483 | 6 (6.3) | 09,32 2024.04.11 | 11,12 2024.04.11 | П | 1.6667 | ТП 483 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф164 РП 16 | 6 (6.3) | 10,55 2024.04.13 | 12,10 2024.04.13 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП409(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-28 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 83 |  | 04-04/24 от 13.04.24 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | РП 16 Ф 163 | 6 (6.3) | 11,15 2024.04.13 | 12,10 2024.04.13 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 409(1)(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 |  | 05-04/24 от 13.04.24 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 156 РП-15 | 6 (6.3) | 18,15 2024.04.15 | 19,33 2024.04.15 | В | 1.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 75(Все ЛЭП ТП) |  | КНС№2 (Водоканал)Детская поликлиника №5Больница №24Станция скорой помощи | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 |  | 06-04/24 от 15.04.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 147Б | 0.38 | 10,00 2024.04.17 | 11,45 2024.04.17 | П | 1.75 | ТП 147Б (пр№1) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП133А | 6 (6.3) | 10,40 2024.04.17 | 16,10 2024.04.17 | П | 5.5 | ТП 133А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1201 РП 112 | 6 (6.3) | 20,47 2024.04.20 | 21,45 2024.04.20 | В | 0.97 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 211(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 210(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 177(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 178(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 121а(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 63, МОУ средняя общеобразовательная школа № 179, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6, детский комбинат № 65 | 58 | 0 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 569.06 |  | 07-04/24 от 20.04.24 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП370 | 0.38 | 10,15 2024.04.23 | 12,30 2024.04.23 | П | 2.25 | ТП 370 1СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.605 в РП 14 | 6 (6.3) | 09,35 2024.04.24 | 10,10 2024.04.24 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 87(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 299(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 330(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 290(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 99(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 80(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 323(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 321(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 297(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 295(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 300(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 109(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 70(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 108, МОУ средняя общеобразовательная школа №119 | 105 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 3638 |  | 08-04/24 от 24.04.24 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 318 | 0.38 | 10,00 2024.04.24 | 11,50 2024.04.24 | П | 1.8333 | ТП 318 2СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 166 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.642 в РП15 | 6 (6.3) | 15,35 2024.04.24 | 16,35 2024.04.24 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 158(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 89(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 367(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 7(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-15 (ВНС-15), ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 33 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1002.2 |  | 09-04/24 от 24.04.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 66 | 0.38 | 09,30 2024.04.25 | 12,20 2024.04.25 | П | 2.8333 | ТП 66 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | КВЛ Ф227 | 6 (6.3) | 13,15 2024.04.25 | 19,40 2024.04.25 | П | 6.4167 | ТП 180 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 85 | 0.38 | 09,25 2024.04.27 | 13,20 2024.04.27 | П | 3.9167 | ТП 85 2СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 298 2СШ | 0.38 | 16,20 2024.04.27 | 18,25 2024.04.27 | В | 2.08 | ТП 0.38 кВ ТП 298 2СШ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 |  | 10-04/24 от 27.04.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь