## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
429 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 218 | 6 (6.3) | 09,50 2020.11.02 | 16,20 2020.11.02 | П | 6.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 218 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
430 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 363 | 6 (6.3) | 09,26 2020.11.03 | 15,59 2020.11.03 | П | 6.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 363 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 482 |  |  |  |  | 1
431 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 74 | 6 (6.3) | 09,50 2020.11.03 | 14,10 2020.11.03 | П | 4.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 74 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Наркологическая больница " стационар № 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 450.5 |  |  |  |  | 1
432 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 63 сш2 | 0.38 | 13,18 2020.11.03 | 16,18 2020.11.03 | П | 3 | КЛ 0,38 кВ ТП 63 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 29, детский комбинат № 105 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
433 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 9 | 0.66 | 13,15 2020.11.05 | 17,15 2020.11.05 | П | 4 | КЛ 6 кВ ТП 9 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57.2 |  |  |  |  | 1
434 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 281 | 0.66 | 09,35 2020.11.06 | 17,50 2020.11.06 | П | 8.25 | КЛ 6 кВ ТП 281 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
435 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 330 | 0.38 | 10,00 2020.11.06 | 15,15 2020.11.06 | П | 5.25 | КЛ 0,38 кВ ТП 330 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 432 |  |  |  |  | 1
436 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 360 | 6 (6.3) | 10,25 2020.11.06 | 14,15 2020.11.06 | П | 3.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 360 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
437 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 191 | 0.38 | 13,15 2020.11.09 | 13,50 2020.11.09 | П | 0.583 | КЛ 0,38 кВ ТП 191 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 71 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
438 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 277 | 6 (6.3) | 13,20 2020.11.09 | 16,30 2020.11.09 | П | 3.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 277 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ специальная общеобразовательная школа-интернат № 162, детский комбинат № 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
439 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 194 | 0.38 | 13,35 2020.11.09 | 14,00 2020.11.09 | П | 0.417 | КЛ 0,38 кВ ТП 194 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 182.6 |  |  |  |  | 1
440 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 305 сш1 | 0.38 | 09,32 2020.11.10 | 14,18 2020.11.10 | П | 4.767 | КЛ 0,38 кВ ТП 305 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 252 |  |  |  |  | 1
441 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 176 | 0.38 | 09,40 2020.11.11 | 12,50 2020.11.11 | П | 3.167 | КЛ 0,38 кВ ТП 176 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 122.3 |  |  |  |  | 1
442 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 205 | 6 (6.3) | 10,13 2020.11.11 | 18,17 2020.11.11 | П | 8.067 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 205 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 64 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 102.7 |  |  |  |  | 1
443 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 297 | 0.66 | 14,20 2020.11.12 | 17,15 2020.11.12 | П | 2.917 | КЛ 6 кВ ТП 297 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 352 |  |  |  |  | 1
444 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 79 | 6 (6.3) | 09,45 2020.11.13 | 16,50 2020.11.13 | П | 7.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 79 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 104.3 |  |  |  |  | 1
445 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 319 сш1 | 0.38 | 09,58 2020.11.13 | 13,00 2020.11.13 | П | 3.033 | КЛ 0,38 кВ ТП 319 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1
446 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 191 | 6 (6.3) | 10,25 2020.11.13 | 14,00 2020.11.13 | П | 3.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 191 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 71 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
447 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 325 сш2 | 0.38 | 14,00 2020.11.13 | 16,50 2020.11.13 | П | 2.833 | КЛ 0,38 кВ ТП 325 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 341 |  |  |  |  | 1
448 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 365 | 6 (6.3) | 09,20 2020.11.17 | 16,30 2020.11.17 | П | 7.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 365 (Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 437 |  |  |  |  | 1
449 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 288 сш2 | 6 (6.3) | 09,35 2020.11.17 | 13,15 2020.11.17 | П | 3.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 288 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 373 |  |  |  |  | 1
450 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 399 | 6 (6.3) | 13,20 2020.11.18 | 17,48 2020.11.18 | П | 4.467 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 399 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 324 |  |  |  |  | 1
451 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 359 | 6 (6.3) | 13,20 2020.11.18 | 17,48 2020.11.18 | П | 4.467 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 359 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 123 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 338 |  |  |  |  | 1
452 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 369 | 6 (6.3) | 10,20 2020.11.19 | 16,30 2020.11.19 | П | 6.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 369 (Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Агентство деловой связи". АТС-90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 384 |  |  |  |  | 1
453 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 276 | 6 (6.3) | 09,25 2020.11.20 | 16,00 2020.11.20 | П | 6.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 276 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 264 |  |  |  |  | 1
454 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 77 | 6 (6.3) | 09,30 2020.11.24 | 17,50 2020.11.24 | П | 8.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 77 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г. Н. Новгорода | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 78.54 |  |  |  |  | 1
455 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 23 сш2 | 6 (6.3) | 10,05 2020.11.24 | 12,10 2020.11.24 | П | 2.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 23 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 392 |  |  |  |  | 1
456 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 74 | 6 (6.3) | 09,00 2020.11.25 | 16,50 2020.11.25 | П | 7.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 74 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Наркологическая больница " стационар № 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 450.5 |  |  |  |  | 1
457 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 1123 | 6 (6.3) | 10,05 2020.11.25 | 13,45 2020.11.25 | П | 3.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1123 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 445 |  |  |  |  | 1
458 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 74 | 6 (6.3) | 08,45 2020.11.26 | 18,10 2020.11.26 | П | 9.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 74 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Наркологическая больница " стационар № 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 450.5 |  |  |  |  | 1
459 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 1121 | 6 (6.3) | 13,50 2020.11.26 | 16,50 2020.11.26 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1121 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
460 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 281 | 0.66 | 09,43 2020.11.27 | 15,34 2020.11.27 | П | 5.85 | КЛ 6 кВ ТП 281 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
461 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 183 | 6 (6.3) | 13,22 2020.11.27 | 17,45 2020.11.27 | П | 4.383 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 183 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 87 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 128.7 |  |  |  |  | 1
462 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 1124 | 6 (6.3) | 13,30 2020.11.30 | 16,55 2020.11.30 | П | 3.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1124 (Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98/3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС, детский комбинат № 223 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 406 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь