## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2023 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 271 | 0.38 | 09,45 2023.02.01 | 11,30 2023.02.01 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 271 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 44 | 6 (6.3) | 09,35 2023.02.02 | 16,00 2023.02.02 | П | 6.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 44 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 246 | 6 (6.3) | 09,00 2023.02.03 | 15,55 2023.02.03 | П | 6.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 246 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 278 | 0.38 | 13,25 2023.02.03 | 15,20 2023.02.03 | П | 1.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 278 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 255 | 0.38 | 13,30 2023.02.03 | 15,20 2023.02.03 | П | 1.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 255 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.252 РП25 | 6 (6.3) | 16,30 2023.02.03 | 17,30 2023.02.03 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП372сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП373сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП374сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3741Псш2(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 90, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58" | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 344 |  | 01-02/23 от 03.02.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.285 в РП28 | 6 (6.3) | 11,48 2023.02.05 | 12,43 2023.02.05 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 401(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 402(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 403(2)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20) детский комбинат № 37 ПОЛИКЛИНИКА №8 | 40 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 728 |  | 02-02/23 от 05.02.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.285 в РП28 | 6 (6.3) | 11,48 2023.02.05 | 12,34 2023.02.05 | В | 0.77 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 370 (2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 |  | 02-02/23 от 05.02.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 344 | 0.38 | 15,25 2023.02.07 | 16,25 2023.02.07 | П | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 344 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 96 | 6 (6.3) | 09,50 2023.02.09 | 16,25 2023.02.09 | П | 6.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 96 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 35 | 0.38 | 09,25 2023.02.10 | 17,40 2023.02.10 | П | 8.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 35 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП-4 СВ | 6 (6.3) | 17,33 2023.02.12 | 18,56 2023.02.12 | В | 1.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 368(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 369(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 358(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 351(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 353 (1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354 (1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 108(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79А(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 323(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 357(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13) ООО "Агентство деловой связи" АТС-90 МОУ средняя общеобразовательная школа № 125 ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) детский комбинат № 93 детский комбинат № 108 детский комбинат № 26 | 55 | 0 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1863 |  | 03-02/23 от12.02.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП-4 СВ | 6 (6.3) | 17,33 2023.02.12 | 18,39 2023.02.12 | В | 1.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 122(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 106, детский комбинат № 112 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 340 |  | 03-02/23 от12.02.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 09,45 2023.02.13 | 16,20 2023.02.13 | П | 6.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 70 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 09,00 2023.02.14 | 16,20 2023.02.14 | П | 7.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 70 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 106А | 6 (6.3) | 09,00 2023.02.15 | 16,15 2023.02.15 | П | 7.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 106А (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.279 в РП27 | 6 (6.3) | 14,30 2023.02.16 | 15,45 2023.02.16 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 165 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 728.1 |  | 04-02/23 от 16.02.2023 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 234 | 0.38 | 09,45 2023.02.17 | 13,00 2023.02.17 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 234 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 207 | 0.38 | 13,30 2023.02.17 | 13,50 2023.02.17 | П | 0.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 234 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 74 | 0.38 | 09,49 2023.02.28 | 12,27 2023.02.28 | П | 2.633 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 234 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь