## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
76 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП158 | 6 (6.3) | 09,20 2021.04.02 | 16,10 2021.04.02 | П | 6.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП158 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
77 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ВЛ | ТП229 | 0.38 | 09,30 2021.04.02 | 10,00 2021.04.02 | П | 0.5 | ВЛ 0,38 кВ ТП299 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
78 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП279 сш1 | 6 (6.3) | 10,15 2021.04.02 | 13,30 2021.04.02 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП279 (Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" ОУС-23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
79 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф.112 РП 11 | 6 (6.3) | 12,50 2021.04.02 | 22,40 2021.04.02 | В | 9.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП274(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 378 |  | 04-04/21 от 02.04.2021 | 3.4.12.5 | 4.7 | 0
80 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф.112 РП 11 | 6 (6.3) | 12,50 2021.04.02 | 14,30 2021.04.02 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП248(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП249(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП260(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП306(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 107 | 50 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1204 |  | 01-04/21 от 02.04.2021 | 3.4.12.5 | 4.7 | 0
81 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.616 в РП8 | 6 (6.3) | 13,40 2021.04.02 | 14,07 2021.04.02 | В | 0.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП247(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 107, детский комбинат № 153, МОУ средняя общеобразовательная школа № 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68 |  | 02-04/21 от 02.04.2021 | 3.4.12.5 | 4.7 | 0
82 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.616 в РП8 | 6 (6.3) | 13,40 2021.04.02 | 15,30 2021.04.02 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП273(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП296(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 153, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-16, МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 442 |  | 03-04/21 от 02.04.2021 | 3.4.12.5 | 4.7 | 0
83 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.93 в РП9 | 6 (6.3) | 17,20 2021.04.04 | 18,29 2021.04.04 | В | 1.15 | ТП 6 (6.3) кВ ТП(257)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП(240)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП(116)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП(118)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП(121)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП(3701П)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП(121А)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП(113)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 65, детский комбинат № 102, детский комбинат № 23 | 61 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 470.42 |  | 05-04/21 от 04.04.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
84 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП292 | 6 (6.3) | 13,10 2021.04.05 | 16,45 2021.04.05 | П | 3.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП292 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 95 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 271 |  |  |  |  | 1
85 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП254 | 6 (6.3) | 09,15 2021.04.06 | 16,25 2021.04.06 | П | 7.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП254 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 118 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 223 |  |  |  |  | 1
86 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП326 | 6 (6.3) | 09,10 2021.04.07 | 16,00 2021.04.07 | П | 6.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП326 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 365 |  |  |  |  | 1
87 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП214 | 6 (6.3) | 09,15 2021.04.07 | 11,30 2021.04.07 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП214 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 109.3 |  |  |  |  | 1
88 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП 14 Ф 144 | 6 (6.3) | 12,18 2021.04.07 | 14,30 2021.04.07 | В | 2.2 | ТП 6 (6.3) кВ 66(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 321(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 959(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 367(Все ЛЭП ТП) |  | Детский комбинат №29, ТНС14, ИБ8 | 49 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1178 |  | 06-04/21 от 07.04.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
89 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф.216 в РП 21 | 6 (6.3) | 19,30 2021.04.10 | 20,33 2021.04.10 | В | 1.05 | ТП 6 (6.3) кВ ТП27 1СШ(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП344 1СШ(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП345 1СШ(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП346 2СШ(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП347 2СШ(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП48 1СШ(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59" ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-5 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 740 |  | 07-04/21 от 10.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
90 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП287 | 6 (6.3) | 09,20 2021.04.13 | 16,15 2021.04.13 | П | 6.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП287 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 314 |  |  |  |  | 1
91 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП77 | 6 (6.3) | 15,20 2021.04.13 | 15,40 2021.04.13 | В | 0.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП77(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |  | 08-04/21 от 13.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
92 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф 246 в РП 24 | 6 (6.3) | 05,50 2021.04.15 | 06,30 2021.04.15 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 386 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 387 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17) | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 417.4 |  | 09-04/21 от 15.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
93 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП66 пр. 7 | 0.38 | 09,35 2021.04.15 | 11,15 2021.04.15 | П | 1.667 | ВЛ 0,38 кВ ТП66 пр. 7 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
94 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП118 | 6 (6.3) | 09,10 2021.04.16 | 15,35 2021.04.16 | П | 6.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП118 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 113.3 |  |  |  |  | 1
95 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП370 сш1 | 6 (6.3) | 10,10 2021.04.16 | 10,40 2021.04.16 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП370 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 263 |  |  |  |  | 1
96 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП362 пр. 15 | 6 (6.3) | 10,01 2021.04.19 | 12,15 2021.04.19 | П | 2.233 | ТП 6 (6.3) кВ ТП362 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 121 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1
97 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП386 пр. 13 | 6 (6.3) | 13,01 2021.04.19 | 15,26 2021.04.19 | П | 2.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП386 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 292 |  |  |  |  | 1
98 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП322 | 6 (6.3) | 13,18 2021.04.19 | 16,47 2021.04.19 | П | 3.483 | ТП 6 (6.3) кВ ТП322 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
99 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП330 пр. 10 | 0.38 | 11,04 2021.04.20 | 13,32 2021.04.20 | П | 2.467 | КЛ 0,38 кВ ТП330 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 432 |  |  |  |  | 1
100 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП177 пр.1 | 0.38 | 06,30 2021.04.21 | 12,00 2021.04.21 | В | 5.5 | ВЛ 0.38 кВ ТП177 пр.1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 |  | 10-04/21 от 21.04.2021 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
101 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП68 пр. 16 | 0.38 | 10,10 2021.04.21 | 12,25 2021.04.21 | П | 2.25 | КЛ 0,38 кВ ТП68 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3, ОАО "Нижегородский водоканал"КНС-15, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109.5 |  |  |  |  | 1
102 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП166 пр.2 | 0.38 | 14,40 2021.04.21 | 16,20 2021.04.21 | В | 1.67 | ВЛ 0.38 кВ ТП166 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 |  | 11-04/21 от 21.04.2021 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
103 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП412 | 6 (6.3) | 12,30 2021.04.22 | 16,45 2021.04.22 | П | 4.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП412 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
104 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП357 пр. 5 | 6 (6.3) | 10,00 2021.04.23 | 11,55 2021.04.23 | П | 1.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП357 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 26 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 551 |  |  |  |  | 1
105 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.632 в РП 14 | 6 (6.3) | 06,25 2021.04.25 | 07,20 2021.04.25 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 202(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП87СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП66(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП959(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП321СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 63, детский комбинат № 77,МЛПУ "Роддом № 3",детский комбинат № 29, детский комбинат № 105, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14) | 50 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1403.1 |  | 12-04/21 от 25.04.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
106 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.632 в РП 14 | 6 (6.3) | 06,25 2021.04.25 | 07,48 2021.04.25 | В | 1.38 | ТП 6 (6.3) кВ тп293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП70СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП367 СШ2(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8,ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12) | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 652 |  | 13-04/21 от 25.04.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
107 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.208 в РП20 | 6 (6.3) | 08,35 2021.04.25 | 09,02 2021.04.25 | В | 0.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП35 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП103(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП191(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП192(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 71, детский комбинат № 72, ООО "Электроника плюс" Кинотеатр "Мир" | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 494 |  | 14-04/21 от 25.04.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
108 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП130 | 6 (6.3) | 10,00 2021.04.26 | 10,55 2021.04.26 | П | 0.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП130(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП131А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП132 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП132А (Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-92/5 | 131 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
109 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | ПС "Соцгород" ф.643 | 6 (6.3) | 11,10 2021.04.26 | 11,50 2021.04.26 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП171(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП565(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП375б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП375 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП376 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП374 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП373 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП372 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3741п сш1(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Специальная общеобразовательная школа № 142", детский комбинат № 90, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58", ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-18 (ВНС-18) | 295 | 0 | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 1091.8 |  | 15-04/21 от 26.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
110 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.246 в РП24 | 6 (6.3) | 12,10 2021.04.26 | 12,55 2021.04.26 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП386 сш2(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 292 |  | 17-04/21 от 26.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
111 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.246 в РП24 | 6 (6.3) | 12,10 2021.04.26 | 12,50 2021.04.26 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121.4 |  | 16-04/21 от 26.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
112 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.246 в РП24 | 6 (6.3) | 12,10 2021.04.26 | 13,00 2021.04.26 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП387 сш1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 170 |  | 18-04/21 от 26.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
113 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП355 пр. 12 | 6 (6.3) | 10,02 2021.04.27 | 13,19 2021.04.27 | П | 3.283 | ТП 6 (6.3) кВ ТП355 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 457 |  |  |  |  | 1
114 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.279 в РП27 | 6 (6.3) | 14,14 2021.04.27 | 15,56 2021.04.27 | В | 1.7 | ТП 6 (6.3) кВ ТП143(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП216 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417А СШ2(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 280 |  | 19-04/21 от 27.04.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
115 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП253 сш1 | 6 (6.3) | 10,39 2021.04.28 | 15,33 2021.04.28 | П | 4.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП253 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 118 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь