## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 189 | 0.38 | 14,00 2025.05.06 | 17,00 2025.05.06 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП189(ЛЭП пр.0,4кВ №5 и 6) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП165 | 0.38 | 13,20 2025.05.10 | 20,59 2025.05.10 | В | 7.65 | ТП 0.38 кВ ТП165-5(Все ЛЭП ТП) |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 73 |  | 01-05/25 от 10.05.2025 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП304 | 0.38 | 09,20 2025.05.12 | 11,10 2025.05.12 | П | 1.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП304(Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 192 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 407 | 0.38 | 19,55 2025.05.14 | 20,35 2025.05.14 | В | 0.67 | ТП 0.38 кВ ТП 407 сш2(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 224 |  | 02-05/25 от 14.05.2025 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 348 | 0.38 | 13,30 2025.05.15 | 15,50 2025.05.15 | П | 2.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП348(Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 255 | 0.38 | 10,10 2025.05.21 | 11,50 2025.05.21 | П | 1.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП255(Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф270 в РП 11 | 6 (6.3) | 14,50 2025.05.21 | 15,10 2025.05.21 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 278(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 279(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 269(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 265(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 265а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 306(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 248(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 249(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 260(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" ОУС-23, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-8 (ВНС-8), ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-14, детский комбинат № 16, детский комбинат № 86, детский комбинат № 107 | 89 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2205 |  | 03-05/25 от 21.05.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 109 | 0.38 | 10,00 2025.05.22 | 13,25 2025.05.22 | П | 3.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП109(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 248 | 6 (6.3) | 13,50 2025.05.22 | 15,50 2025.05.22 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП248(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 371 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 265 | 0.38 | 14,05 2025.05.22 | 15,15 2025.05.22 | П | 1.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП265(Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 146 | 0.38 | 10,50 2025.05.23 | 11,50 2025.05.23 | П | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП146(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.128 в РП12 | 6 (6.3) | 17,18 2025.05.24 | 18,09 2025.05.24 | В | 0.85 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1122(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1125(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1265(Все ЛЭП ТП) |  | ТНС-30, ВНС-30, КОТЕЛЬНАЯ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 596 |  | 04-05/25 от 24.05.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф128 РП 12 | 6 (6.3) | 11,15 2025.05.26 | 12,35 2025.05.26 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1122(Все ЛЭП ТП) |  | ТНС-30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 296 |  | 05-05/25 от 26.05.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф156 РП15 | 6 (6.3) | 15,05 2025.05.27 | 17,35 2025.05.27 | В | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 75(Все ЛЭП ТП) |  | КНС 2,Больница 24 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 |  | 06-05/25 от 27.05.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 354 | 0.38 | 09,50 2025.05.28 | 13,50 2025.05.28 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП354(Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 40 | 0.38 | 09,40 2025.05.30 | 11,25 2025.05.30 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП40(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 266 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф,21 в РП4 | 6 (6.3) | 16,10 2025.05.31 | 17,09 2025.05.31 | В | 0.98 | ТП 6 (6.3) кВ ТП368СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП369СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП358СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13) ООО "Агентство деловой связи" АТС-90 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 583 |  | 07-05/25 от 31.05.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь