## Квартал
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | III | квартал | 2023 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
59 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф1512 в РП15 | 6 (6.3) | 17,08 2023.07.03 | 18,10 2023.07.03 | В | 1.03 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 160(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 153(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 154(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 7(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 103, МОУ средняя общеобразовательная школа № 72, детский комбинат № 42, детский комбинат № 99, детский комбинат № 36 | 26 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 680.24 |  | 01-07/23 от 03.07.23 | 3.4.8 | 4.12 | 0
60 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф130 РП13 | 6 (6.3) | 14,40 2023.07.04 | 14,50 2023.07.04 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 896(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3111П(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 37 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 668 |  | 03-07/23 от 04.07.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
61 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ЦРП1"ГАЗ"ф.112 | 6 (6.3) | 15,15 2023.07.04 | 17,30 2023.07.04 | В | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП267(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП100(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП138(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП139(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП206(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП207(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП208(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП194(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП193(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП195(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП196(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП197(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4621П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП185(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП268(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП172(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП165(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП186(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 55 МОУ средняя общеобразовательная школа № 169 МОУ, детский комбинат № 341 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9 детский комбинат № 84 МОУ средняя общеобразовательная школа № 129 | 655 | 0 | 7 | 648 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 2403.94 |  | 02-07/23 от 04.07.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
62 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.3025 РП30 | 6 (6.3) | 22,30 2023.07.09 | 06,20 2023.07.10 | В | 7.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2473П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП430(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124А(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 578 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 466.9 |  | 04-07/23 от 09.07.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
63 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 109 | 0.38 | 09,50 2023.07.10 | 10,00 2023.07.10 | В | 0.17 | ТП 0.38 кВ ТП 109-16(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.5 |  | 05-07/23 от 10.07.23 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
64 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.602 на п/с Соцгород РП 18 | 6 (6.3) | 12,30 2023.07.10 | 13,23 2023.07.10 | В | 0.88 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 325(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 327(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 343(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 332(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 335(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 329(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 328(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 331(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 326(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 336(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 412(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116, ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, детский комбинат № 114, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 | 71 | 0 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2973 |  | 06-07/23 от 10.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
65 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.113 ЦРП ГАЗ | 6 (6.3) | 16,45 2023.07.10 | 17,53 2023.07.10 | В | 1.13 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 162(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 163(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 120(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 30(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 387(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 251(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 156(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 91б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 162а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 126" , Строительная компания "Инженерные сети" ЛНС №4 | 64 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1685.24 |  | 07-07/23 от 10.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
66 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 111(пр№3) | 0.38 | 17,40 2023.07.10 | 21,15 2023.07.10 | В | 3.58 | ТП 0.38 кВ ТП 111 (ПР№3)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 |  | 08-07/23 от 10.07.23 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
67 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф. 605 пс "Соцгород" | 6 (6.3) | 21,06 2023.07.18 | 22,33 2023.07.18 | В | 1.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 323(1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 108 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 |  | 09-07/23 от 18.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
67 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф. 605 пс "Соцгород" | 6 (6.3) | 21,06 2023.07.18 | 22,22 2023.07.18 | В | 1.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 290(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 99(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 80(Все ЛЭП ТП) |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 252 |  | 09-07/23 от 18.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
67 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф. 605 пс "Соцгород" | 6 (6.3) | 21,06 2023.07.18 | 21,52 2023.07.18 | В | 0.77 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 321(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 297(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 300(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 330(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 299(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 87(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 70(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 109(2)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №119 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2133 |  | 09-07/23 от 18.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
68 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 184 пр№3 | 0.38 | 19,20 2023.07.19 | 02,41 2023.07.20 | В | 7.35 | ТП 0.38 кВ ТП 184 пр№3(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |  | 10-07/23 от 19.07.23 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
69 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | УСЛ 3009 ф.227(22) | 6 (6.3) | 13,20 2023.07.20 | 14,25 2023.07.20 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП545(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП435(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП432(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2473П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП430(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126А(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 858 | 0 | 2 | 856 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 894.8 |  | 11-07/23 от 20.07.23 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
70 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.29 в РП 4 | 6 (6.3) | 12,30 2023.07.21 | 14,10 2023.07.21 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП108(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4211П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП60(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79Асш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП323(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Агентство деловой связи" АТС-90, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-19 детский комбинат № 108 | 25 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 808.5 |  | 12-07/23 от 21.07.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
71 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф.121 РП12 | 6 (6.3) | 03,50 2023.07.22 | 04,50 2023.07.22 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП204(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-7 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 |  | 13-07/23 от 22.07.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
72 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф 254 РП 25 | 6 (6.3) | 04,05 2023.07.22 | 05,00 2023.07.22 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП375(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 376(1)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Специальная общеобразовательная школа № 142" | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 201 |  | 14-07/23 от 22.07.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
73 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.606 на ПС "Соцгород" | 6 (6.3) | 07,20 2023.07.28 | 07,45 2023.07.28 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП29(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП251 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП258(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 376 |  | 15-07/23 от 28.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
74 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.3025,ф.624Б РП30 | 6 (6.3) | 14,05 2023.07.29 | 14,35 2023.07.29 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП432(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3541П СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП397 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП395 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП396 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3542П СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 детский комбинат № 11 | 1269 | 0 | 2 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 0 | 1802.5 |  | 16-07/23 от 29.07.23 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
75 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф150 РП15 | 10 (10.5) | 17,30 2023.08.06 | 18,45 2023.08.06 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131а(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132а(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5 Котельная больницы № 37 МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" | 770 | 0 | 3 | 767 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 804 |  | 01-08/23 от 06.08.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
75 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф150 РП15 | 10 (10.5) | 17,30 2023.08.06 | 19,45 2023.08.06 | В | 2.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП133а(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП407(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 647 |  | 01-08/23 от 06.08.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
76 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП391 | 0.38 | 19,00 2023.08.10 | 19,09 2023.08.10 | В | 0.15 | ТП 0.38 кВ ТП391(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 349 |  | 02-08/23 от 10.08.23 | 3.4.14 | 4.21 | 1
77 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.208 в РП20 | 6 (6.3) | 11,10 2023.08.11 | 12,05 2023.08.11 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 192(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 35(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 103(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 71, ООО "Электроника плюс" Кинотеатр "Мир" | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 479 |  | 03-08/23 от 11.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
78 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.659 п/с Редктор РП28 | 6 (6.3) | 13,10 2023.08.12 | 13,40 2023.08.12 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 404(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 399(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 390(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 93(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106а(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21), ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-3 (ВНС-3), МОУ средняя общеобразовательная школа №190, детский комбинат № 11 | 124 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2826.3 |  | 04-08/23 от 12.08.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
79 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 19 в РП 200 | 6 (6.3) | 04,05 2023.08.13 | 04,53 2023.08.13 | В | 0.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 23(Все ЛЭП ТП) |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 392 |  | 06-08/23 от 13.08.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
80 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф,2412 РП24 | 6 (6.3) | 08,35 2023.08.13 | 08,45 2023.08.13 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП284А СШ1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 145 |  | 05-08/23 от 13.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
81 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф156 РП15 | 6 (6.3) | 15,30 2023.08.18 | 17,05 2023.08.18 | В | 1.58 | ТП 0.38 кВ ТП77(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 78 |  | 07-08/23 от 18.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
82 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.144 в РП 14 | 6 (6.3) | 09,10 2023.08.19 | 10,10 2023.08.19 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 66(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 321(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 65(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 29, детский комбинат № 105, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14) | 42 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1110 |  | 08-08/23 от 19.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
83 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.504 в РП5 | 6 (6.3) | 09,30 2023.08.19 | 10,22 2023.08.19 | В | 0.87 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 96(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 175(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 176(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 18(Все ЛЭП ТП) |  | ГОиЧС ПЧ №9 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 645.9 |  | 09-08/23 от 19.08.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
84 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.135в РП13 | 6 (6.3) | 12,20 2023.08.22 | 13,15 2023.08.22 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП300(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП297(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП17(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП17А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП14(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП167(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП168(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3471(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №119 детский комбинат № 257 | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1142 |  | 10-08/23 от 22.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
85 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РТП130 ВВ от РП15 ф.150 | 10 (10.5) | 09,36 2023.08.24 | 12,05 2023.08.24 | В | 2.48 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 131А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 403(Все ЛЭП ТП) |  | Котельная больницы № 37 МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27 | 412 | 0 | 3 | 409 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 856 |  | 11-08/23 от 24.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
85 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РТП130 ВВ от РП15 ф.150 | 10 (10.5) | 09,36 2023.08.24 | 15,05 2023.08.24 | В | 5.48 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 132А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 251 |  | 11-08/23 от 24.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
85 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РТП130 ВВ от РП15 ф.150 | 10 (10.5) | 09,36 2023.08.24 | 11,24 2023.08.24 | В | 1.8 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 133А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 407(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5 | 427 | 0 | 2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 769 |  | 11-08/23 от 24.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
86 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 171 пр №4 | 0.38 | 21,23 2023.08.27 | 21,27 2023.08.27 | В | 0.07 | ТП 0.38 кВ ТП 171 пр№4(Все ЛЭП ТП) |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 60 |  | 12-08/23 от 27.08.23 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
87 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.6 РП-1 | 6 (6.3) | 23,20 2023.08.28 | 00,04 2023.08.29 | В | 0.73 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 242(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 36(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 36А(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 37(Все ЛЭП ТП) |  | Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Торпедо" МЛПУ " Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода, МЛПУ "Городская больница № 21" МЛПУ "Детская городская больница №25" | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 612 |  | 14-08/23 от 29.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
88 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф239 РП23 | 6 (6.3) | 14,50 2023.08.29 | 14,54 2023.08.29 | В | 0.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП213А(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59.4 |  | 13-08/23 от 29.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
89 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.613 рп 112 | 6 (6.3) | 11,20 2023.09.04 | 11,40 2023.09.04 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 308(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1124(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 307(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1123(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 17, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98/3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС, детский комбинат № 223 | 36 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1629 |  | 01-09/23 от 04.09.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
90 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | ф.624Б РП30 | 6 (6.3) | 13,35 2023.09.06 | 15,00 2023.09.06 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП432(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП430(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2473П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124(Все ЛЭП ТП) |  |  | 351 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 193.92 |  | 02-09/23 от 06.09.23 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
90 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | ф.624Б РП30 | 6 (6.3) | 13,35 2023.09.06 | 13,45 2023.09.06 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП395 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП396 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП397 СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 389 |  | 02-09/23 от 06.09.23 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
90 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | ф.624Б РП30 | 6 (6.3) | 13,35 2023.09.06 | 14,00 2023.09.06 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2701(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП188В(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП442(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП435(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3542П(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 детский комбинат № 11 | 787 | 0 | 3 | 784 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 1179.62 |  | 02-09/23 от 06.09.23 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
91 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ЦРП1"ГАЗ"ф.112 | 6 (6.3) | 15,30 2023.09.22 | 16,50 2023.09.22 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП138(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП139(Все ЛЭП ТП) |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 235 |  | 03-09/23 от 22.09.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
91 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ЦРП1"ГАЗ"ф.112 | 6 (6.3) | 15,30 2023.09.22 | 17,00 2023.09.22 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП267(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП172(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП165(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП183(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП184(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП100(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП194(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4621П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП193(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП195(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП196(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП197(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП185(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП186(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП268(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 129 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9 МОУ средняя общеобразовательная школа № 169, детский комбинат № 341 детский комбинат № 43 детский комбинат № 87 детский комбинат № 84 | 424 | 0 | 7 | 417 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 2046 |  | 03-09/23 от 22.09.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
91 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ЦРП1"ГАЗ"ф.112 | 6 (6.3) | 15,30 2023.09.22 | 17,15 2023.09.22 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП137(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 211 |  | 03-09/23 от 22.09.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
91 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ЦРП1"ГАЗ"ф.112 | 6 (6.3) | 15,30 2023.09.22 | 17,30 2023.09.22 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП206(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП207(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП208(Все ЛЭП ТП) | 0 | детский комбинат № 55 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 270.8 |  | 03-09/23 от 22.09.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь