ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

Круг заявителей: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание взимания: в соответствие с решением Региональной  службы по тарифам Нижегородской области  на очередной период регулирования (плата за временное ТП рассчитывается за единицу максимальной мощности на подготовку и выдачу ТУ, проверку выполнения ТУ и на фактические действия по временному присоединению)

Условия оказания услуг (процесса): заявка на временное ТП при условии наличия заключенного с сетевой организацией основного договора технологического присоединения

Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям сетевой организации, для электроснабжения объектов потребителя

Общий срок оказания услуги (процесса)

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/ Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на временное технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки на предмет полноты и достоверности сведений, указанных в заявке, проверка прилагаемых документов | Личное обращение в ЗАО «ПКТ» пр. Ленина,111, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) или на электронную почту | 6 рабочих дней с даты регистрации заявки При отсутствии необходимых сведений и документов ЗАО «ПКТ» уведомляет об этом Заявителя. | п.8,10,13,15,51 Правил ТП |
| 2. | Подготовка и направление Заявителю проекта договора и технических условий на временное технологическое присоединение к электрическим сетям | При временном ТП Заявитель самостоятельно и за свой счет выполняет мероприятия по строительству сетей по временной схеме. | Вручается лично заявителю (либо через почту заказным письмом с уведомлением) 2 экземпляра договора ТП и ТУ | 10 рабочих дней с даты регистрации заявки на временное ТП (или с даты получения недостающих сведений) | п. 15, 53 Правил ТП |
| 3. | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП | Лично либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации проекта договора | п.15 Правил ТП |
| 4. | Заключение договора | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора, 1 экземпляр направляет в сетевую организацию с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | Лично или почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней со дня получения подписанного Сетевой организацией проекта договора ТП | п. 15 Правил ТП |
| 5. | Оплата услуг за временное технологическое присоединение к сетям Сетевой организации | Заявитель вносит на расчетный счет ЗАО «ПКТ» денежные средства в размере, определенном договором на основании счетов на оплату (квитанций на оплату), выданных бухгалтерией ЗАО «ПКТ» | Путем банковского перевода, через терминалы и банкоматы Сбербанка, | Производиться в соответствии с условиями договора |  |
| 6. | Выполнение ТУ Заявителем | Выполняется силами электромонтажных организаций, имеющих допуск СРО на соответствующие виды работ. По окончании работ Заявитель должен уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ | Заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий | Срок осуществления мероприятий определен договором (от 15 дней до 1 года в зависимости от сложности и объема выполняемых работ) | п. 16, 85 Правил ТП |
| 7. | Выполнение ТУ Сетевой организацией | Сетевая организация обеспечивает техническую подготовку объектов электросетевого хозяйства для временного ТП. |  | 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) со дня заключения договора на временное ТП | п. 16 Правил ТП |
| Заявителям - юр.лицами ИП с максимальной мощностью до 150 кВт включительно, сетевая организация (по желанию таких заявителей) в течение 15дней со дня заключения договора на временное ТП предоставляет соответствующие автономные источники элеектроснабжения по временной схеме. При этом Заявитель обязан компенсировать сетевой организации расходы по приобретению данного источника и самостоятельно несет расходы по его эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка выполнения ТУ | Сетевая организация проверяет выполнение Заявителем всех мероприятий, предусмотренных ТУ | По результатам проверки оформляется Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт границ балансовой и эксплуатационной ответственности, акт о выполнении технических условий, акт осмотра (обследования) электроустановки (до наступления срока ТП с применением постоянной схемы) Для передвижных объектов срок временного подключения до 12 месяцев | 10 рабочих дня со дня уведомления Заявителем о выполнении им ТУ (регистрации заявления на оформление ) | п. 18,83,85б Правил ТП |
| 9. | Оформление и подписание Актов, Фактическое присоединение и подача напряжения | Составление акта о временном технологическом присоединении. Осуществление комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств Заявителя и энергоустановок Сетевой организации в точке балансового разграничения, осуществление фактической подачи напряжения | Акты вручаются лично Заявителю Фактическая подача напряжения осуществляется Сетевой организацией на основании заключенного договора энергоснабжения | 3 рабочих дня со дня уведомления Заявителем о получении им разрешения Ростехнадзора Подача напряжения в течение 3-х рабочих дней с даты получения наряда на включение | п.7,19 Правил ТП |

Контактная информация:

Инженер  по работе с клиентами   тел.  290-92-30

Секретарь ЗАО «ПКТ»    тел.    290—86-30

Уполномоченные органы исполнительной власти:

Федеральная Антимонопольная Служба.

Региональная служба по тарифам Нижегородской области.