## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2023 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП130 | 0.38 | 09,20 2023.08.03 | 13,50 2023.08.03 | П | 4.5 | ТП 130 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 131 | 0.38 | 14,00 2023.08.03 | 17,05 2023.08.03 | П | 3.0833 | ТП 131 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП132 | 0.38 | 10,00 2023.08.04 | 14,00 2023.08.04 | П | 4 | ТП 132 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП132а | 0.38 | 14,10 2023.08.04 | 15,30 2023.08.04 | П | 1.3333 | ТП 132а (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
75 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф150 РП15 | 10 (10.5) | 17,30 2023.08.06 | 18,45 2023.08.06 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131а(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132а(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5 Котельная больницы № 37 МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" | 770 | 0 | 3 | 767 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 804 |  | 01-08/23 от 06.08.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
75 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф150 РП15 | 10 (10.5) | 17,30 2023.08.06 | 19,45 2023.08.06 | В | 2.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП133а(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП407(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 647 |  | 01-08/23 от 06.08.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 1122 | 6 (6.3) | 09,30 2023.08.07 | 16,54 2023.08.07 | П | 7.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1122 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 229 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 88 СШ1 | 6 (6.3) | 09,08 2023.08.08 | 15,29 2023.08.08 | П | 6.35 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 88 СШ1 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 14 СШ2 | 0.38 | 09,39 2023.08.08 | 10,56 2023.08.08 | П | 1.2833 | ТП 14 СШ2 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 294 | 6 (6.3) | 10,05 2023.08.09 | 16,20 2023.08.09 | П | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 294 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 401 2СШ | 6 (6.3) | 10,20 2023.08.09 | 17,00 2023.08.09 | П | 6.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 401 СШ2 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
76 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП391 | 0.38 | 19,00 2023.08.10 | 19,09 2023.08.10 | В | 0.15 | ТП 0.38 кВ ТП391(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 349 |  | 02-08/23 от 10.08.23 | 3.4.14 | 4.21 | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 191 | 6 (6.3) | 09,30 2023.08.11 | 15,20 2023.08.11 | П | 5.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 191 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 88 2СШ | 6 (6.3) | 10,00 2023.08.11 | 16,00 2023.08.11 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 88 СШ2 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
77 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.208 в РП20 | 6 (6.3) | 11,10 2023.08.11 | 12,05 2023.08.11 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 192(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 35(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 103(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 71, ООО "Электроника плюс" Кинотеатр "Мир" | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 479 |  | 03-08/23 от 11.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
78 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.659 п/с Редктор РП28 | 6 (6.3) | 13,10 2023.08.12 | 13,40 2023.08.12 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 404(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 399(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 390(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 93(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106а(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21), ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-3 (ВНС-3), МОУ средняя общеобразовательная школа №190, детский комбинат № 11 | 124 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2826.3 |  | 04-08/23 от 12.08.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
79 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф. 19 в РП 200 | 6 (6.3) | 04,05 2023.08.13 | 04,53 2023.08.13 | В | 0.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 23(Все ЛЭП ТП) |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 392 |  | 06-08/23 от 13.08.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
80 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф,2412 РП24 | 6 (6.3) | 08,35 2023.08.13 | 08,45 2023.08.13 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП284А СШ1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 145 |  | 05-08/23 от 13.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 401 СШ1 | 6 (6.3) | 09,05 2023.08.15 | 16,04 2023.08.15 | П | 6.9833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 401 СШ1 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП81 | 6 (6.3) | 09,30 2023.08.15 | 15,52 2023.08.15 | П | 6.3667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 81 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП299 | 6 (6.3) | 09,00 2023.08.16 | 16,22 2023.08.16 | П | 7.3667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 299 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 376 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 375 сш1 | 0.38 | 09,45 2023.08.17 | 10,55 2023.08.17 | П | 1.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 375 СШ1 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 129 | 6 (6.3) | 10,30 2023.08.17 | 15,00 2023.08.17 | П | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 129 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП276 | 6 (6.3) | 11,25 2023.08.17 | 15,50 2023.08.17 | П | 4.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 276 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 173 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 273 сш1 | 0.38 | 13,50 2023.08.17 | 14,35 2023.08.17 | П | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 273 СШ1 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
81 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф156 РП15 | 6 (6.3) | 15,30 2023.08.18 | 17,05 2023.08.18 | В | 1.58 | ТП 0.38 кВ ТП77(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 78 |  | 07-08/23 от 18.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
82 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.144 в РП 14 | 6 (6.3) | 09,10 2023.08.19 | 10,10 2023.08.19 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 66(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 321(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 65(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 29, детский комбинат № 105, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14) | 42 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1110 |  | 08-08/23 от 19.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
83 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.504 в РП5 | 6 (6.3) | 09,30 2023.08.19 | 10,22 2023.08.19 | В | 0.87 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 96(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 175(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 176(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 18(Все ЛЭП ТП) |  | ГОиЧС ПЧ №9 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 645.9 |  | 09-08/23 от 19.08.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 69 СШ2 | 0.38 | 13,20 2023.08.21 | 15,10 2023.08.21 | П | 1.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 69 СШ2 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 377а | 6 (6.3) | 09,07 2023.08.22 | 16,50 2023.08.22 | П | 7.7167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 377а (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
84 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.135в РП13 | 6 (6.3) | 12,20 2023.08.22 | 13,15 2023.08.22 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП300(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП297(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП17(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП17А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП14(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП167(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП168(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3471(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №119 детский комбинат № 257 | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1142 |  | 10-08/23 от 22.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 214 | 6 (6.3) | 09,32 2023.08.23 | 14,48 2023.08.23 | П | 5.2667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 214 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП291 СШ2 | 0.38 | 09,55 2023.08.23 | 16,53 2023.08.23 | П | 6.9667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 291 СШ2 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
85 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РТП130 ВВ от РП15 ф.150 | 10 (10.5) | 09,36 2023.08.24 | 12,05 2023.08.24 | В | 2.48 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 131А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 403(Все ЛЭП ТП) |  | Котельная больницы № 37 МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27 | 412 | 0 | 3 | 409 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 856 |  | 11-08/23 от 24.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
85 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РТП130 ВВ от РП15 ф.150 | 10 (10.5) | 09,36 2023.08.24 | 15,05 2023.08.24 | В | 5.48 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 132А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 251 |  | 11-08/23 от 24.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
85 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РТП130 ВВ от РП15 ф.150 | 10 (10.5) | 09,36 2023.08.24 | 11,24 2023.08.24 | В | 1.8 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 133А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 407(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5 | 427 | 0 | 2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 769 |  | 11-08/23 от 24.08.23 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП36а СШ2 | 0.38 | 11,22 2023.08.24 | 18,45 2023.08.24 | П | 7.3833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 36а СШ2 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП36а СШ1 | 0.38 | 09,45 2023.08.25 | 16,35 2023.08.25 | П | 6.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 36а СШ1 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
86 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 171 пр №4 | 0.38 | 21,23 2023.08.27 | 21,27 2023.08.27 | В | 0.07 | ТП 0.38 кВ ТП 171 пр№4(Все ЛЭП ТП) |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 60 |  | 12-08/23 от 27.08.23 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 168А 1СШ | 6 (6.3) | 09,30 2023.08.28 | 16,20 2023.08.28 | П | 6.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 168а СШ1 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1
87 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.6 РП-1 | 6 (6.3) | 23,20 2023.08.28 | 00,04 2023.08.29 | В | 0.73 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 242(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 36(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 36А(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 37(Все ЛЭП ТП) |  | Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Торпедо" МЛПУ " Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода, МЛПУ "Городская больница № 21" МЛПУ "Детская городская больница №25" | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 612 |  | 14-08/23 от 29.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 101 | 0.38 | 09,20 2023.08.29 | 12,50 2023.08.29 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 101 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 1 | 6 (6.3) | 09,55 2023.08.29 | 15,50 2023.08.29 | П | 5.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 168А 2СШ | 6 (6.3) | 10,55 2023.08.29 | 16,30 2023.08.29 | П | 5.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 168а СШ2 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 308 | 0.38 | 11,40 2023.08.29 | 15,00 2023.08.29 | П | 3.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 308 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262 |  |  |  |  | 1
88 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф239 РП23 | 6 (6.3) | 14,50 2023.08.29 | 14,54 2023.08.29 | В | 0.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП213А(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59.4 |  | 13-08/23 от 29.08.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 133 | 0.38 | 13,20 2023.08.30 | 14,40 2023.08.30 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 133 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 131А | 0.38 | 14,50 2023.08.30 | 15,15 2023.08.30 | П | 0.41667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 131а (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 133А | 0.38 | 15,40 2023.08.30 | 16,30 2023.08.30 | П | 0.83333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 133а (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 2543 | 0.38 | 10,14 2023.08.31 | 11,22 2023.08.31 | П | 1.1333 | ВЛИ 0,4кВ 2543 01 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь