## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2024 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП95А | 6 (6.3) | 09,30 2024.10.01 | 18,30 2024.10.01 | П | 9 | ТП 95А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 165 | 0.38 | 10,05 2024.10.01 | 12,00 2024.10.01 | П | 1.9167 | ТП 165 (ЛЭП пр.3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 147 | 0.38 | 13,30 2024.10.02 | 15,30 2024.10.02 | П | 2 | ТП 147 (ЛЭП пр.1) | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП129 | 0.38 | 09,15 2024.10.04 | 10,27 2024.10.04 | П | 1.2 | ТП 129 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП97 | 0.38 | 11,00 2024.10.04 | 11,57 2024.10.04 | П | 0.95 | ТП 97 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 213 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП126 | 0.38 | 13,00 2024.10.04 | 13,30 2024.10.04 | П | 0.5 | ТП 126 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 239 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 114 | 0.38 | 09,10 2024.10.07 | 12,40 2024.10.07 | П | 3.5 | ТП 114 (ЛЭП пр.6) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 265 | 6 (6.3) | 13,20 2024.10.07 | 16,40 2024.10.07 | П | 3.3333 | ТП 265 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 372 | 0.38 | 13,50 2024.10.07 | 16,35 2024.10.07 | П | 2.75 | ТП 372 (Все ЛЭП 2СШ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП188 | 0.38 | 09,00 2024.10.08 | 16,40 2024.10.08 | П | 7.6667 | ТП 188 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП79А | 0.38 | 09,15 2024.10.08 | 10,25 2024.10.08 | П | 1.1667 | ТП 79А (Все ЛЭП 2СШ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 165 | 0.38 | 09,45 2024.10.08 | 11,05 2024.10.08 | П | 1.3333 | ТП 165 (ЛЭП пр.7, 8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП78 | 0.38 | 13,20 2024.10.08 | 14,25 2024.10.08 | П | 1.0833 | ТП 78 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 259 | 6 (6.3) | 09,05 2024.10.09 | 14,30 2024.10.09 | П | 5.4167 | ТП 259 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 104 | 0.38 | 10,25 2024.10.09 | 12,20 2024.10.09 | П | 1.9167 | ТП 104 (ЛЭП пр.5) | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 354 | 6 (6.3) | 13,15 2024.10.14 | 15,30 2024.10.14 | П | 2.25 | ТП 354 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 257 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП173 | 0.38 | 09,55 2024.10.15 | 10,40 2024.10.15 | П | 0.75 | ТП 173 (ЛЭП пр.12) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 43 | 6 (6.3) | 13,20 2024.10.15 | 16,10 2024.10.15 | П | 2.8333 | ТП 43 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 321 | 6 (6.3) | 09,05 2024.10.17 | 15,20 2024.10.17 | П | 6.25 | ТП 4421 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 386 | 6 (6.3) | 09,30 2024.10.18 | 15,30 2024.10.18 | П | 6 | ТП 386 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
93 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф642 РП 15 | 6 (6.3) | 02,50 2024.10.20 | 03,45 2024.10.20 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 7(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП160(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП89(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП72(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 322(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 367(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-15 (ВНС-15) ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 50 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1622 |  | 01-10/24 от 20.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
93 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф642 РП 15 | 6 (6.3) | 02,50 2024.10.20 | 03,10 2024.10.20 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 298(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП292(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП320(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП74(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП77(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"КНС-2, МЛПУ "Наркологическая больница"Наркологический стационар № 7 МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода | 42 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1366 |  | 01-10/24 от 20.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
94 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф285 РП 28 | 6 (6.3) | 03,55 2024.10.20 | 04,50 2024.10.20 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 401(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 403(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79а(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20) | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 959 |  | 02-10/24 от 20.10.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
94 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф285 РП 28 | 6 (6.3) | 03,55 2024.10.20 | 04,20 2024.10.20 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 370(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 263 |  | 02-10/24 от 20.10.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 109 | 6 (6.3) | 09,19 2024.10.21 | 15,47 2024.10.21 | П | 6.4667 | ТП 109 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
95 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.150,155 в РП 15 | 6 (6.3) | 00,25 2024.10.22 | 03,20 2024.10.22 | В | 2.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 322(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 72(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 158(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 160(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 154(Все ЛЭП ТП) |  | , ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-15 (ВНС-15) | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 422 |  | 03-10/24 от 22.10.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 297 | 6 (6.3) | 09,55 2024.10.22 | 16,15 2024.10.22 | П | 6.3333 | ТП 297 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
96 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.636 в РП 20 | 6 (6.3) | 12,50 2024.10.22 | 14,45 2024.10.22 | В | 1.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП42(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП317(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 94(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 417 |  | 04-10/24 от 22.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
96 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.636 в РП 20 | 6 (6.3) | 12,50 2024.10.22 | 13,00 2024.10.22 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 96(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 101 |  | 04-10/24 от 22.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
96 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.636 в РП 20 | 6 (6.3) | 12,50 2024.10.22 | 14,10 2024.10.22 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП410(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 35(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 103(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП34а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 36а(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Гостиница "Волна" ООО "Электроника плюс" Кинотеатр "Мир" ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-8 МЛПУ "Детская городская больница №25" | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 891 |  | 04-10/24 от 22.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 2883 | 6 (6.3) | 10,30 2024.10.23 | 16,40 2024.10.23 | П | 6.1667 | ТП 2883 (Все ЛЭП ТП); ТП 203 (Все ЛЭП ТП); ТП 973 (Все ЛЭП ТП); ТП 152А (Все ЛЭП ТП); ТП 152Б (Все ЛЭП ТП); | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 284 |  |  |  |  | 1
97 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф11 РП2 | 6 (6.3) | 15,30 2024.10.23 | 16,30 2024.10.23 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2152П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 415(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП418(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП7721(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 360 |  | 05-10/24 от 23.10.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 401 | 0.38 | 09,45 2024.10.24 | 13,40 2024.10.24 | П | 3.9167 | ТП 401 ( Все ЛЭП 2СШ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 321 | 6 (6.3) | 10,30 2024.10.25 | 13,00 2024.10.25 | П | 2.5 | ТП 4421П ( Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП328 | 6 (6.3) | 09,15 2024.10.28 | 15,22 2024.10.28 | П | 6.1167 | ТП 328 ( Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 334 |  |  |  |  | 1
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 377А | 0.38 | 09,30 2024.10.29 | 15,08 2024.10.29 | П | 5.6333 | ТП 377А ( Все ЛЭП 2СШ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 331 | 0.38 | 09,40 2024.10.29 | 11,33 2024.10.29 | П | 1.8833 | ТП 331 ( Все ЛЭП 2СШ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 321 |  |  |  |  | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 307 | 6 (6.3) | 09,30 2024.10.31 | 15,45 2024.10.31 | П | 6.25 | ТП 307 ( Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 261 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь