## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2023 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 374 | 0.38 | 15,20 2023.07.03 | 16,08 2023.07.03 | П | 0.8 | 2СШ 0,4кВ ТП 374 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
59 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф1512 в РП15 | 6 (6.3) | 17,08 2023.07.03 | 18,10 2023.07.03 | В | 1.03 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 160(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 153(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 154(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 7(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 103, МОУ средняя общеобразовательная школа № 72, детский комбинат № 42, детский комбинат № 99, детский комбинат № 36 | 26 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 680.24 |  | 01-07/23 от 03.07.23 | 3.4.8 | 4.12 | 0
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 146 | 0.38 | 09,10 2023.07.04 | 10,10 2023.07.04 | П | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 146 (пр.2) | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 383 | 6 (6.3) | 13,10 2023.07.04 | 16,30 2023.07.04 | П | 3.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 383 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
60 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф130 РП13 | 6 (6.3) | 14,40 2023.07.04 | 14,50 2023.07.04 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 896(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3111П(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 37 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 668 |  | 03-07/23 от 04.07.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
61 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ЦРП1"ГАЗ"ф.112 | 6 (6.3) | 15,15 2023.07.04 | 17,30 2023.07.04 | В | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП267(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП100(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП138(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП139(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП206(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП207(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП208(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП194(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП193(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП195(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП196(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП197(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4621П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП185(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП268(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП172(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП165(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП186(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 55 МОУ средняя общеобразовательная школа № 169 МОУ, детский комбинат № 341 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9 детский комбинат № 84 МОУ средняя общеобразовательная школа № 129 | 655 | 0 | 7 | 648 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 2403.94 |  | 02-07/23 от 04.07.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 374 | 0.38 | 16,25 2023.07.04 | 17,20 2023.07.04 | П | 0.91667 | 1СШ 0,4кВ ТП 374 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 372 | 0.38 | 15,10 2023.07.05 | 16,15 2023.07.05 | П | 1.0833 | 1СШ 0,4кВ ТП 372 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 248 | 0.38 | 09,55 2023.07.06 | 12,45 2023.07.06 | П | 2.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 248 (пр.4, 7) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 372 | 0.38 | 15,50 2023.07.06 | 16,17 2023.07.06 | П | 0.45 | 2СШ 0,4кВ ТП 372 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
62 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.3025 РП30 | 6 (6.3) | 22,30 2023.07.09 | 06,20 2023.07.10 | В | 7.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2473П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП430(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124А(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 578 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 466.9 |  | 04-07/23 от 09.07.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
63 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 109 | 0.38 | 09,50 2023.07.10 | 10,00 2023.07.10 | В | 0.17 | ТП 0.38 кВ ТП 109-16(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.5 |  | 05-07/23 от 10.07.23 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
64 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.602 на п/с Соцгород РП 18 | 6 (6.3) | 12,30 2023.07.10 | 13,23 2023.07.10 | В | 0.88 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 325(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 327(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 343(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 332(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 335(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 329(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 328(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 331(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 326(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 336(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 412(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116, ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, детский комбинат № 114, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 | 71 | 0 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2973 |  | 06-07/23 от 10.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
65 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.113 ЦРП ГАЗ | 6 (6.3) | 16,45 2023.07.10 | 17,53 2023.07.10 | В | 1.13 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 162(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 163(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 120(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 30(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 387(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 251(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 156(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 91б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 162а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 126" , Строительная компания "Инженерные сети" ЛНС №4 | 64 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1685.24 |  | 07-07/23 от 10.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
66 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 111(пр№3) | 0.38 | 17,40 2023.07.10 | 21,15 2023.07.10 | В | 3.58 | ТП 0.38 кВ ТП 111 (ПР№3)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 |  | 08-07/23 от 10.07.23 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 200 | 6 (6.3) | 09,20 2023.07.12 | 14,45 2023.07.12 | П | 5.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 200 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 126 | 0.38 | 09,30 2023.07.12 | 17,00 2023.07.12 | П | 7.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 126 (пр.1, 2) | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 146 | 0.38 | 09,35 2023.07.13 | 12,05 2023.07.13 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 146 (пр.2) | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 260 | 6 (6.3) | 09,35 2023.07.14 | 15,35 2023.07.14 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 260 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 211 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 257 | 6 (6.3) | 09,30 2023.07.17 | 15,40 2023.07.17 | П | 6.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 257 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП208 | 0.38 | 13,55 2023.07.17 | 17,15 2023.07.17 | П | 3.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 208 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
67 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф. 605 пс "Соцгород" | 6 (6.3) | 21,06 2023.07.18 | 22,33 2023.07.18 | В | 1.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 323(1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 108 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 |  | 09-07/23 от 18.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
67 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф. 605 пс "Соцгород" | 6 (6.3) | 21,06 2023.07.18 | 22,22 2023.07.18 | В | 1.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 290(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 99(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 80(Все ЛЭП ТП) |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 252 |  | 09-07/23 от 18.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
67 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф. 605 пс "Соцгород" | 6 (6.3) | 21,06 2023.07.18 | 21,52 2023.07.18 | В | 0.77 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 321(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 297(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 300(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 330(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 299(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 87(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 70(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 109(2)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №119 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2133 |  | 09-07/23 от 18.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | КВЛ Ф3011 | 6 (6.3) | 09,10 2023.07.19 | 10,35 2023.07.19 | П | 1.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 150 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 432 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 2473П (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 2542П (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 2541П (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 2472 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 430 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 2521П (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 126 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 124А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 886 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 141 | 6 (6.3) | 09,55 2023.07.19 | 15,30 2023.07.19 | П | 5.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 141 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
68 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 184 пр№3 | 0.38 | 19,20 2023.07.19 | 02,41 2023.07.20 | В | 7.35 | ТП 0.38 кВ ТП 184 пр№3(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |  | 10-07/23 от 19.07.23 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 106а | 6 (6.3) | 10,15 2023.07.20 | 15,10 2023.07.20 | П | 4.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 106а (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 346 |  |  |  |  | 1
69 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | УСЛ 3009 ф.227(22) | 6 (6.3) | 13,20 2023.07.20 | 14,25 2023.07.20 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП545(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП435(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП432(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2473П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП430(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126А(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 858 | 0 | 2 | 856 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 894.8 |  | 11-07/23 от 20.07.23 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 131б | 0.38 | 09,15 2023.07.21 | 17,25 2023.07.21 | П | 8.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 131Б (пр.3) | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 265а | 6 (6.3) | 10,00 2023.07.21 | 15,00 2023.07.21 | П | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 265а (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
70 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.29 в РП 4 | 6 (6.3) | 12,30 2023.07.21 | 14,10 2023.07.21 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП108(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4211П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП60(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79Асш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП323(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Агентство деловой связи" АТС-90, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-19 детский комбинат № 108 | 25 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 808.5 |  | 12-07/23 от 21.07.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
71 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф.121 РП12 | 6 (6.3) | 03,50 2023.07.22 | 04,50 2023.07.22 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП204(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-7 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 |  | 13-07/23 от 22.07.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
72 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф 254 РП 25 | 6 (6.3) | 04,05 2023.07.22 | 05,00 2023.07.22 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП375(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 376(1)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Специальная общеобразовательная школа № 142" | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 201 |  | 14-07/23 от 22.07.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 291 | 6 (6.3) | 09,55 2023.07.24 | 17,10 2023.07.24 | П | 7.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 291 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 202 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 250 | 0.38 | 10,15 2023.07.24 | 13,50 2023.07.24 | П | 3.5833 | 1СШ 0,4кВ ТП 250 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 304 | 0.38 | 10,50 2023.07.24 | 14,05 2023.07.24 | П | 3.25 | 2СШ 0,4кВ ТП 304 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 317 | 0.38 | 09,10 2023.07.25 | 10,55 2023.07.25 | П | 1.75 | 1СШ 0,4кВ ТП 317 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП357 | 6 (6.3) | 13,30 2023.07.25 | 16,35 2023.07.25 | П | 3.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 357 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 466 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 208 | 0.38 | 13,35 2023.07.26 | 15,20 2023.07.26 | П | 1.75 | СШ 0,4кВ ТП 208 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | КВЛ Ф3011 | 6 (6.3) | 09,30 2023.07.27 | 17,30 2023.07.27 | П | 8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 150 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 432 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 2473П (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 2542П (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 2541П (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 2472 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 430 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 2521П (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 126 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 124А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 886 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП147 | 6 (6.3) | 10,45 2023.07.27 | 14,30 2023.07.27 | П | 3.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 147 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
73 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.606 на ПС "Соцгород" | 6 (6.3) | 07,20 2023.07.28 | 07,45 2023.07.28 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП29(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП251 СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП258(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 376 |  | 15-07/23 от 28.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 276 | 6 (6.3) | 09,20 2023.07.28 | 15,50 2023.07.28 | П | 6.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 276 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 173 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 13 | 0.38 | 09,25 2023.07.28 | 09,55 2023.07.28 | П | 0.5 | СШ 0,4кВ ТП 13 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП323 | 0.38 | 13,30 2023.07.28 | 16,20 2023.07.28 | П | 2.8333 | 1СШ 0,4кВ ТП 323 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
74 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.3025,ф.624Б РП30 | 6 (6.3) | 14,05 2023.07.29 | 14,35 2023.07.29 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП432(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3541П СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП397 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП395 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП396 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3542П СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 детский комбинат № 11 | 1269 | 0 | 2 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 0 | 1802.5 |  | 16-07/23 от 29.07.23 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 278 | 6 (6.3) | 10,05 2023.07.31 | 16,07 2023.07.31 | П | 6.0333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 278 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь