## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2024 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф1216 РП112 | 6 (6.3) | 06,50 2024.01.01 | 08,00 2024.01.01 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1124(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП309(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1122(2)(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98/3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС, ТНС-30 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 662 |  | 01-01/24 от 01.01.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.104 РП10 | 6 (6.3) | 14,45 2024.01.13 | 16,35 2024.01.13 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП255(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП256(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП262 СШ2(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 80 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 365 |  | 02-01/24 от 13.01.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 2 | 6 (6.3) | 09,15 2024.01.16 | 15,20 2024.01.16 | П | 6.0833 | ТП 2 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП242А | 6 (6.3) | 09,30 2024.01.17 | 15,35 2024.01.17 | П | 6.0833 | ТП 242А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 244 | 6 (6.3) | 10,10 2024.01.18 | 15,40 2024.01.18 | П | 5.5 | ТП 244 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.282 в РП28 | 6 (6.3) | 19,00 2024.01.18 | 19,30 2024.01.18 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 93(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11,ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-3 (ВНС-3), МОУ средняя общеобразовательная школа №190 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 289 |  | 03-01/24 от 18.01.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.93 в РП9 | 6 (6.3) | 12,05 2024.01.20 | 13,30 2024.01.20 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП118(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП240(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП240А(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 102, детский комбинат № 23 | 45 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 296 |  | 04-01/24 от 20.01.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 24 | 6 (6.3) | 09,26 2024.01.22 | 14,47 2024.01.22 | П | 5.35 | ТП 24 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП101 | 6 (6.3) | 10,00 2024.01.23 | 10,20 2024.01.23 | П | 0.33333 | ТП 101 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 27 | 6 (6.3) | 13,06 2024.01.23 | 16,35 2024.01.23 | П | 3.4833 | ТП 27 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 163 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 97 | 6 (6.3) | 10,45 2024.01.24 | 11,15 2024.01.24 | П | 0.5 | ТП 97 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 213 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 57 | 0.38 | 09,50 2024.01.26 | 13,30 2024.01.26 | П | 3.6667 | ТП 27 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф198 РП19 | 6 (6.3) | 06,50 2024.01.27 | 09,05 2024.01.27 | В | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 288а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 288(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 287(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 285(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 , детский комбинат № 34 | 38 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 785 |  | 05-01/24 от 27.01.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.602 п/с Соцгород | 6 (6.3) | 07,25 2024.01.27 | 07,50 2024.01.27 | В | 0.41666 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 332(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 412(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 336(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП337(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 331(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 326(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 343(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 327(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 328(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 329(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 334(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 335(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 325(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20, ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, детский комбинат № 114 | 82 | 0 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 3532 |  | 06-01/24 от 27.01.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 369 | 0.38 | 10,30 2024.01.29 | 13,40 2024.01.29 | П | 3.1667 | 1СШ 0,4кВ ТП 369 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | 4СШ на п/с Соцгород | 6 (6.3) | 12,45 2024.01.29 | 15,10 2024.01.29 | В | 2.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП55(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП60(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП82(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП105(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП107(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП108(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП122(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП157(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП319(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП323(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП351(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП352(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП353(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП354(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП356(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП357(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП368(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП369(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП106А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП21(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП35(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП42(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП51(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП52(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП53(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП54(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП96(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП103(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП191(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП192(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП317(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП410(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП785(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП34А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП36А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП96А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП367 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП70 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП125 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП66(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП65(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП321(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП202(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП16А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП175(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП176(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП18(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП38(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП15(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП14(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3471(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП167(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП242 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП30 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП31(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП34(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП32(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП20(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП350 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП213А сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП408 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП407 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП406 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП405 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП398 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП47 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП40 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП348 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП41 сш2(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-3 ООО "Агентство деловой связи" АТС-90, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-19 детский комбинат № 108 ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП детский комбинат № 24 О "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13) детский комбинат № 93 ООО "Электроника плюс" Кинотеатр "Мир" детский комбинат № 71 ООО "Гостиница "Волна" ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-8 МЛПУ "Детская городская больница №25"ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12) ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 детский комбинат № 29, детский комбинат № 105 ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14) МОУ средняя общеобразовательная школа № 63, детский комбинат № 77 МЛПУ "Роддом № 3" ГОиЧС ПЧ №9 Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Торпедо" МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 126" детский комбинат № 198 детский комбинат № 96 МОУ средняя (коррекционнаяНижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-10 (ВНС-9) ) общеобразовательная школа № 10 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-26 (ВНС-26) детский комбинат № 81 | 283 | 0 | 31 | 252 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 10600 |  | 07-01/24 от 29.01.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.142РП14 | 6 (6.3) | 15,10 2024.01.29 | 16,40 2024.01.29 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП367 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП70 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП125 сш2(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12) | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 293 |  | 08-01/24 от 29.01.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 165 | 0.38 | 13,25 2024.01.30 | 16,27 2024.01.30 | П | 3.0333 | ТП 165 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП-12 Ф.128 | 6 (6.3) | 15,43 2024.01.31 | 16,00 2024.01.31 | В | 0.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1122(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ТНС-30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 148 |  | 09-01/24 от 31.01.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП-16 Ф.164 | 6 (6.3) | 16,10 2024.01.31 | 17,18 2024.01.31 | В | 1.13 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 409(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-2 , | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 |  | 10-01/24 от 31.01.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП-16 Ф.164 | 6 (6.3) | 16,10 2024.01.31 | 17,09 2024.01.31 | В | 0.98 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 113(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 |  | 10-01/24 от 31.01.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь