## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2023 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
89 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.613 рп 112 | 6 (6.3) | 11,20 2023.09.04 | 11,40 2023.09.04 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 308(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1124(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 307(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1123(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 17, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98/3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС, детский комбинат № 223 | 36 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1629 |  | 01-09/23 от 04.09.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
92 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 179 | 0.38 | 13,30 2023.09.05 | 16,30 2023.09.05 | П | 3 | ТП 179 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
90 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | ф.624Б РП30 | 6 (6.3) | 13,35 2023.09.06 | 15,00 2023.09.06 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП432(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП430(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2473П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124(Все ЛЭП ТП) |  |  | 351 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 193.92 |  | 02-09/23 от 06.09.23 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
90 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | ф.624Б РП30 | 6 (6.3) | 13,35 2023.09.06 | 13,45 2023.09.06 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП395 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП396 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП397 СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 389 |  | 02-09/23 от 06.09.23 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
90 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | ф.624Б РП30 | 6 (6.3) | 13,35 2023.09.06 | 14,00 2023.09.06 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2701(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП188В(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП442(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП435(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3542П(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 детский комбинат № 11 | 787 | 0 | 3 | 784 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 1179.62 |  | 02-09/23 от 06.09.23 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
94 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП340 | 0.38 | 09,35 2023.09.11 | 10,45 2023.09.11 | П | 1.1667 | 1СШ 0,4кВ ТП 340 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
93 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 242 | 0.38 | 11,00 2023.09.11 | 17,20 2023.09.11 | П | 6.3333 | 2СШ 0,4кВ ТП 242 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
95 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП123 | 6 (6.3) | 10,25 2023.09.12 | 15,40 2023.09.12 | П | 5.25 | ТП 123 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
97 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 257 | 6 (6.3) | 11,25 2023.09.13 | 16,35 2023.09.13 | П | 5.1667 | ТП 257 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
96 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП214 | 6 (6.3) | 13,25 2023.09.13 | 16,40 2023.09.13 | П | 3.25 | ТП 214 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
98 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП364 | 0.38 | 15,00 2023.09.14 | 16,10 2023.09.14 | П | 1.1667 | 2СШ 0,4кВ ТП 364 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
102 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 403 | 0.38 | 09,00 2023.09.15 | 11,40 2023.09.15 | П | 2.6667 | 2СШ 0,4кВ ТП 403 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
103 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 79а | 0.38 | 09,25 2023.09.15 | 11,20 2023.09.15 | П | 1.9167 | 2СШ 0,4кВ ТП 79а (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
100 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 68 | 6 (6.3) | 13,10 2023.09.15 | 16,25 2023.09.15 | П | 3.25 | ТП 68 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
99 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 297 | 6 (6.3) | 13,10 2023.09.15 | 16,25 2023.09.15 | П | 3.25 | ТП 297 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
101 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 128 | 6 (6.3) | 14,15 2023.09.15 | 15,10 2023.09.15 | П | 0.91667 | 1СШ 0,4кВ ТП 128 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 |  |  |  |  | 1
104 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 128 | 6 (6.3) | 09,45 2023.09.18 | 16,10 2023.09.18 | П | 6.4167 | 2СШ 0,4кВ ТП 128 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 |  |  |  |  | 1
105 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП274 | 6 (6.3) | 09,45 2023.09.19 | 15,50 2023.09.19 | П | 6.0833 | ТП 274 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
106 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП103 | 0.38 | 09,40 2023.09.20 | 11,45 2023.09.20 | П | 2.0833 | 1СШ 0,4кВ ТП 103 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
107 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП217 | 6 (6.3) | 09,45 2023.09.21 | 15,20 2023.09.21 | П | 5.5833 | ТП 217 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
108 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 303 | 6 (6.3) | 13,20 2023.09.22 | 15,40 2023.09.22 | П | 2.3333 | ТП 303 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 199 |  |  |  |  | 1
91 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ЦРП1"ГАЗ"ф.112 | 6 (6.3) | 15,30 2023.09.22 | 16,50 2023.09.22 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП138(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП139(Все ЛЭП ТП) |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 235 |  | 03-09/23 от 22.09.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
91 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ЦРП1"ГАЗ"ф.112 | 6 (6.3) | 15,30 2023.09.22 | 17,00 2023.09.22 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП267(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП172(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП165(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП183(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП184(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП100(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП194(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4621П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП193(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП195(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП196(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП197(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП185(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП186(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП268(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 129 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9 МОУ средняя общеобразовательная школа № 169, детский комбинат № 341 детский комбинат № 43 детский комбинат № 87 детский комбинат № 84 | 424 | 0 | 7 | 417 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 2046 |  | 03-09/23 от 22.09.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
91 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ЦРП1"ГАЗ"ф.112 | 6 (6.3) | 15,30 2023.09.22 | 17,15 2023.09.22 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП137(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 211 |  | 03-09/23 от 22.09.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
91 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ЦРП1"ГАЗ"ф.112 | 6 (6.3) | 15,30 2023.09.22 | 17,30 2023.09.22 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП206(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП207(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП208(Все ЛЭП ТП) | 0 | детский комбинат № 55 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 270.8 |  | 03-09/23 от 22.09.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
109 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 305 | 6 (6.3) | 09,25 2023.09.25 | 16,35 2023.09.25 | П | 7.1667 | ТП 305 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 244 |  |  |  |  | 1
110 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 319 | 6 (6.3) | 09,00 2023.09.26 | 17,15 2023.09.26 | П | 8.25 | ТП 319 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
111 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 138 | 0.38 | 14,40 2023.09.27 | 15,45 2023.09.27 | П | 1.0833 | ТП 138 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
112 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 147 | 0.38 | 16,00 2023.09.27 | 16,40 2023.09.27 | П | 0.66667 | ТП 147 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
113 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 148 | 0.38 | 16,55 2023.09.27 | 17,30 2023.09.27 | П | 0.58333 | ТП 148 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 235 |  |  |  |  | 1
115 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 248 | 0.38 | 10,10 2023.09.28 | 15,10 2023.09.28 | П | 5 | 1СШ 0,4кВ ТП 248 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
114 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 256 | 0.38 | 13,00 2023.09.28 | 17,00 2023.09.28 | П | 4 | ТП 256 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
117 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 36а | 0.38 | 09,30 2023.09.29 | 15,40 2023.09.29 | П | 6.1667 | 2СШ 0,4кВ ТП 36а (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
116 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 331 | 0.38 | 10,40 2023.09.29 | 15,10 2023.09.29 | П | 4.5 | 1СШ 0,4кВ ТП 331 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
118 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 297 | 0.38 | 10,40 2023.09.29 | 15,20 2023.09.29 | П | 4.6667 | 2СШ 0,4кВ ТП 297 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь