## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП383 | 0.38 | 09,25 2025.11.01 | 19,00 2025.11.01 | П | 9.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП383( ЛЭП пр.2 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП36А | 6 (6.3) | 09,35 2025.11.05 | 15,45 2025.11.05 | П | 6.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП36А( ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП36А | 6 (6.3) | 09,40 2025.11.06 | 15,00 2025.11.06 | П | 5.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП36А( ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
78 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ф.150 ТП130 | 6 (6.3) | 14,01 2025.11.08 | 15,33 2025.11.08 | В | 1.53 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 407(Все ЛЭП ТП) |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 448 |  | 01-11/25 от 08.11.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
78 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ф.150 ТП130 | 6 (6.3) | 14,01 2025.11.08 | 15,13 2025.11.08 | В | 1.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ №145 | 114 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 121 |  | 01-11/25 от 08.11.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
78 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ф.150 ТП130 | 6 (6.3) | 14,01 2025.11.08 | 15,26 2025.11.08 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 133(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 133А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 131Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 131(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 131А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 132(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 132А(Все ЛЭП ТП) |  | ШКОЛА №145 МЛПУ "Объединение городской больницы № 37"+КОТЕЛЬНАЯ БОЛЬНИЦЫ | 308 | 0 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 901 |  | 01-11/25 от 08.11.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП25 | 6 (6.3) | 09,25 2025.11.10 | 15,00 2025.11.10 | П | 5.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП25(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП133 | 10 (10.5) | 09,50 2025.11.11 | 16,15 2025.11.11 | П | 6.4167 | ТП 10 (10,5) кВ ТП133(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП95А | 0.38 | 09,30 2025.11.12 | 13,00 2025.11.12 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП95А( ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП251 | 0.38 | 10,20 2025.11.12 | 11,25 2025.11.12 | П | 1.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП251(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 191 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП53 | 0.38 | 13,40 2025.11.12 | 15,20 2025.11.12 | П | 1.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП53( ЛЭП пр.12 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 203 | 0.38 | 09,40 2025.11.13 | 15,20 2025.11.13 | П | 5.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП53( ЛЭП пр.1 0,4кВ) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 235 | 6 (6.3) | 13,20 2025.11.13 | 15,30 2025.11.13 | П | 2.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП235(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 416 | 6 (6.3) | 14,00 2025.11.13 | 16,05 2025.11.13 | П | 2.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП416(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 269 | 0.38 | 09,30 2025.11.14 | 11,00 2025.11.14 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП269( ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
79 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.112 РП 11 | 6 (6.3) | 18,00 2025.11.15 | 19,20 2025.11.15 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП306(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП248(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП249(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП260(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП274(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП296(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП296Б(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1717 |  | 02-11/25 от 15.11.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП170 | 0.38 | 10,15 2025.11.18 | 13,20 2025.11.18 | П | 3.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП170(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
80 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 95 РП 9 | 6 (6.3) | 13,45 2025.11.18 | 14,15 2025.11.18 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП282(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 283(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП286(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 122 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 744 |  | 06-11/25 от 18.11.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
83 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф144 РП 14 | 6 (6.3) | 14,20 2025.11.18 | 17,05 2025.11.18 | В | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 64(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 29, детский комбинат № 105 ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14)0 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 708 |  | 03-11/25 от 18.11.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
82 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф 2410 РП 24 | 6 (6.3) | 14,20 2025.11.18 | 14,25 2025.11.18 | В | 0.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 284а(2)(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 146 |  | 04-11/25 от 18.11.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
83 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф144 РП 14 | 6 (6.3) | 14,20 2025.11.18 | 16,20 2025.11.18 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 66(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 122 |  | 03-11/25 от 18.11.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
81 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 242 РП 24 | 6 (6.3) | 14,45 2025.11.18 | 15,00 2025.11.18 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП363(2);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1(2)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 127 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 281 |  | 05-11/25 от 18.11.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП203 | 0.38 | 10,10 2025.11.19 | 15,20 2025.11.19 | П | 5.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП203( ЛЭП пр.1 0,4кВ) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 296 | 0.38 | 13,30 2025.11.20 | 15,40 2025.11.20 | П | 2.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП296( ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
84 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.276 в РП 27 | 6 (6.3) | 16,10 2025.11.20 | 16,45 2025.11.20 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 382(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 377(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 383(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ общеобразовательная средняя школа № 161, детский комбинат № 35, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-16 (ВНС-16) | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 500 |  | 07-11/25 от 20.11.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 273 | 0.38 | 09,35 2025.11.27 | 11,00 2025.11.27 | П | 1.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП273( ЛЭП пр.7,8 0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь