## Отчет
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за | [15 empty] | III | квартал | 2022 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф3025 РП 30 | 6 (6.3) | 11,50 2022.07.05 | 12,35 2022.07.05 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11 | 288 | 0 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 461 |  | 01-07/22 от 05.07.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.54 РП7 | 6 (6.3) | 21,34 2022.07.07 | 22,07 2022.07.07 | В | 0.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП232(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП234(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП230(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП235(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 56, детский комбинат № 57, детский комбинат № 316. | 39 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 716 |  | 02-07/22 от 07.07.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.615 в РП4 | 6 (6.3) | 11,50 2022.07.14 | 12,05 2022.07.14 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 357(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 108(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 323(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 351(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 353(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 368(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 369(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 358(2)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 26 ООО "Агентство деловой связи" АТС-90, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-19 детский комбинат № 108 МОУ средняя общеобразовательная школа № 125 ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) детский комбинат № 24 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13) | 67 | 0 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2686 |  | 03-07/22 от 14.07.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 12,20 2022.07.14 | 12,50 2022.07.14 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145 Б(Все ЛЭП ТП) |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 417 |  | 04-07/22 от 14.07.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 12,20 2022.07.14 | 13,45 2022.07.14 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП) |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 146 |  | 04-07/22 от 14.07.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 12,20 2022.07.14 | 14,40 2022.07.14 | В | 2.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП) |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 78 |  | 04-07/22 от 14.07.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | УСЛ 3009 на ВЛ ф.3011 | 6 (6.3) | 14,05 2022.07.15 | 19,05 2022.07.15 | В | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 126(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 1077 | 0 | 2 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0 | 1185.84 |  | 05-07/22 от 15.07.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф603 РП22 | 6 (6.3) | 22,35 2022.07.21 | 23,05 2022.07.21 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП145а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП145б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП166(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП311(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП182(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП183(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП184(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП304сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП237сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП205(Все ЛЭП ТП) | 0 | КНС,детский комбинат № 64детский комбинат № 87,детский комбинат № 43,детский комбинат № 258, | 512 | 0 | 5 | 507 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 1412 |  | 06-07/22 от 21.07.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф1216 РП112 | 6 (6.3) | 23,40 2022.07.21 | 00,40 2022.07.22 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1124сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП309сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1122сш2(Все ЛЭП ТП) | 0 | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98/3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС, детский комбинат № 223 ,ТНС-30 МОУ средняя общеобразовательная школа № 128, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком"ОУС-10, детский комбинат № 429, ОАО "Нижегородский водоканал КНС, | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 457 |  | 07-07/112 от 22.07.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф Т2 РП28 | 6 (6.3) | 00,05 2022.07.26 | 00,15 2022.07.26 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП360(2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 |  | 08-07/22 от 26.07.2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф Т2 РП28 | 6 (6.3) | 00,05 2022.07.26 | 01,00 2022.07.26 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП215(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79а(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП77(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода | 101 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 394 |  | 08-07/22 от 26.07.2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 203 в РП 20 | 6 (6.3) | 09,55 2022.07.27 | 10,39 2022.07.27 | В | 0.73 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 318(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 95 А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 95(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37". | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 382.6 |  | 09-07/22 от 27.07.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 227 в РП 22 | 6 (6.3) | 08,50 2022.07.29 | 10,00 2022.07.29 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145Б(Все ЛЭП ТП) |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 217 |  | 10-07/22 от 29.07.202 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 227 в РП 22 | 6 (6.3) | 08,50 2022.07.29 | 12,05 2022.07.29 | В | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП) |  |  | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 200 |  | 10-07/22 от 29.07.202 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 227 в РП 22 | 6 (6.3) | 08,50 2022.07.29 | 12,30 2022.07.29 | В | 3.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП) |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 146 |  | 10-07/22 от 29.07.202 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.279 в РП27 | 6 (6.3) | 14,25 2022.08.10 | 15,45 2022.08.10 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 582(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 143(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 216 (1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417 (2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417 А (2)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 84 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1.355 |  | 01-08/22 от 10.08.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.279 в РП27 | 6 (6.3) | 14,25 2022.08.10 | 16,30 2022.08.10 | В | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 470(Все ЛЭП ТП) |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 198.8 |  | 01-08/22 от 10.08.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф 509 РП 5 | 6 (6.3) | 15,20 2022.08.11 | 15,50 2022.08.11 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 91(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 262(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 317(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 94(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4503П(2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200 |  | 02-08/22 от 11.08.2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф152 РП 15 | 6 (6.3) | 10,00 2022.08.19 | 10,16 2022.08.19 | В | 0.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 322(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 72(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4171(1)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 5, детский комбинат №104 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 428 |  | 03-08/22 от 19.08.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф152 РП 15 | 6 (6.3) | 10,00 2022.08.19 | 10,45 2022.08.19 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 324(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 74(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 320(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Наркологическая больница" стационар № 3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-2, МЛПУ "Наркологическая больница" Наркологический стационар № 7 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 738 |  | 03-08/22 от 19.08.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф 252 РП-25 | 6 (6.3) | 21,15 2022.09.01 | 22,05 2022.09.01 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 373(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 372(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 374(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3741п(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 90, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58" . | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 668 |  | 01-09/22 от 01.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.57 РП7 | 6 (6.3) | 18,10 2022.09.02 | 18,30 2022.09.02 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП221(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП220(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП226(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП225(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП224(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 59, МОУ средняя общеобразовательная школа № 105, детский комбинат № 1, МОУ средняя общеобразовательная школа № 37 | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 768.68 |  | 02-09/22 от 02.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП147 | 0.38 | 18,00 2022.09.03 | 22,30 2022.09.03 | В | 4.5 | ТП 0.38 кВ ТП147(Все ЛЭП ТП) |  |  | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 189 |  | 03-09/22 от 03.09.2022 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф622 РП30 | 6 (6.3) | 09,30 2022.09.04 | 10,20 2022.09.04 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2332П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2351П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ Тп3541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП395(СШ2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП396(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 397(СШ2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417(СШ1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП216(СШ2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147В(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП482(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП452(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417А(СШ1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП416(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП483(Все ЛЭП ТП) | 0 | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 | 273 | 0 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 1341 |  | 04-09/22 от 04.09.2022 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.130 в РП13 | 6 (6.3) | 00,00 2022.09.06 | 00,50 2022.09.06 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 581 |  | 05-09/22 от 06.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.506 в РП 5 | 6 (6.3) | 04,20 2022.09.15 | 05,30 2022.09.15 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 14(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 167(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 268.2 |  | 06-09/22 от 15.09.2022 | 3.4.8 | 4.21 | 0
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф248 РП24 | 6 (6.3) | 19,40 2022.09.24 | 20,50 2022.09.24 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП4(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП349(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП155а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП388(СШ2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 474 |  | 07-09/22 от 24.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 18 | 0.38 | 16,00 2022.09.26 | 21,22 2022.09.26 | В | 5.37 | ТП 0.38 кВ ТП18-6(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.25 |  | 08-09/22 от 26.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь