## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2026 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП270 | 6 (6.3) | 09,35 2026.07.01 | 15,00 2026.07.01 | П | 5.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП270 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 301 | 6 (6.3) | 09,40 2026.07.01 | 10,20 2026.07.01 | П | 0.66667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП301 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 306 | 6 (6.3) | 09,20 2026.07.02 | 15,45 2026.07.02 | П | 6.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП306 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
54 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф3025 РП 30 | 6 (6.3) | 11,40 2026.07.05 | 12,15 2026.07.05 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 101(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 31 | 288 | 0 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 460.7 |  | 01-07/26 от 05.07.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 172 | 6 (6.3) | 09,15 2026.07.07 | 15,37 2026.07.07 | П | 6.3667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП172 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 264 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 152 | 6 (6.3) | 09,30 2026.07.09 | 14,55 2026.07.09 | П | 5.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП152( Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 245 | 0.38 | 09,40 2026.07.09 | 11,00 2026.07.09 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП245(ЛЭП пр.4 0,4кВ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 106 | 6 (6.3) | 09,35 2026.07.14 | 15,35 2026.07.14 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП106( Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 333 |  |  |  |  | 1
57 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | СШ Ф. 604 РП-16 | 6 (6.3) | 03,40 2026.07.19 | 05,30 2026.07.19 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 113(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 409(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 112(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 23(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 23А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 762(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП (МПК-МЯСОКОМБИНАТ)(Все ЛЭП ТП) |  | ИБ №2КОТЕЛЬНАЯДЕТСКИЙ САД №168 | 58 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 771 |  | 02-07/26 от 19.07.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
57 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | СШ Ф. 604 РП-16 | 6 (6.3) | 03,40 2026.07.19 | 06,15 2026.07.19 | В | 2.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 389(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 168А(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ТНС№23+ВНСКНС№6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 225 |  | 02-07/26 от 19.07.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
55 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 23 РП-71 | 6 (6.3) | 03,50 2026.07.19 | 04,40 2026.07.19 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2722(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2721(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2743(2)(Все ЛЭП ТП) |  | КОТЕЛЬНАЯКНС | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | 03-07/26 от 19.07.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
56 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 93 РП-9 | 6 (6.3) | 05,00 2026.07.19 | 05,20 2026.07.19 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 210(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 240(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 118(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 121А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 113(Все ЛЭП ТП) |  | ШКОЛА №179ДЕТСКИЙ САД№63ДЕТСКИЙ САД №179ДЕТСКИЙ САД №65 | 52 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 736 |  | 04-07/26 от 19.07.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 370 | 6 (6.3) | 09,40 2026.07.20 | 15,50 2026.07.20 | П | 6.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП370( Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 131 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 732 | 0.38 | 13,30 2026.07.20 | 16,20 2026.07.20 | П | 2.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП732(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 191 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 370 | 6 (6.3) | 09,30 2026.07.21 | 16,25 2026.07.21 | П | 6.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП370( Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
58 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.3025 РП30 | 6 (6.3) | 11,40 2026.07.21 | 12,05 2026.07.21 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148сш2(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11 | 398 | 0 | 1 | 397 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 610 |  | 05-07/26 от 21.07.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП90 | 0.38 | 09,10 2026.07.22 | 10,00 2026.07.22 | П | 0.83333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП90( Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП30 | 0.38 | 13,20 2026.07.22 | 14,05 2026.07.22 | П | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП30(ЛЭП пр.16 0,4кВ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф3011(30) | 6 (6.3) | 09,00 2026.07.23 | 17,00 2026.07.23 | П | 8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП149,150,2471П,126А,2472,430,2542П,2541П,2543,2531,126,124А,124,2473П,104,2521П ( Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 662 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 313 | 0.38 | 09,25 2026.07.24 | 14,00 2026.07.24 | П | 4.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП313( Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
59 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ПС | Ф. 650 п/с "Соцгород" | 6 (6.3) | 20,30 2026.07.27 | 21,45 2026.07.27 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП351(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 353(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4051П(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 319(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 134(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 157(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 83(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 105(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ШКОЛА №125ТНС №4+ВНСДЕТСКИЙ САД №24ДЕТСКИЙ САД№138 | 35 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 1347 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | 06-07/26 от 27.07.26 | - | 4.12 | 0
59 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ПС | Ф. 650 п/с "Соцгород" | 6 (6.3) | 20,30 2026.07.27 | 22,45 2026.07.27 | В | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ 79А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 369(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1129(Все ЛЭП ТП) |  | ИБ №7ДЕТСКИЙ САД №93 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 667 |  | 06-07/26 от 27.07.26 | - | 4.12 | 0
59 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ПС | Ф. 650 п/с "Соцгород" | 6 (6.3) | 20,30 2026.07.27 | 22,19 2026.07.27 | В | 1.82 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 82(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 122(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 55(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 80(Все ЛЭП ТП) |  | КНС№3ДЕТСКИЙ САД №106ДЕТСКИЙ САД № 112 | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 733 |  | 06-07/26 от 27.07.26 | - | 4.12 | 0
60 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 92 РП-9 | 6 (6.3) | 21,10 2026.07.27 | 22,22 2026.07.27 | В | 1.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 258(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 251(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ДЕТСКИЙ САД №74 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 262 |  | 07-07/26 от 27.07.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 297 | 0.38 | 09,35 2026.07.28 | 10,40 2026.07.28 | П | 1.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП297( Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 169 | 6 (6.3) | 09,15 2026.07.29 | 17,35 2026.07.29 | П | 8.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП169(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 234 |  |  |  |  | 1
61 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП 11 Ф270 | 6 (6.3) | 21,07 2026.07.29 | 21,50 2026.07.29 | В | 0.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП265(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 265А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 269(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП278(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 279(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 306(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-14, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-8 (ВНС-8) Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" ОУС-23 | 44 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1321 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | 08-07/26 от 29.07.26 | - | 4.12 | 0
62 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 3025 РП-30 | 6 (6.3) | 09,20 2026.07.30 | 09,44 2026.07.30 | В | 0.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ДЕТСКИЙ САД№31КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ №114 | 277 | 0 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 607 |  | 09-07/26 от 30.07.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
63 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | КВЛ | УСЛ 1522 ВЛ10кВ Ф1304 от ТП130 | 10 (10.5) | 10,46 2026.07.31 | 11,52 2026.07.31 | В | 1.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 131А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 131(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 131Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 132(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 132А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 403(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2011(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП СТ№6(Все ЛЭП ТП) |  | АМБУЛАТОРИЯ ГБУЗ БОЛЬНИЦА №37+КОТЕЛЬНАЯ | 321 | 0 | 2 | 318 | 0 | 0 | 2 | 318 | 1 | 883 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 10-07/26 от 31.07.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь