## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 101 | 6 (6.3) | 10,25 2021.01.15 | 11,58 2021.01.15 | П | 1.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 101 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | КВЛ | УСЛ3015 РП30 Ф3011 | 6 (6.3) | 14,05 2021.01.15 | 14,30 2021.01.15 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП126а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП) |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 390 |  | 01-01/21 от 15.01.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 274 | 6 (6.3) | 11,25 2021.01.18 | 12,55 2021.01.18 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 274 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 378 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 300 | 6 (6.3) | 13,40 2021.01.18 | 16,40 2021.01.18 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 300 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 119 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 254 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 313 | 6 (6.3) | 14,10 2021.01.18 | 16,15 2021.01.18 | П | 2.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 313 (Все ЛЭП ТП) |  | Детский сад № 113 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 181 | 6 (6.3) | 09,55 2021.01.20 | 12,25 2021.01.20 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 181 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.5 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 69 | 6 (6.3) | 13,50 2021.01.20 | 14,45 2021.01.20 | П | 0.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 69 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 91 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.58 в РП 7 | 6 (6.3) | 08,08 2021.01.22 | 09,25 2021.01.22 | В | 1.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 222(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 223(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 224(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 71(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 37 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 251.5 |  | 02-01/21 от 22.01.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 203 пр. 1 | 6 (6.3) | 13,12 2021.01.22 | 14,14 2021.01.22 | П | 1.033 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 203 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 157.5 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 102 пр. 2 | 6 (6.3) | 15,04 2021.01.22 | 15,30 2021.01.22 | П | 0.433 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 102 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф112 РП6 | 6 (6.3) | 16,35 2021.01.22 | 19,52 2021.01.22 | В | 3.28 | ТП 6 (6.3) кВ 269(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 279(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 267(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 172(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 165(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 206(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 207(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 194(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 193(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 195(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 196(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 197(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 185(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 208(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 209(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 137(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-8 (ВНС-8), Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" ОУС-23, детский комбинат № 84, МОУ средняя общеобразовательная школа № 169, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9, детский комбинат № 55, детский комбинат № 54 | 275 | 0 | 8 | 267 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 2541.46 |  | 03-01/21 от 22.01.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф112 РП6 | 6 (6.3) | 16,35 2021.01.22 | 21,55 2021.01.22 | В | 5.33 | ТП 6 (6.3) кВ 278(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 278а(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 86 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 193 |  | 04-01/21 от 22.01.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП199 | 0.38 | 10,30 2021.01.23 | 11,05 2021.01.23 | В | 0.58 | ВЛ 0.38 кВ ТП199 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  | 05-01/21 от 23.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф184 РП18 | 6 (6.3) | 06,05 2021.01.24 | 08,00 2021.01.24 | В | 1.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП331(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП326(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП343(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП327(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП328(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП329(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 920 |  | 06-01/21 от 24.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 13 | 6 (6.3) | 13,00 2021.01.25 | 17,50 2021.01.25 | П | 4.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 13 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 133 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.45 РП6 | 6 (6.3) | 16,25 2021.01.25 | 17,30 2021.01.25 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 194(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 195(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 196(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 198(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 197(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 174(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 193(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 200(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 169, детский комбинат № 341, детский комбинат № 61 | 54 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 925.6 |  | 07-01/21 от 25.01.2021 | 3.4.8 | 4.12 | 0
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 205 | 0.38 | 09,12 2021.01.26 | 10,15 2021.01.26 | В | 1.05 | ТП 0.38 кВ ТП 205(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 170 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70 |  | 08-01/21 от 26.01.2021 | 3.4.9 | 4.12 | 0
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 173 | 6 (6.3) | 09,15 2021.01.26 | 16,25 2021.01.26 | П | 7.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 173 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 61 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 515 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 209 | 6 (6.3) | 13,30 2021.01.27 | 16,55 2021.01.27 | П | 3.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 209 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 54, детский комбинат № 55 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140.5 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 220 | 0.38 | 14,30 2021.01.28 | 18,00 2021.01.28 | П | 3.5 | КЛ 0,38 кВ ТП 220 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 105, детский комбинат № 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148.3 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь