## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2026 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП162 | 6 (6.3) | 09,30 2026.02.02 | 16,00 2026.02.02 | П | 6.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП162(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 208 | 6 (6.3) | 13,20 2026.02.03 | 16,50 2026.02.03 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП208(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 212 | 6 (6.3) | 09,15 2026.02.04 | 14,10 2026.02.04 | П | 4.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП212(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 143 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 363 | 0.38 | 13,00 2026.02.04 | 13,35 2026.02.04 | П | 0.58333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП363( Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 241 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ПС | Ф. 605 пс "Соцгород" | 6 (6.3) | 06,50 2026.02.05 | 08,45 2026.02.05 | В | 1.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 87(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4461(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 70(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 72(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 80(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 125(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 109(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 330(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 299(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 290(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 99(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 83(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 323(Все ЛЭП ТП) |  | ДЕТСКИЙ САД №138ДЕТСКИЙ САД №108КНС-19ТНС-7АДЕТСКИЙ САД №104 | 55 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2945 |  | 01-02/26 от 05.02.2026 | - |  | 0
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ПС | Ф. 605 пс "Соцгород" | 6 (6.3) | 06,50 2026.02.05 | 08,14 2026.02.05 | В | 1.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 321(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4421П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 300(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 297(Все ЛЭП ТП) |  | ШКОЛА №119 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 669 |  | 01-02/26 от 05.02.2026 | - |  | 0
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ПС | ф.603 п/с "Соцгород" | 6 (6.3) | 06,50 2026.02.05 | 07,03 2026.02.05 | В | 0.22 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 166(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 182(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 183(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 184(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 205(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 64детский комбинат № 87детский комбинат № 43детский комбинат № 84ШКОЛА№170КНС-7 | 143 | 0 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 883 |  | 02-02/26 от 05.02.2026 | - |  | 0
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф217 РП 21 | 6 (6.3) | 14,00 2026.02.07 | 14,50 2026.02.07 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 27(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 344(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 345(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 48 (1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-5 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 540 |  | 03-02/26 от 07.02.2026 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.216 в РП 21 | 6 (6.3) | 14,48 2026.02.08 | 16,00 2026.02.08 | В | 1.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 344(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 345(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 27(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 48(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-5, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59" | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 879.4 |  | 04-02/26 от 08.02.2026 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП313 | 6 (6.3) | 13,55 2026.02.09 | 16,30 2026.02.09 | П | 2.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП313(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.210 в РП 20 | 6 (6.3) | 18,07 2026.02.09 | 18,50 2026.02.09 | В | 0.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 34а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 36а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 35(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 785(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-8, МЛПУ "Детская городская больница №25",детский комбинат № 198,ООО "Электроника плюс" Кинотеатр "Мир" | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 854.5 |  | 05-02/26 от 09.02.2026 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 241 РП-24 | 6 (6.3) | 18,57 2026.02.09 | 19,12 2026.02.09 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 363(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 362(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 364(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 127детский комбинат № 121 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1344 |  | 06-02/26 от 09.02.2026 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП 395 | 0.38 | 09,50 2026.02.10 | 09,55 2026.02.10 | П | 0.083333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП395( ЛЭП пр.14 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 122 | 6 (6.3) | 13,10 2026.02.10 | 16,30 2026.02.10 | П | 3.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП122(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 31 | 6 (6.3) | 13,40 2026.02.11 | 15,45 2026.02.11 | П | 2.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП31(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 228 | 6 (6.3) | 13,10 2026.02.12 | 16,40 2026.02.12 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП228(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 53 | 0.38 | 10,10 2026.02.17 | 11,55 2026.02.17 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП395( ЛЭП пр.3, 4 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 174 | 6 (6.3) | 14,15 2026.02.17 | 16,00 2026.02.17 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП174(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 143 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 364 | 6 (6.3) | 09,30 2026.02.18 | 12,15 2026.02.18 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП364(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 357 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 391 | 0.38 | 09,30 2026.02.19 | 10,40 2026.02.19 | П | 1.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП391( Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 255 | 0.38 | 13,15 2026.02.19 | 15,00 2026.02.19 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП255( Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.237 в РП23 | 6 (6.3) | 10,40 2026.02.27 | 11,40 2026.02.27 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП408сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП407сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП406сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП405сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП398сш2(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-26 (ВНС-26) | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 359 |  | 07-02/26 от 27.02.2026 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф 162 РП 16 | 6 (6.3) | 05,55 2026.02.28 | 06,30 2026.02.28 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 392(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП393(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-24 (ВНС-24) | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 |  | 08-02/26 от 28.02.2026 | - |  | 0
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 124 РП-12 | 6 (6.3) | 06,45 2026.02.28 | 07,20 2026.02.28 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 304 (1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 258 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 202 |  | 09-02/26 от 28.02.2026 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь