## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 372 | 0.38 | 13,40 2025.10.01 | 14,40 2025.10.01 | П | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП372( ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 265 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 176 | 0.38 | 09,10 2025.10.02 | 11,05 2025.10.02 | П | 1.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП176( ЛЭП пр.7, 8 0,4кВ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 283 | 6 (6.3) | 09,30 2025.10.02 | 15,30 2025.10.02 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП283(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 238 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 281 | 6 (6.3) | 09,30 2025.10.03 | 14,45 2025.10.03 | П | 5.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП281(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 285 | 6 (6.3) | 13,30 2025.10.06 | 16,00 2025.10.06 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП285(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 335 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 34 | 6 (6.3) | 14,05 2025.10.07 | 15,55 2025.10.07 | П | 1.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП34(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 72 | 0.38 | 09,15 2025.10.10 | 11,10 2025.10.10 | П | 1.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП72( ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 |  |  |  |  | 1
74 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | ПС "Редуктор" 4 СШ | 6 (6.3) | 10,25 2025.10.10 | 11,00 2025.10.10 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 284а(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 122(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 82(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 55(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 69(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 62(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 181(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 294(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 291(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 298(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 292(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 89(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 367(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 158(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 390(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП300(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 401(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 359(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 399(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 402(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 403(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 370(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-25 (ВНС-25) детский комбинат № 106, детский комбинат № 112 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-3 детский комбинат № 93 детский комбинат № 91 детский комбинат № 14 МОУ средняя общеобразовательная школа № 136 ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 МОУ средняя общеобразовательная школа №190 детский комбинат № 95 ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-15 (ВНС-15) детский комбинат № 42, детский комбинат № 99, детский комбинат № 36 ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-21 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20) детский комбинат № 37 МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) | 156 | 0 | 19 | 137 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 5477 |  | 01-10/25 от 10.10.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 241 | 0.38 | 13,40 2025.10.10 | 14,10 2025.10.10 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП241( ЛЭП пр.3 0,4кВ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 39 | 6 (6.3) | 09,00 2025.10.13 | 17,00 2025.10.13 | П | 8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП39(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 90 | 0.38 | 09,00 2025.10.13 | 17,00 2025.10.13 | П | 8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП133( ЛЭП пр.11 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 64 | 0.38 | 09,00 2025.10.14 | 13,00 2025.10.14 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП64(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 52 | 0.38 | 14,00 2025.10.14 | 16,00 2025.10.14 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП52( ЛЭП пр.7, 8 0,4кВ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 3031 | 0.38 | 10,15 2025.10.17 | 11,00 2025.10.17 | П | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП3031(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 339 | 0.38 | 11,20 2025.10.17 | 11,50 2025.10.17 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП339( ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 203 | 0.38 | 16,15 2025.10.17 | 16,50 2025.10.17 | П | 0.58333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП203(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 214 | 0.38 | 17,30 2025.10.17 | 18,00 2025.10.17 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП214(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
75 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.609 в РП30 | 6 (6.3) | 19,04 2025.10.19 | 21,53 2025.10.19 | В | 2.82 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2731П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 394(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 442(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 435(Все ЛЭП ТП) |  | ШКОЛА №16 (И КОТЕЛЬНАЯ )ДЕТСКИЙ САД №101 (И КОТЕЛЬНАЯ) | 102 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 733 |  | 02-10/25 от 19.10.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
75 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.609 в РП30 | 6 (6.3) | 19,04 2025.10.19 | 22,18 2025.10.19 | В | 3.23 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 432(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2473П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 124А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 126А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 377 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 1453 |  | 02-10/25 от 19.10.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 1121 | 0.38 | 09,35 2025.10.20 | 10,10 2025.10.20 | П | 0.58333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1121( ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 269 | 0.38 | 09,45 2025.10.20 | 13,20 2025.10.20 | П | 3.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП269( ЛЭП пр.3, 4 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 483 | 0.38 | 10,30 2025.10.20 | 11,05 2025.10.20 | П | 0.58333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП483(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 131 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 145Б | 0.38 | 13,40 2025.10.20 | 14,15 2025.10.20 | П | 0.58333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП145Б(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 147Б | 0.38 | 15,00 2025.10.20 | 15,45 2025.10.20 | П | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП147Б(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 35 | 6 (6.3) | 09,10 2025.10.21 | 16,10 2025.10.21 | П | 7 | ТП 6 (6.3) кВ ТП35(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП143 | 0.38 | 09,25 2025.10.24 | 12,58 2025.10.24 | П | 3.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП143( ЛЭП пр.8, 12 0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
76 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 193 РП 19 | 6 (6.3) | 18,10 2025.10.25 | 19,00 2025.10.25 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 340 (2СШ)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 339(2СШ)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 124 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 245 |  | 03-10/25 от 25.10.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 18 | 6 (6.3) | 10,25 2025.10.27 | 15,55 2025.10.27 | П | 5.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП18(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 254 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 133 | 10 (10.5) | 09,20 2025.10.28 | 18,10 2025.10.28 | П | 8.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП133(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 131Б | 10 (10.5) | 09,50 2025.10.29 | 17,10 2025.10.29 | П | 7.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП131Б(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 143 |  |  |  |  | 1
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 131А | 10 (10.5) | 09,50 2025.10.29 | 17,10 2025.10.29 | П | 7.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП131А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 131 | 10 (10.5) | 09,50 2025.10.29 | 17,10 2025.10.29 | П | 7.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
77 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ПС | п/с Редуктор 110/6 4СШ 6кВ | 6 (6.3) | 12,50 2025.10.30 | 13,35 2025.10.30 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП7(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП883(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП298(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП292(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4171(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП67(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП89(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП367сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП158(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП430сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП203(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП973(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2883(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП102(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП974(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП390сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4491(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП300сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП359сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП399(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 356сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП354сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП404сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП370сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП88сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП12А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП289(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП284сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 107сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП122(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП82(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП55(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП60(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79Асш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП323сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП69(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП69А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП62(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП181(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП294(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП105сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП291(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП400сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП896(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3114П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 3113(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3112(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 95 ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-15 (ВНС-15) ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 детский комбинат № 42, детский комбинат № 99, детский комбинат № 36 АО "Нижегородский водоканал" ВНС-21 ОУ средняя общеобразовательная школа №119 детский комбинат № 123 детский комбинат № 24 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) детский комбинат № 37МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27 МП "Дворец бракосочетания АР" ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-25 (ВНС-25) детский комбинат № 106, детский комбинат № 112 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-3 детский комбинат № 93 детский комбинат № 108 детский комбинат № 91детский комбинат № 14 МОУ средняя общеобразовательная школа № 136 ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 МОУ средняя общеобразовательная школа №190 | 700 | 0 | 25 | 675 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 7553 |  | 04-10/25 от 30.10.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 241 | 6 (6.3) | 09,05 2025.10.31 | 15,04 2025.10.31 | П | 5.9833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП241(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 242 |  |  |  |  | 1
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 96 | 0.38 | 09,20 2025.10.31 | 11,28 2025.10.31 | П | 2.1333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП96(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 183 |  |  |  |  | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 331 | 0.38 | 09,30 2025.10.31 | 11,00 2025.10.31 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП331(Все ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 321 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь