## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
85 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф5011 РП5 | 6 (6.3) | 00,05 2025.12.01 | 00,25 2025.12.01 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 242(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП242а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП36(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 36а (2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 37(Все ЛЭП ТП) |  | Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Торпедо" МЛПУ " Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода, МЛПУ "Городская больница № 21" МЛПУ "Детская городская больница №25" | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 631 |  | 01-12/25 от 01.12.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 162А | 6 (6.3) | 09,05 2025.12.02 | 15,10 2025.12.02 | П | 6.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП162А( ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 162а | 6 (6.3) | 09,00 2025.12.03 | 11,56 2025.12.03 | П | 2.9333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП162А( ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 18 | 0.38 | 09,55 2025.12.03 | 11,17 2025.12.03 | П | 1.3667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП18( ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 321 | 0.38 | 10,15 2025.12.03 | 11,32 2025.12.03 | П | 1.2833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП321( ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП732 | 6 (6.3) | 12,05 2025.12.04 | 17,00 2025.12.04 | П | 4.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП732(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
86 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.198 в РП19 | 6 (6.3) | 19,20 2025.12.04 | 20,10 2025.12.04 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП285(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП287(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП288(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП288А(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 | 37 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1218 |  | 02-12/25 от 04.12.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 145б | 6 (6.3) | 09,35 2025.12.05 | 14,55 2025.12.05 | П | 5.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП145Б(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП112А | 0.38 | 13,40 2025.12.09 | 15,10 2025.12.09 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП112А( ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 389 | 0.38 | 09,10 2025.12.16 | 14,50 2025.12.16 | П | 5.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП389( ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 3113 | 6 (6.3) | 09,20 2025.12.18 | 14,15 2025.12.18 | П | 4.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП3113(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП7721 | 6 (6.3) | 10,00 2025.12.21 | 14,00 2025.12.21 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП7721(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 372 | 0.38 | 09,30 2025.12.22 | 09,40 2025.12.22 | П | 0.16667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП372( ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП269 | 0.38 | 09,45 2025.12.22 | 14,30 2025.12.22 | П | 4.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП269( ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 211 | 0.38 | 09,40 2025.12.23 | 12,15 2025.12.23 | П | 2.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП211(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 100 | 0.38 | 10,00 2025.12.23 | 12,15 2025.12.23 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП100( ЛЭП пр.3 0,4кВ) | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 251 | 0.38 | 13,45 2025.12.23 | 15,10 2025.12.23 | П | 1.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП251( ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 226 | 0.38 | 13,30 2025.12.25 | 15,50 2025.12.25 | П | 2.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП226(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП368 | 0.38 | 14,00 2025.12.25 | 15,30 2025.12.25 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП368( ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 345 | 0.38 | 09,20 2025.12.26 | 11,35 2025.12.26 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП345( ЛЭП 2СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1
87 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф601 п/с Соцгород РП18 | 6 (6.3) | 04,50 2025.12.29 | 06,00 2025.12.29 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП333сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП334сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП335сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП332сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП412(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП336сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП337сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП329сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП331сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП326сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП343сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП327сш1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, детский комбинат № 114 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116 | 64 | 0 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2786 |  | 03-12/25 от 29.12.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
88 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.227 РП22 | 6 (6.3) | 05,30 2025.12.29 | 07,40 2025.12.29 | В | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |  | 04-12/25 от 29.12.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
88 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.227 РП22 | 6 (6.3) | 05,30 2025.12.29 | 07,20 2025.12.29 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП10(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2731П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП470(Все ЛЭП ТП) |  |  | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 458 |  | 04-12/25 от 29.12.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
88 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.227 РП22 | 6 (6.3) | 05,30 2025.12.29 | 06,51 2025.12.29 | В | 1.35 | ТП 6 (6.3) кВ ТП145Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП470(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 |  | 04-12/25 от 29.12.2025 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 3031 | 0.38 | 08,00 2025.12.29 | 17,00 2025.12.29 | П | 9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП3031(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь