## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
387 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 115 | 0.38 | 09,25 2020.10.01 | 15,38 2020.10.01 | П | 6.217 | КЛ 0,38 кВ ТП 115 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 23 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 97.68 |  |  |  |  | 1
388 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 337 | 6 (6.3) | 10,33 2020.10.01 | 16,35 2020.10.01 | П | 6.033 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 337 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 269 |  |  |  |  | 1
389 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 215 пр. 5 | 6 (6.3) | 10,56 2020.10.01 | 11,53 2020.10.01 | П | 0.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 215 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90.8 |  |  |  |  | 1
390 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 318 | 0.38 | 10,58 2020.10.01 | 17,00 2020.10.01 | П | 6.033 | КЛ 0,38 кВ ТП 318 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 317 |  |  |  |  | 1
391 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 336 | 6 (6.3) | 09,01 2020.10.02 | 15,58 2020.10.02 | П | 6.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 336 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 317 |  |  |  |  | 1
392 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 253 сш1 пр. 19 | 6 (6.3) | 09,46 2020.10.02 | 14,14 2020.10.02 | П | 4.467 | КЛ 0,38 кВ ТП 253 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 118 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1
393 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 345 | 6 (6.3) | 09,15 2020.10.07 | 15,00 2020.10.07 | П | 5.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 345 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 314 |  |  |  |  | 1
394 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 183 | 0.38 | 13,20 2020.10.07 | 18,55 2020.10.07 | П | 5.583 | КЛ 0,38 кВ ТП 183(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 87 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 128.7 |  |  |  |  | 1
395 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 99 пр. 8 | 6 (6.3) | 09,05 2020.10.09 | 11,20 2020.10.09 | П | 2.25 | КЛ 0,38 кВ ТП 99 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
396 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 274 | 6 (6.3) | 09,37 2020.10.09 | 15,53 2020.10.09 | П | 6.267 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 274 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 378 |  |  |  |  | 1
397 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 335 | 6 (6.3) | 13,20 2020.10.12 | 17,30 2020.10.12 | П | 4.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 335 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, детский комбинат № 114 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
398 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 62 сш2 | 0.38 | 14,00 2020.10.12 | 16,05 2020.10.12 | П | 2.083 | КЛ 0,38 кВ ТП 62 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 162.8 |  |  |  |  | 1
399 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 350 | 6 (6.3) | 09,10 2020.10.13 | 16,30 2020.10.13 | П | 7.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 350 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
400 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 318 | 0.38 | 10,00 2020.10.13 | 12,00 2020.10.13 | П | 2 | КЛ 0,38 кВ ТП 318 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 347 |  |  |  |  | 1
401 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 349 | 6 (6.3) | 09,35 2020.10.14 | 16,15 2020.10.14 | П | 6.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 349 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
402 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 155А сш2 | 0.38 | 13,35 2020.10.14 | 14,45 2020.10.14 | П | 1.167 | КЛ 0,38 кВ ТП 155А (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 75, МОУ специальная общеобразовательная школа-интернат № 92 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 229 |  |  |  |  | 1
403 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 343 | 6 (6.3) | 09,30 2020.10.15 | 15,50 2020.10.15 | П | 6.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 343 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
404 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 37 | 6 (6.3) | 09,55 2020.10.15 | 12,40 2020.10.15 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 37 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46.42 |  |  |  |  | 1
405 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 345 сш 2 | 0.38 | 14,00 2020.10.15 | 15,00 2020.10.15 | П | 1 | КЛ 0,38 кВ ТП 345 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 314 |  |  |  |  | 1
406 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 74 | 6 (6.3) | 09,50 2020.10.16 | 17,30 2020.10.16 | П | 7.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 74 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Наркологическая больница" стационар № 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 450.5 |  |  |  |  | 1
407 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 347 | 6 (6.3) | 13,10 2020.10.16 | 16,25 2020.10.16 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 347 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 119 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1
408 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 353 | 6 (6.3) | 13,35 2020.10.19 | 17,30 2020.10.19 | П | 3.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 353 (Все ЛЭП ТП) |  | ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП" | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 345 |  |  |  |  | 1
409 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 352 | 6 (6.3) | 09,05 2020.10.20 | 16,40 2020.10.20 | П | 7.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 352 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 255 |  |  |  |  | 1
410 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 207 | 6 (6.3) | 09,55 2020.10.21 | 16,00 2020.10.21 | П | 6.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 207 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
411 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 142 | 6 (6.3) | 10,10 2020.10.21 | 17,25 2020.10.21 | П | 7.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 142 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 173.8 |  |  |  |  | 1
412 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 291 пр. 8 | 0.38 | 10,25 2020.10.21 | 13,20 2020.10.21 | П | 2.917 | КЛ 0,38 кВ ТП 291 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 321 |  |  |  |  | 1
413 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 294 сш2 | 0.38 | 13,40 2020.10.21 | 15,40 2020.10.21 | П | 2 | КЛ 0,38 кВ ТП 294 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 265 |  |  |  |  | 1
414 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 77 | 6 (6.3) | 09,00 2020.10.22 | 19,10 2020.10.22 | П | 10.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 77 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г. Н. Новгорода | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 78.54 |  |  |  |  | 1
415 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 275 | 6 (6.3) | 09,25 2020.10.22 | 16,35 2020.10.22 | П | 7.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 275 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 336 |  |  |  |  | 1
416 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 111 | 6 (6.3) | 11,25 2020.10.22 | 17,35 2020.10.22 | П | 6.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 111 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 21 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
417 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 292 сш1 | 0.38 | 13,20 2020.10.22 | 15,30 2020.10.22 | П | 2.167 | КЛ 0,38 кВ ТП 292 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 95 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 271 |  |  |  |  | 1
418 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 348 | 6 (6.3) | 13,20 2020.10.23 | 16,30 2020.10.23 | П | 3.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 348 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 81 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 271 |  |  |  |  | 1
419 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 355 | 6 (6.3) | 09,20 2020.10.26 | 16,28 2020.10.26 | П | 7.133 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 355 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 457 |  |  |  |  | 1
420 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 301 сш1 пр. 6 | 0.38 | 13,29 2020.10.26 | 14,04 2020.10.26 | П | 0.583 | КЛ 0,38 кВ ТП 301 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
421 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 356 | 6 (6.3) | 13,05 2020.10.27 | 17,10 2020.10.27 | П | 4.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 356 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 319 |  |  |  |  | 1
422 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 215 | 6 (6.3) | 09,25 2020.10.28 | 16,00 2020.10.28 | П | 6.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 215 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90.8 |  |  |  |  | 1
423 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 226 | 6 (6.3) | 09,35 2020.10.29 | 16,20 2020.10.29 | П | 6.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 226 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 105", детский комбинат № 1, | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 258.3 |  |  |  |  | 1
424 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 119Б | 6 (6.3) | 13,55 2020.10.29 | 15,15 2020.10.29 | П | 1.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 119Б (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.64 |  |  |  |  | 1
425 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 17 | 0.66 | 15,40 2020.10.29 | 17,50 2020.10.29 | П | 2.167 | КЛ 6 кВ ТП 17 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
426 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 319 | 6 (6.3) | 09,10 2020.10.30 | 17,50 2020.10.30 | П | 8.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 319 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1
427 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 177 | 0.38 | 10,30 2020.10.30 | 14,00 2020.10.30 | П | 3.5 | КЛ 0,38 кВ ТП 177 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91.7 |  |  |  |  | 1
428 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.167 в РП16 | 6 (6.3) | 13,05 2020.10.30 | 13,20 2020.10.30 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 391(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 168А сш1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 312 |  | 01-10/20 от 30.10.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь