## Отчет
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2023г.
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП242 | 6 (6.3) | 09,05 2023.04.03 | 16,15 2023.04.03 | П | 7.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 242 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 264 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП169 2СШ | 0.38 | 10,10 2023.04.03 | 14,10 2023.04.03 | П | 4 | 2СШ 0,4кВ ТП 169 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.642 РП24 | 6 (6.3) | 21,40 2023.04.04 | 22,15 2023.04.04 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ 363СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 1СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 362СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 364СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 384(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 361СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 388СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 155А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 349(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 4(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 5(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 6(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 797(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 281(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 880(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 875(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 8(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 386СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 387(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 388СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 365СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 288(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 287(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 285(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 127,детский комбинат № 121,ЗАО "Стройинвестрегион НН",детский комбинат № 94,детский комбинат № 75, МОУ специальная общеобразовательная школа-интернат № 92,ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17),Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-97,ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 детский комбинат № 34, | 77 | 0 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 3421.15 |  | 01-04/23 от 04,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.632 в РП 14 | 6 (6.3) | 22,25 2023.04.04 | 22,50 2023.04.04 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ 202(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 367(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 70СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 125СШ2(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 63, детский комбинат № 77,МЛПУ "Роддом № 3",ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12),ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 28 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 557.6 |  | 02-04/23 от 04,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.24 в РП4 | 6 (6.3) | 23,00 2023.04.04 | 00,40 2023.04.05 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ 105СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 157(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 82(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 55(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 286.5 |  | 03-04/23 от 04,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП255 1СШ | 0.38 | 10,30 2023.04.05 | 13,10 2023.04.05 | П | 2.6667 | 1СШ 0,4кВ ТП 255 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.130 РП-13 | 6 (6.3) | 20,00 2023.04.06 | 20,35 2023.04.06 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 400 (2)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 479 |  | 04-04/23 от 06,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП2701 | 6 (6.3) | 09,45 2023.04.07 | 15,10 2023.04.07 | П | 5.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2701 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.2 в РП1 | 6 (6.3) | 15,30 2023.04.07 | 15,40 2023.04.07 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП156(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 185 |  | 05-04/23 от 07,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | КВЛ Ф3011 | 6 (6.3) | 09,30 2023.04.11 | 16,25 2023.04.11 | П | 6.9167 | КВЛ Ф3011 6кВ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 239 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП265 1СШ | 0.38 | 13,15 2023.04.12 | 15,45 2023.04.12 | П | 2.5 | 1СШ 0,4кВ ТП 265 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП386 | 0.38 | 09,35 2023.04.13 | 11,55 2023.04.13 | П | 2.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 386 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП189 | 0.38 | 13,35 2023.04.13 | 16,00 2023.04.13 | П | 2.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 189 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП220 | 0.38 | 08,20 2023.04.15 | 13,35 2023.04.15 | В | 5.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0.38кВ-8 от ТП220 |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 105, детский комбинат № 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 |  | 06-04/23 от 15,04,23 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ПС"Соцгород Ф633 | 6 (6.3) | 19,25 2023.04.16 | 19,40 2023.04.16 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ Тп339(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП342(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП340(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП341(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП365(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП338(1)(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-97 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 589 |  | 07-04/23 от 16,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф642 ПС"Редуктор" | 6 (6.3) | 20,05 2023.04.16 | 20,25 2023.04.16 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП7(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП298(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП292(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП89(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП367(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП158(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-15 (ВНС-15) ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 38 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1223 |  | 08-04/23 от 16,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф604 ПС"Соцгород" | 6 (6.3) | 05,40 2023.04.17 | 06,10 2023.04.17 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП339(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП342(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП340(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП341(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП365(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП288а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП338(1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 25 МОУ средняя общеобразовательная школа № 124 Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-97 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 672 |  | 09-04/23 от 17,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП-147 пр№ 3, 5 | 0.38 | 08,10 2023.04.17 | 18,09 2023.04.17 | В | 9.98 | ТП 0.38 кВ ТП 147 пр№ 3, 5(Все ЛЭП ТП) |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 175 |  | 11-04/23 от 17,04,23 | 3.4.12.4 | 4.9 | 0
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 509 РП-5 | 6 (6.3) | 11,07 2023.04.17 | 11,35 2023.04.17 | В | 0.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 94(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | 10-04/23 от 17,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 509 РП-5 | 6 (6.3) | 11,07 2023.04.17 | 11,30 2023.04.17 | В | 0.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 317(1)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 |  | 10-04/23 от 17,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП329 1СШ | 0.38 | 09,20 2023.04.18 | 11,56 2023.04.18 | П | 2.6 | 1СШ 0,4кВ ТП 329 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф.204 в РП20 | 6 (6.3) | 08,30 2023.04.19 | 09,55 2023.04.19 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП42(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП317(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП96(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП94(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.518 |  | 12-04/23 от 19,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | Соцгород Ф632 | 6 (6.3) | 08,45 2023.04.19 | 09,15 2023.04.19 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП70(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП202(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 367(2)(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Роддом № 3" МОУ средняя общеобразовательная школа № 63, детский комбинат № 77 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12) ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.323 |  | 13-04/23 от 19,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | Соцгород Ф614 | 6 (6.3) | 08,45 2023.04.19 | 09,45 2023.04.19 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП295(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП297(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП300(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 МОУ средняя общеобразовательная школа №119 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.799 |  | 14-04/23 от 19,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП85 2СШ | 0.38 | 09,00 2023.04.19 | 16,00 2023.04.19 | П | 7 | 2СШ 0,4 кВ ТП 85 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП204 | 0.38 | 09,15 2023.04.20 | 14,00 2023.04.20 | П | 4.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 204 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП298 1СШ | 0.38 | 10,10 2023.04.20 | 14,30 2023.04.20 | П | 4.3333 | 1СШ 0,4кВ ТП298 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | РП5 Ф5019 | 6 (6.3) | 11,40 2023.04.20 | 13,40 2023.04.20 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП25(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.043 |  | 15-04/23 от 20,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.659 п/с Редктор РП28 | 6 (6.3) | 14,00 2023.04.21 | 17,50 2023.04.21 | В | 3.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 298(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21), детский комбинат № 123, | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 280 |  | 16-04/23 от 21,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.659 п/с Редктор РП28 | 6 (6.3) | 14,00 2023.04.21 | 16,25 2023.04.21 | В | 2.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 215(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 109(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 360(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 93 | 101 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1145.1 |  | 16-04/23 от 21,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.659 п/с Редктор РП28 | 6 (6.3) | 14,00 2023.04.21 | 14,51 2023.04.21 | В | 0.85 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 404(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 399(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 390(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21), детский комбинат № 123, | 25 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1327 |  | 16-04/23 от 21,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.659 п/с Редктор РП28 | 6 (6.3) | 14,00 2023.04.21 | 15,54 2023.04.21 | В | 1.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 93(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190, детский комбинат № 11, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-3 (ВНС-3) | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 827 |  | 16-04/23 от 21,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.659 п/с Редктор РП28 | 6 (6.3) | 14,00 2023.04.21 | 18,10 2023.04.21 | В | 4.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 77(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 78.54 |  | 16-04/23 от 21,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1511 РП 15 | 6 (6.3) | 18,13 2023.04.21 | 18,35 2023.04.21 | В | 0.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 7(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 312 |  | 17-04/23 от 21,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.28 в РП4 | 6 (6.3) | 14,50 2023.04.24 | 15,30 2023.04.24 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП106а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП106сш2(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-3 (ВНС-3) | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 192 |  | 18-04/23 от 24,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП410 2СШ | 0.38 | 09,30 2023.04.26 | 11,43 2023.04.26 | П | 2.2167 | 2СШ 0,4кВ ТП410 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП17 1СШ | 0.38 | 10,02 2023.04.26 | 13,22 2023.04.26 | П | 3.3333 | 1СШ 0,4кВ ТП17 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП30 1СШ | 0.38 | 13,30 2023.04.26 | 16,13 2023.04.26 | П | 2.7167 | 1СШ 0,4кВ ТП30 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП30 2СШ | 0.38 | 13,10 2023.04.27 | 16,15 2023.04.27 | П | 3.0833 | 2СШ 0,4кВ ТП30 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП89 | 0.38 | 14,15 2023.04.27 | 15,30 2023.04.27 | П | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 89 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф3011 | 6 (6.3) | 09,10 2023.05.03 | 12,00 2023.05.03 | П | 2.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 126 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 239 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП2543 | 6 (6.3) | 10,52 2023.05.03 | 12,37 2023.05.03 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2543(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 204 | 0.38 | 22,35 2023.05.03 | 23,45 2023.05.03 | В | 1.17 | ТП 0.38 кВ ТП 204-4(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.9 |  | 01-05/23 от 03.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП4503 | 0.38 | 09,36 2023.05.04 | 13,30 2023.05.04 | П | 3.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 4503 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 201 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП23 1СШ | 0.38 | 09,48 2023.05.04 | 15,50 2023.05.04 | П | 6.0333 | 1СШ 0,4кВ ТП 23 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1 в РП 4 | 6 (6.3) | 01,40 2023.05.05 | 02,15 2023.05.05 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 357(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 26 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 551 |  | 02-05/23 от 05.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.142 в РП14 | 6 (6.3) | 02,43 2023.05.05 | 03,00 2023.05.05 | В | 0.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 367(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 70(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12), ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 652 |  | 03-05/23 от 05.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ВЛ 147Б 01 | 0.38 | 09,55 2023.05.05 | 11,50 2023.05.05 | П | 1.9167 | ВЛ 0,4 147Б 01 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП298 1СШ | 0.38 | 09,55 2023.05.05 | 12,00 2023.05.05 | П | 2.0833 | 1СШ 0,4кВ ТП 298 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП165 | 0.38 | 13,20 2023.05.10 | 16,00 2023.05.10 | П | 2.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 165 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП141 | 0.38 | 18,20 2023.05.10 | 19,00 2023.05.10 | В | 0.67 | ТП 0.38 кВ ТП141-4(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.86 |  | 04-05/23 от 10.05.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП254 2СШ | 0.38 | 09,10 2023.05.11 | 10,50 2023.05.11 | П | 1.6667 | 2СШ 0,4кВ ТП 254 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП317 2СШ | 0.38 | 09,30 2023.05.11 | 11,44 2023.05.11 | П | 2.2333 | 2СШ 0,4кВ ТП 317 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф 252 РП-25 | 6 (6.3) | 11,20 2023.05.11 | 11,48 2023.05.11 | В | 0.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 372(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 90, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58" | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 314 |  | 05-05/23 от 11.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф 252 РП-25 | 6 (6.3) | 11,20 2023.05.11 | 11,43 2023.05.11 | В | 0.38 | ТП 6 (6.3) кВ 374(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 354 |  | 05-05/23 от 11.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП120 | 0.38 | 08,48 2023.05.12 | 09,50 2023.05.12 | П | 1.0333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 120 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП80 | 0.38 | 09,30 2023.05.12 | 12,00 2023.05.12 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 80 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф93 РП9 | 6 (6.3) | 06,30 2023.05.13 | 06,54 2023.05.13 | В | 0.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП118(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 295 |  | 06-05/23 от 13.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф603 РП22 | 6 (6.3) | 07,00 2023.05.13 | 07,24 2023.05.13 | В | 0.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП145б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП182(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП166(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП205(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 764 | 0 | 2 | 762 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 1296 |  | 07-05/23 от 13.05.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1512 РП 15 | 6 (6.3) | 01,40 2023.05.15 | 02,25 2023.05.15 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 7;ТП 6 (6.3) кВ ТП 153;ТП 6 (6.3) кВ ТП 154;ТП 6 (6.3) кВ ТП 160;ТП 6 (6.3) кВ ТП 159 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 271 |  | 08-05/23 от 15.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.503 в РП5 | 6 (6.3) | 07,35 2023.05.15 | 09,47 2023.05.15 | В | 2.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 13(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя образовательная школа №133 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | 09-05/23 от 15.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП2883 | 6 (6.3) | 10,00 2023.05.15 | 14,50 2023.05.15 | П | 4.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2883 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП130 | 0.38 | 10,30 2023.05.15 | 11,50 2023.05.15 | П | 1.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 130 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП203 | 0.38 | 09,40 2023.05.16 | 11,30 2023.05.16 | П | 1.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 203 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП253 | 6 (6.3) | 13,10 2023.05.16 | 16,00 2023.05.16 | П | 2.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 253 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.645 вРП24 | 6 (6.3) | 16,20 2023.05.16 | 16,57 2023.05.16 | В | 0.62 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 362(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 364(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 363(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 284а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 386(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 127, детский комбинат № 121, ЗАО "Стройинвестрегион НН", ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17) | 35 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1925.7 |  | 10-05/23 от 16.05.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП144 | 6 (6.3) | 09,30 2023.05.17 | 16,00 2023.05.17 | П | 6.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 144 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП215 ШРН | 0.38 | 09,00 2023.05.18 | 14,00 2023.05.18 | П | 5 | ШРН 0,4кВ ТП215 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП388 пр.15 | 0.38 | 13,20 2023.05.18 | 16,00 2023.05.18 | П | 2.6667 | пр.15 ТП 388 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.55 в РП 7 | 6 (6.3) | 19,35 2023.05.22 | 20,45 2023.05.22 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 229(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП228(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 227(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП227А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП236(Все ЛЭП ТП) |  |  | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 537 |  | 11-05/23 от 22.05.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП343 1СШ | 0.38 | 13,40 2023.05.23 | 15,40 2023.05.23 | П | 2 | 1СШ 0,4кВ ТП 343 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП292 1СШ | 0.38 | 14,00 2023.05.23 | 15,55 2023.05.23 | П | 1.9167 | 1СШ 0,4кВ ТП 292 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 334 | 0.38 | 11,20 2023.05.24 | 11,25 2023.05.24 | В | 0.08 | ТП 0.38 кВ ТП 334-11(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.1 |  | 12-05/23 от 24.05.23 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП 187 (пр№ 3,5) | 0.38 | 01,30 2023.05.25 | 07,30 2023.05.25 | В | 6 | ТП 0.38 кВ ТП 187 (пр № 3,5)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 |  | 13-05/23 от 25.05.23 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП108 пр.14 | 0.38 | 09,35 2023.05.25 | 10,40 2023.05.25 | П | 1.0833 | пр.14 ТП 108 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП409 пр.16 | 0.38 | 10,30 2023.05.25 | 11,30 2023.05.25 | П | 1 | пр.16 ТП 409 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф50 | 6 (6.3) | 09,10 2023.05.26 | 14,10 2023.05.26 | П | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 100 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 138 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 139 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 399 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП258 пр.7 | 0.38 | 09,45 2023.05.26 | 10,45 2023.05.26 | П | 1 | пр.7 ТП 258 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.601 в РП18 | 6 (6.3) | 19,20 2023.05.29 | 19,55 2023.05.29 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП325СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП333СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП334СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП335СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП337(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП331СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП326СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП343СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП327СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП329СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП332СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП412СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП336СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, детский комбинат № 114,МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116,ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 | 45 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1723 |  | 14-05/23 от 29.05.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф50 | 6 (6.3) | 09,45 2023.06.01 | 14,30 2023.06.01 | П | 4.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 100 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 138 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП 139 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 414 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1201 РП 112 | 6 (6.3) | 13,00 2023.06.01 | 14,20 2023.06.01 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 211(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 177(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 118(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 178(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 121(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 63, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6, детский комбинат № 102, детский комбинат № 23, детский комбинат № 65 | 97 | 0 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 698.42 |  | 01-06/23 от 01.06.23 | 3.4.8 | 4.12 | 0
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП14 | 6 (6.3) | 09,10 2023.06.05 | 16,40 2023.06.05 | П | 7.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 14(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф167 в РП16 | 6 (6.3) | 20,28 2023.06.05 | 21,30 2023.06.05 | В | 1.03 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 168а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 391(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 611 |  | 02-06/23 от 05.06.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП104 | 6 (6.3) | 09,25 2023.06.07 | 16,10 2023.06.07 | П | 6.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 104(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 1СШ 0,4кВ ТП407 | 0.38 | 09,30 2023.06.08 | 15,30 2023.06.08 | П | 6 | 1СШ 0,4кВ ТП 407 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП147Б | 6 (6.3) | 10,10 2023.06.08 | 15,10 2023.06.08 | П | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Б(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 1СШ 0,4кВ ТП321 | 0.38 | 11,00 2023.06.08 | 15,45 2023.06.08 | П | 4.75 | 1СШ 0,4кВ ТП 321 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 2СШ 0,4кВ ТП407 | 0.38 | 09,20 2023.06.09 | 14,00 2023.06.09 | П | 4.6667 | 2СШ 0,4кВ ТП 407 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.2610 РП-26 | 6 (6.3) | 07,20 2023.06.10 | 07,25 2023.06.10 | В | 0.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 377А 2СШ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 |  | 04-06/23 от 10.06.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф113б РП1 | 6 (6.3) | 17,35 2023.06.10 | 17,55 2023.06.10 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП120(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП39(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП50(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП51(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП52(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП30СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП156(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП162(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП162А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП163(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП155(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 126" детский комбинат № 74 | 49 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1032.48 |  | 03-06/23 от 10.06.23 | 3.4.8 | 4.4 | 0
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.10 ЦРП-3 "ГАЗ" | 6 (6.3) | 09,07 2023.06.12 | 09,45 2023.06.12 | В | 0.63 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 25(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 24(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 13(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 6(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" ОУС-4 МОУ средняя образовательная школа №133 | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 303 |  | 05-06/23 от 12.06.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.215 РП 21 | 6 (6.3) | 18,47 2023.06.12 | 19,30 2023.06.12 | В | 0.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 346(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 47(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 347(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 4, детский комбинат № 119 | 23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 740 |  | 06-06/23 от 12.06.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.215 РП 21 | 6 (6.3) | 18,47 2023.06.12 | 19,37 2023.06.12 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 43(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 56(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3, Управление образования администрации Автозаводского района Детский дом № 4 | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 421.78 |  | 06-06/23 от 12.06.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.632 п/с Соцгород | 6 (6.3) | 19,00 2023.06.12 | 19,33 2023.06.12 | В | 0.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 202(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 66(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 321(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 70(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 63, детский комбинат № 77, детский комбинат № 29, детский комбинат № 105, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14), ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12) | 63 | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1791.1 |  | 07-06/23 от 12.06.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.249 РП 24 | 6 (6.3) | 20,14 2023.06.12 | 20,50 2023.06.12 | В | 0.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 386(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 387(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17) | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 593 |  | 08-06/23 от 12.06.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф279 | 6 (6.3) | 08,55 2023.06.14 | 17,40 2023.06.14 | П | 8.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП СНТ1 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП СНТ2 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП66 | 6 (6.3) | 09,35 2023.06.14 | 15,15 2023.06.14 | П | 5.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 66 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | СШ 0,4кВ ТП191 | 0.38 | 13,30 2023.06.14 | 15,40 2023.06.14 | П | 2.1667 | СШ 0,4кВ ТП 191 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф150 | 10 (10.5) | 10,10 2023.06.15 | 15,40 2023.06.15 | П | 5.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 133А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | СШ 0,4кВ ТП13 | 0.38 | 13,35 2023.06.15 | 15,00 2023.06.15 | П | 1.4167 | СШ 0,4кВ ТП 13 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф164 РП16 | 6 (6.3) | 02,50 2023.06.16 | 04,20 2023.06.16 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП409СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП113(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП177(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП118(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП240(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП112СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-28 детский комбинат № 65 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 детский комбинат № 102, детский комбинат № 23 | 100 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 748.72 |  | 09-06/23 от 16.06.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф279 РП27 | 6 (6.3) | 04,20 2023.06.16 | 06,30 2023.06.16 | В | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142А(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 |  | 10-06/23 от 16.06.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф162 РП16 | 6 (6.3) | 04,20 2023.06.16 | 04,55 2023.06.16 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ 393СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 392СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2331П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3501(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178Б(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-24 (ВНС-24) ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204.5 |  | 11-06/23 от 16.06.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП55 | 6 (6.3) | 09,20 2023.06.16 | 13,50 2023.06.16 | П | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 55 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 2СШ 0,4кВ ТП321 | 0.38 | 10,00 2023.06.16 | 14,20 2023.06.16 | П | 4.3333 | 2СШ 0,4кВ ТП 321 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 228 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф101 | 6 (6.3) | 16,10 2023.06.16 | 16,50 2023.06.16 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ 90(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 90А(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 |  | 12-06/23 от 16.06.23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | СШ 0,4кВ ТП131 | 0.38 | 09,50 2023.06.20 | 11,47 2023.06.20 | П | 1.95 | СШ 0,4кВ ТП 131 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 1СШ 0,4кВ ТП256 | 0.38 | 09,25 2023.06.21 | 11,56 2023.06.21 | П | 2.5167 | 1СШ 0,4кВ ТП 256 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП90 пр.3, пр.4 | 0.38 | 09,50 2023.06.22 | 11,25 2023.06.22 | П | 1.5833 | пр.3, пр.4 ТП 90 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП147 пр.3 | 0.38 | 10,10 2023.06.22 | 15,25 2023.06.22 | П | 5.25 | пр.3 ТП 147 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 143 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП308 | 6 (6.3) | 13,05 2023.06.22 | 16,40 2023.06.22 | П | 3.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 308 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | СШ 0,4кВ ТП68 | 0.38 | 13,30 2023.06.22 | 15,50 2023.06.22 | П | 2.3333 | СШ 0,4кВ ТП 68 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 2СШ 0,4кВ ТП389 | 0.38 | 09,05 2023.06.23 | 13,45 2023.06.23 | П | 4.6667 | 2СШ 0,4кВ ТП 389 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 2СШ 0,4кВ ТП394 | 0.38 | 09,40 2023.06.23 | 14,55 2023.06.23 | П | 5.25 | 2СШ 0,4кВ ТП 394 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | СШ 0,4кВ ТП131А | 0.38 | 10,15 2023.06.23 | 14,10 2023.06.23 | П | 3.9167 | СШ 0,4кВ ТП 131А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 221 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 2СШ 0,4кВ ТП403 | 0.38 | 09,00 2023.06.26 | 12,10 2023.06.26 | П | 3.1667 | 2СШ 0,4кВ ТП 403 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 1СШ 0,4кВ ТП417 | 0.38 | 09,25 2023.06.26 | 11,55 2023.06.26 | П | 2.5 | 1СШ 0,4кВ ТП 417 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП328 пр.19 | 0.38 | 10,05 2023.06.26 | 12,05 2023.06.26 | П | 2 | пр.19 ТП 328 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП388 пр.7 | 0.38 | 10,10 2023.06.26 | 11,10 2023.06.26 | П | 1 | пр.7 ТП 388 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 2СШ 0,4кВ ТП417 | 0.38 | 13,10 2023.06.26 | 15,35 2023.06.26 | П | 2.4167 | 2СШ 0,4кВ ТП 417 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 1СШ 0,4кВ ТП297 | 0.38 | 09,30 2023.06.27 | 13,00 2023.06.27 | П | 3.5 | 1СШ 0,4кВ ТП 297 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | СШ 0,4кВ ТП152 | 0.38 | 10,20 2023.06.27 | 15,50 2023.06.27 | П | 5.5 | СШ 0,4кВ ТП 152 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 233 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП79А | 6 (6.3) | 13,15 2023.06.27 | 16,50 2023.06.27 | П | 3.5833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 79А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | СШ 0,4кВ ТП14 | 0.38 | 09,10 2023.06.28 | 11,25 2023.06.28 | П | 2.25 | СШ 0,4кВ ТП 14 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП3031 | 6 (6.3) | 09,45 2023.06.28 | 15,40 2023.06.28 | П | 5.9167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 3031 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 615 РП 4 | 6 (6.3) | 19,20 2023.06.28 | 20,20 2023.06.28 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 357(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 108(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 323(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 351(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 353(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 122(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 368(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 369(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 358(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 105(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 82(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 319(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106А |  | детский комбинат № 26, ООО "Агентство деловой связи" АТС-90, ОАО"Нижегородский водоканал" КНС-19, детский комбинат № 93 детский комбинат № 108 МОУ средняя общеобразовательная школа № 125 ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) детский комбинат № 106, детский комбинат № 112 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13) ООО "Агентство деловой связи" АТС-90 детский комбинат № 24 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-3 | 116 | 0 | 14 | 102 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1562 |  | 13-06/23 от 28.06.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.28 в РП4 | 6 (6.3) | 10,15 2023.06.29 | 12,30 2023.06.29 | В | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 106А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 14-06/23 от 29.06.23 | 3.4.8 | 4.12 | 0
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП126 пр.4, пр.5, пр.7 | 0.38 | 10,25 2023.06.29 | 13,30 2023.06.29 | П | 3.0833 | пр.4, пр.5, пр.7 ТП 126 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП416 | 6 (6.3) | 10,50 2023.06.29 | 15,50 2023.06.29 | П | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 416 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
| Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 1СШ 0,4кВ ТП365 | 0.38 | 09,25 2023.06.30 | 12,05 2023.06.30 | П | 2.6667 | 1СШ 0,4кВ ТП 365 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь