## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2024 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 277 | 6 (6.3) | 13,20 2024.12.02 | 17,00 2024.12.02 | П | 3.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП277(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 293 | 6 (6.3) | 13,30 2024.12.03 | 15,50 2024.12.03 | П | 2.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП293(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
106 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.286 в РП 28 | 6 (6.3) | 07,25 2024.12.04 | 09,40 2024.12.04 | В | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 404(Все ЛЭП ТП) |  |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 763 |  | 01-12/24 от 04.12.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
106 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.286 в РП 28 | 6 (6.3) | 07,25 2024.12.04 | 07,53 2024.12.04 | В | 0.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 102(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 974(Все ЛЭП ТП) |  |  | 374 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 344 |  | 01-12/24 от 04.12.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
106 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.286 в РП 28 | 6 (6.3) | 07,25 2024.12.04 | 12,20 2024.12.04 | В | 4.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 399(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 3112(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 324 |  | 01-12/24 от 04.12.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП309 | 6 (6.3) | 13,15 2024.12.09 | 16,15 2024.12.09 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП309(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 332 | 6 (6.3) | 09,30 2024.12.10 | 15,15 2024.12.10 | П | 5.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП332(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 106а пр.3,4 | 0.38 | 10,35 2024.12.10 | 13,40 2024.12.10 | П | 3.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП106А(ЛЭП пр.3, 4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 176 | 0.38 | 10,05 2024.12.11 | 13,20 2024.12.11 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП176(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 369 | 6 (6.3) | 09,10 2024.12.12 | 17,55 2024.12.12 | П | 8.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП369(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 121 | 0.38 | 13,50 2024.12.12 | 15,20 2024.12.12 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП121(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 412 | 0.38 | 09,30 2024.12.13 | 13,00 2024.12.13 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП412(ЛЭП пр.15, 16) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | Ф Т2(28) | 6 (6.3) | 09,15 2024.12.14 | 16,30 2024.12.14 | П | 7.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП152А(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП152Б(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
107 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф3026 РП 30 | 6 (6.3) | 22,25 2024.12.14 | 22,50 2024.12.14 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 417(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417А(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 416(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147б(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 612 |  | 02-12/24 от 14.12.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП4171 | 0.38 | 09,35 2024.12.17 | 13,55 2024.12.17 | П | 4.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП4171(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП304 | 0.38 | 13,55 2024.12.17 | 14,15 2024.12.17 | П | 0.33333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП304(ЛЭП пр.14) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП72 | 0.38 | 13,30 2024.12.18 | 16,15 2024.12.18 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП72(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 362 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 14 | 0.38 | 09,20 2024.12.20 | 11,40 2024.12.20 | П | 2.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП14(ЛЭП пр.6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
108 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП-2 Ф.13 | 6 (6.3) | 03,40 2024.12.21 | 04,47 2024.12.21 | В | 1.12 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 112А(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 732(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 119(Все ЛЭП ТП) |  | Пожарная часть№46Больница№23Котельная больницы№23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 215 |  | 03-12/24 от 21.12.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
108 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | РП-2 Ф.13 | 6 (6.3) | 03,40 2024.12.21 | 05,14 2024.12.21 | В | 1.57 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 119Б(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 03-12/24 от 21.12.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф11(2) | 6 (6.3) | 09,30 2024.12.21 | 16,50 2024.12.21 | П | 7.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП7721(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП2152П(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП415(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП418(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
109 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.616 на ПС "Соцгород" | 6 (6.3) | 13,50 2024.12.21 | 15,10 2024.12.21 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП309сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1123сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП210(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП211(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП177(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3701П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1120сш2(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 128, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком"ОУС-10, детский комбинат № 429, ОАО "Нижегородский водоканал КНС МОУ средняя общеобразовательная школа № 179, детский комбинат № 63 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 детский комбинат № 65 | 48 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 780 |  | 04-12/24 от 21.12.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 214 | 0.38 | 09,25 2024.12.23 | 14,35 2024.12.23 | П | 5.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП214(ЛЭП пр.3) | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 374 | 0.38 | 09,50 2024.12.23 | 16,37 2024.12.23 | П | 6.7833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП374(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 369 | 0.38 | 09,55 2024.12.23 | 11,45 2024.12.23 | П | 1.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП369(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф227(22) | 6 (6.3) | 09,30 2024.12.25 | 18,45 2024.12.25 | П | 9.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП146(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
110 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф3025 РП 30 | 6 (6.3) | 11,15 2024.12.25 | 12,00 2024.12.25 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(2)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 31 | 265 | 0 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 611 |  | 05-12/24 от 25.12.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 112Б | 6 (6.3) | 13,55 2024.12.25 | 14,20 2024.12.25 | П | 0.41667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП112Б(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
111 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф168 РП 16 | 6 (6.3) | 09,00 2024.12.26 | 09,45 2024.12.26 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 389(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-23 (ВНС-23) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 94 |  | 06-12/24 от 26.12.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
111 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф168 РП 16 | 6 (6.3) | 09,00 2024.12.26 | 09,30 2024.12.26 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 168а(2)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 131 |  | 06-12/24 от 26.12.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 374 | 0.38 | 09,05 2024.12.26 | 11,45 2024.12.26 | П | 2.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП374(ЛЭП пр.1) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф201(28) | 6 (6.3) | 10,10 2024.12.26 | 16,35 2024.12.26 | П | 6.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП203(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП973(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 201 |  |  |  |  | 1
112 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | УСЛ 3009 РП 30 | 6 (6.3) | 18,14 2024.12.31 | 18,47 2024.12.31 | В | 0.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 101(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16, детский комбинат № 11 | 264 | 0 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 393 |  | 07-12/24 от 31.12.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
112 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | УСЛ 3009 РП 30 | 6 (6.3) | 18,14 2024.12.31 | 19,56 2024.12.31 | В | 1.7 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 432(Все ЛЭП ТП) |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 61 |  | 07-12/24 от 31.12.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
112 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | УСЛ 3009 РП 30 | 6 (6.3) | 18,14 2024.12.31 | 20,50 2024.12.31 | В | 2.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 126(Все ЛЭП ТП) |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 91 |  | 07-12/24 от 31.12.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь