## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2023 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП242 | 6 (6.3) | 09,05 2023.04.03 | 16,15 2023.04.03 | П | 7.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 242 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 264 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП169 2СШ | 0.38 | 10,10 2023.04.03 | 14,10 2023.04.03 | П | 4 | 2СШ 0,4кВ ТП 169 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.642 РП24 | 6 (6.3) | 21,40 2023.04.04 | 22,15 2023.04.04 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ 363СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 1СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 362СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 364СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 384(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 361СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 388СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 155А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 349(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 4(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 5(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 6(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 797(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 281(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 880(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 875(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 8(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 386СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 387(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 388СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 365СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 288(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 287(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 285(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 127,детский комбинат № 121,ЗАО "Стройинвестрегион НН",детский комбинат № 94,детский комбинат № 75, МОУ специальная общеобразовательная школа-интернат № 92,ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17),Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-97,ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 детский комбинат № 34, | 77 | 0 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 3421.15 |  | 01-04/23 от 04,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.632 в РП 14 | 6 (6.3) | 22,25 2023.04.04 | 22,50 2023.04.04 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ 202(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 367(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 70СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 125СШ2(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 63, детский комбинат № 77,МЛПУ "Роддом № 3",ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12),ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 28 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 557.6 |  | 02-04/23 от 04,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.24 в РП4 | 6 (6.3) | 23,00 2023.04.04 | 00,40 2023.04.05 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ 105СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 157(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 82(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 55(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 286.5 |  | 03-04/23 от 04,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП255 1СШ | 0.38 | 10,30 2023.04.05 | 13,10 2023.04.05 | П | 2.6667 | 1СШ 0,4кВ ТП 255 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.130 РП-13 | 6 (6.3) | 20,00 2023.04.06 | 20,35 2023.04.06 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 400 (2)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 479 |  | 04-04/23 от 06,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП2701 | 6 (6.3) | 09,45 2023.04.07 | 15,10 2023.04.07 | П | 5.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2701 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.2 в РП1 | 6 (6.3) | 15,30 2023.04.07 | 15,40 2023.04.07 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП156(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 185 |  | 05-04/23 от 07,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | КВЛ Ф3011 | 6 (6.3) | 09,30 2023.04.11 | 16,25 2023.04.11 | П | 6.9167 | КВЛ Ф3011 6кВ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 239 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП265 1СШ | 0.38 | 13,15 2023.04.12 | 15,45 2023.04.12 | П | 2.5 | 1СШ 0,4кВ ТП 265 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП386 | 0.38 | 09,35 2023.04.13 | 11,55 2023.04.13 | П | 2.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 386 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП189 | 0.38 | 13,35 2023.04.13 | 16,00 2023.04.13 | П | 2.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 189 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП220 | 0.38 | 08,20 2023.04.15 | 13,35 2023.04.15 | В | 5.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0.38кВ-8 от ТП220 |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 105, детский комбинат № 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 |  | 06-04/23 от 15,04,23 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ПС"Соцгород Ф633 | 6 (6.3) | 19,25 2023.04.16 | 19,40 2023.04.16 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ Тп339(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП342(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП340(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП341(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП365(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП338(1)(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-97 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 589 |  | 07-04/23 от 16,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф642 ПС"Редуктор" | 6 (6.3) | 20,05 2023.04.16 | 20,25 2023.04.16 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП7(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП298(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП292(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП89(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП367(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП158(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-15 (ВНС-15) ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 38 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1223 |  | 08-04/23 от 16,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф604 ПС"Соцгород" | 6 (6.3) | 05,40 2023.04.17 | 06,10 2023.04.17 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП339(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП342(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП340(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП341(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП365(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП288а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП338(1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 25 МОУ средняя общеобразовательная школа № 124 Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-97 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 672 |  | 09-04/23 от 17,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ТП-147 пр№ 3, 5 | 0.38 | 08,10 2023.04.17 | 18,09 2023.04.17 | В | 9.98 | ТП 0.38 кВ ТП 147 пр№ 3, 5(Все ЛЭП ТП) |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 175 |  | 11-04/23 от 17,04,23 | 3.4.12.4 | 4.9 | 0
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 509 РП-5 | 6 (6.3) | 11,07 2023.04.17 | 11,35 2023.04.17 | В | 0.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 94(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | 10-04/23 от 17,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 509 РП-5 | 6 (6.3) | 11,07 2023.04.17 | 11,30 2023.04.17 | В | 0.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 317(1)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 |  | 10-04/23 от 17,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП329 1СШ | 0.38 | 09,20 2023.04.18 | 11,56 2023.04.18 | П | 2.6 | 1СШ 0,4кВ ТП 329 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф.204 в РП20 | 6 (6.3) | 08,30 2023.04.19 | 09,55 2023.04.19 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП42(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП317(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП96(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП94(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.518 |  | 12-04/23 от 19,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | Соцгород Ф632 | 6 (6.3) | 08,45 2023.04.19 | 09,15 2023.04.19 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП70(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП202(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 367(2)(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Роддом № 3" МОУ средняя общеобразовательная школа № 63, детский комбинат № 77 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12) ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.323 |  | 13-04/23 от 19,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | Соцгород Ф614 | 6 (6.3) | 08,45 2023.04.19 | 09,45 2023.04.19 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП295(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП297(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП300(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 МОУ средняя общеобразовательная школа №119 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.799 |  | 14-04/23 от 19,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП85 2СШ | 0.38 | 09,00 2023.04.19 | 16,00 2023.04.19 | П | 7 | 2СШ 0,4 кВ ТП 85 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП204 | 0.38 | 09,15 2023.04.20 | 14,00 2023.04.20 | П | 4.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 204 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП298 1СШ | 0.38 | 10,10 2023.04.20 | 14,30 2023.04.20 | П | 4.3333 | 1СШ 0,4кВ ТП298 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | РП5 Ф5019 | 6 (6.3) | 11,40 2023.04.20 | 13,40 2023.04.20 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП25(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.043 |  | 15-04/23 от 20,04,23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.659 п/с Редктор РП28 | 6 (6.3) | 14,00 2023.04.21 | 17,50 2023.04.21 | В | 3.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 298(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21), детский комбинат № 123, | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 280 |  | 16-04/23 от 21,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.659 п/с Редктор РП28 | 6 (6.3) | 14,00 2023.04.21 | 16,25 2023.04.21 | В | 2.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 215(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 109(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 360(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 93 | 101 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1145.1 |  | 16-04/23 от 21,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.659 п/с Редктор РП28 | 6 (6.3) | 14,00 2023.04.21 | 14,51 2023.04.21 | В | 0.85 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 404(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 399(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 390(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21), детский комбинат № 123, | 25 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1327 |  | 16-04/23 от 21,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.659 п/с Редктор РП28 | 6 (6.3) | 14,00 2023.04.21 | 15,54 2023.04.21 | В | 1.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 93(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190, детский комбинат № 11, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-3 (ВНС-3) | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 827 |  | 16-04/23 от 21,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.659 п/с Редктор РП28 | 6 (6.3) | 14,00 2023.04.21 | 18,10 2023.04.21 | В | 4.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 77(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 78.54 |  | 16-04/23 от 21,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1511 РП 15 | 6 (6.3) | 18,13 2023.04.21 | 18,35 2023.04.21 | В | 0.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 7(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 312 |  | 17-04/23 от 21,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.28 в РП4 | 6 (6.3) | 14,50 2023.04.24 | 15,30 2023.04.24 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП106а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП106сш2(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-3 (ВНС-3) | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 192 |  | 18-04/23 от 24,04,23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП410 2СШ | 0.38 | 09,30 2023.04.26 | 11,43 2023.04.26 | П | 2.2167 | 2СШ 0,4кВ ТП410 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП17 1СШ | 0.38 | 10,02 2023.04.26 | 13,22 2023.04.26 | П | 3.3333 | 1СШ 0,4кВ ТП17 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП30 1СШ | 0.38 | 13,30 2023.04.26 | 16,13 2023.04.26 | П | 2.7167 | 1СШ 0,4кВ ТП30 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП30 2СШ | 0.38 | 13,10 2023.04.27 | 16,15 2023.04.27 | П | 3.0833 | 2СШ 0,4кВ ТП30 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП89 | 0.38 | 14,15 2023.04.27 | 15,30 2023.04.27 | П | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 89 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь