ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Контроль показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок потребителя электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации

Круг заявителей: ЗАО «ПКТ» в интересах физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: для потребителей оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): на основании заключённого договора на проведение работ по сертификации

Результат оказания услуги (процесса): оценка качества электрической энеергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): -

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставле ния | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение закупочных процедур по выбору Органа по сертификации электрической энергии | 1. Подготовка и согласование закупочной документации; 2. Размещение закупочной документации на сайте; 3. Прием заявок на участие в закупке; 4. Проведение заседания закупочной комиссии; 5. Подведение итогов проведенной закупки; 6. Подведение итогов проведенной закупки; 7. Заключение договора на проведение работ по сертификации электроэнергии с победителем закупки | Письменная (закупочная документация, протокол заседания комиссии, договор на проведение сертификации электроэнергии) | Декабрь 2014 Далее – согласно установленного срока действия сертификата соответствия | Федеральный закон № 223-Ф3 от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| 2. | Подготовка заявки на проведение работ по сертификации электрической энергии | 1. Выбор схемы сертификации; 2. Подготовка перечня распределительных электрических сетей (центров питания); 3. Подписание заявки и направление в Орган по сертификации | Письменная (заявка на проведение сертификации) | Апрель 2014 | Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии, утвержденные постановлением Госстандарта РФ от 16.07.1999г. №36. |
| 3. | Выбор контрольных пунктов для производства измерений | 1. Анализ перечня распределительных сетей, заявляемых на сертификацию. 2. Систематизация и анализ Эксплуатационных данных и технической документации, проведение необходимых расчетов. 3. Выбор наиболее характерных контрольных точек. | Письменная (перечень пунктов контроля - акт выбора контрольных пунктов). | Согласно утвержденному графику проведения работ по договору | Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии, утвержденные постановлением Госстандарта РФ от 16.07.1999г. №36. |
| 4. | Проведение испытаний (измерений) показателей качества электрической энергии в выбранных контрольных пунктах | 1. Доставка бригады до места проведения испытаний; 2. Подготовка рабочих мест (сбор схем, настройка аппаратуры); 3. Установка средств измерений; 4. Проведение измерений показателей качества электрической энергии. | Письменная (протоколы измерений). | Согласно утвержденному графику проведения работ по договору | Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии, утвержденные постановлением Госстандарта РФ от 16.07.1999г. №36. |
| 5. | Анализ результатов измерений и выдача сертификата соответствия | 1. Обработка результатов измерений; 2. Оформление протоколов сертификационных испытаний; 3. Выдача сертификата соответствия по прошедшим центрам питания. | Письменная (протоколы испытаний, сертификат соответствия) | 14 дней с момента проведения сертификационных испытаний | Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии. Утвержденные постановлением Госстандарта РФ от 16.07.1999г. №36. |
| 6. | Проведение инспекционного контроля за сертифицированной электрической энергии | 1. Проведение инспекционного контроля(испытаний) показателей качества электрической энергии в выбранных контрольных пунктах; 2. Принятие решения о подтверждении сертификата соответствия | Письменная (протоколы испытаний, решение о подтверждении сертификата соответствия. | Ежегодно (отсчет - дата выдачи сертификата соответствия) | ГОСТ Р 54010-2010 «Оценка соответствия. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией» |

1 Контроль показателей качества электрической энергии, осуществляемый в рамках обязательной сертификации по показателям качества электрической энергии, отпускаемой из электрических сетей гражданам для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее потребители) (на основании Правил проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии, утвержденные постановлением Госстандарта РФ от 16.07.1999г. № 36)

Контактная информация для направления обращений:

Инженер  по работе с клиентами                                                  тел.  290-92-30

Секретарь ЗАО «ПКТ»                                                                   тел.  290-86-30

Оперативный телефон ОДС                                                          тел.  295-92-75

Уполномоченные органы исполнительной власти:

Федеральная Антимонопольная Служба

Региональная служба по тарифам Нижегородской области