## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2024 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП168 | 6 (6.3) | 09,40 2024.08.01 | 18,05 2024.08.01 | П | 8.4167 | ТП 168 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП136 | 6 (6.3) | 09,00 2024.08.02 | 15,36 2024.08.02 | П | 6.6 | ТП 136 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
74 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф2011 РП 20 | 6 (6.3) | 18,35 2024.08.04 | 19,43 2024.08.04 | В | 1.13 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 317(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП94(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 172 |  | 01-08/24 от 04.08.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
75 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.215 в РП21 | 6 (6.3) | 19,00 2024.08.04 | 19,46 2024.08.04 | В | 0.77 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП346сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП347сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП56сш1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 520 |  | 03-08/24 от 04.08.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
76 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.633 РП19 | 6 (6.3) | 22,00 2024.08.04 | 22,25 2024.08.04 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП341сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП342сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП339(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП340сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП365сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3071(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3031(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП338сш1(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-97 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 726 |  | 02-08/24 от 04.08.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП337 | 0.38 | 09,50 2024.08.05 | 13,05 2024.08.05 | П | 3.25 | ТП 337 (Все ЛЭП2СШ 0,4) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП3071 | 0.38 | 14,10 2024.08.06 | 15,10 2024.08.06 | П | 1 | ТП 3071 (Все ЛЭП 2СШ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
77 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.239 РП23 | 6 (6.3) | 11,20 2024.08.07 | 13,45 2024.08.07 | В | 2.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП115(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 102, детский комбинат № 23 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 98 |  | 04-08/24 от 07.08.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
77 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.239 РП23 | 6 (6.3) | 11,20 2024.08.07 | 12,40 2024.08.07 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП213Асш1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 |  | 04-08/24 от 07.08.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
77 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.239 РП23 | 6 (6.3) | 11,20 2024.08.07 | 13,55 2024.08.07 | В | 2.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП114(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 |  | 04-08/24 от 07.08.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
77 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.239 РП23 | 6 (6.3) | 11,20 2024.08.07 | 14,40 2024.08.07 | В | 3.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП189(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 144 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 |  | 04-08/24 от 07.08.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП147 | 6 (6.3) | 13,50 2024.08.08 | 16,30 2024.08.08 | П | 2.6667 | ТП 147 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП146 | 6 (6.3) | 13,50 2024.08.08 | 16,30 2024.08.08 | П | 2.6667 | ТП 146 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
78 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 52 РП 6 | 6 (6.3) | 00,30 2024.08.09 | 02,40 2024.08.09 | В | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 193(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП196(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 197(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 267 |  | 05-08/24 от 09.08.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
78 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 52 РП 6 | 6 (6.3) | 00,30 2024.08.09 | 01,40 2024.08.09 | В | 1.1667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 194(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 182 |  | 05-08/24 от 09.08.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП102 | 0.38 | 09,40 2024.08.09 | 10,40 2024.08.09 | П | 1 | ТП 102 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП152 | 0.38 | 11,00 2024.08.09 | 11,40 2024.08.09 | П | 0.66667 | ТП 152 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 233 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП188 | 0.38 | 13,17 2024.08.09 | 14,08 2024.08.09 | П | 0.85 | ТП 188 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП40 | 6 (6.3) | 09,50 2024.08.12 | 17,20 2024.08.12 | П | 7.5 | ТП 40 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 266 |  |  |  |  | 1
79 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.164 в РП16 | 6 (6.3) | 01,00 2024.08.13 | 01,15 2024.08.13 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП409сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП211(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП210(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП177(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП168Асш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП389сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП112сш2(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-23 (ВНС-23) | 44 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 999 |  | 06-08/24 от 13.08.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
80 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.3026 в РП 30 | 6 (6.3) | 12,15 2024.08.13 | 14,00 2024.08.13 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 416(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147б(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 357.3 |  | 07-08/24 от 13.08.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
80 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.3026 в РП 30 | 6 (6.3) | 12,15 2024.08.13 | 15,40 2024.08.13 | В | 3.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114.22 |  | 07-08/24 от 13.08.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП346 | 6 (6.3) | 13,40 2024.08.14 | 17,10 2024.08.14 | П | 3.5 | ТП 346 (Все ЛЭП 2СШ 0,4) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП92 | 6 (6.3) | 09,30 2024.08.15 | 16,30 2024.08.15 | П | 7 | ТП 92 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
81 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф3011 РП30 | 6 (6.3) | 06,10 2024.08.16 | 06,30 2024.08.16 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145б(Все ЛЭП ТП) |  | КНС | 150 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 303 |  | 08-08/24 от 16.08.2024 | 3.4.10 | 4.12 | 0
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф227 | 6 (6.3) | 10,35 2024.08.16 | 13,25 2024.08.16 | П | 2.8333 | ТП 188 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП195 | 0.38 | 09,35 2024.08.19 | 10,45 2024.08.19 | П | 1.1667 | ТП 195 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП253 | 0.38 | 13,40 2024.08.20 | 14,40 2024.08.20 | П | 1 | ТП 253 (Все ЛЭП 2СШ 0,4) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП346 | 6 (6.3) | 13,45 2024.08.20 | 16,40 2024.08.20 | П | 2.9167 | ТП 346 (Все ЛЭП 1СШ 0,4) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП299 | 0.38 | 10,25 2024.08.22 | 16,10 2024.08.22 | П | 5.75 | ТП 299 ( ЛЭП 1пр.0,4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
82 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.3 РП 72 | 10 (10.5) | 23,00 2024.08.22 | 23,57 2024.08.22 | В | 0.95 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 2744(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 2732(1)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2000 |  | 09-08/24 от 22.08.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП245 | 0.38 | 10,00 2024.08.23 | 11,50 2024.08.23 | П | 1.8333 | ТП 245 ( ЛЭП 3пр.0,4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП404 | 6 (6.3) | 09,45 2024.08.27 | 17,40 2024.08.27 | П | 7.9167 | ТП 404 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 211 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП168 | 6 (6.3) | 09,10 2024.08.28 | 16,20 2024.08.28 | П | 7.1667 | ТП168 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
83 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф.283 РП28 | 6 (6.3) | 20,10 2024.08.28 | 20,25 2024.08.28 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП404(Все ЛЭП ТП) | 0 | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 334 |  | 10-08/24 от 28.08.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 64 | 6 (6.3) | 09,30 2024.08.29 | 16,10 2024.08.29 | П | 6.6667 | ТП64 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
84 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.624 п/с Спутник | 6 (6.3) | 14,00 2024.08.31 | 16,45 2024.08.31 | В | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП394(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП302А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП395сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП397сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП396сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3541(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3542(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2471П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2472(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП430(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2542П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2541П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2543(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2531(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП126(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП124(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2521П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП545(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2701(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2711(Все ЛЭП ТП) |  |  | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 1334 |  | 11-08/24 от 31.08.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
85 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.3026 в РП 30 | 6 (6.3) | 15,00 2024.08.31 | 17,55 2024.08.31 | В | 2.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП416(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП216сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417Асш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП482(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП146(Все ЛЭП ТП) |  |  | 826 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 1218 |  | 12-08/24 от 31.08.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь