## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2026 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
64 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | ПС "Чайка" Секции 2 и 4 | 10 (10.5) | 13,05 2026.08.01 | 13,35 2026.08.01 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 2744(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 2742(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП2741(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2755 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская электросетевая компания" | 01-08/26 от 01.08.26 | - | 4.21 | 0
65 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф150 РП15 | 10 (10.5) | 12,00 2026.08.02 | 16,25 2026.08.02 | В | 4.42 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 131а(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 131Б(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 132Б(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 133А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 407(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП СНТ №6(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5 | 1169 | 0 | 2 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 1 | 1228 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 02-08/26 от 02.08.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 3311 | 0.38 | 10,00 2026.08.03 | 13,20 2026.08.03 | П | 3.3333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП3311 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
66 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.3011 в РП 30 | 6 (6.3) | 10,35 2026.08.04 | 15,42 2026.08.04 | В | 5.12 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 73.1 |  | 03-08/26 от 04.08.26 | - | 4.12 | 0
66 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.3011 в РП 30 | 6 (6.3) | 10,35 2026.08.04 | 14,45 2026.08.04 | В | 4.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 98(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ основная, общеобразовательная школа № 16 | 52 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 116.5 |  | 03-08/26 от 04.08.26 | - | 4.12 | 0
66 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.3011 в РП 30 | 6 (6.3) | 10,35 2026.08.04 | 14,10 2026.08.04 | В | 3.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 126(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 136.5 |  | 03-08/26 от 04.08.26 | - | 4.12 | 0
66 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.3011 в РП 30 | 6 (6.3) | 10,35 2026.08.04 | 15,42 2026.08.04 | В | 5.12 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 104(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 373 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 8 | 363 | 2 | 339.5 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания";Акционерное общество "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Нижегородская обл) | 03-08/26 от 04.08.26 | - | 4.12 | 0
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 3841 | 0.38 | 09,50 2026.08.05 | 14,05 2026.08.05 | П | 4.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП3841( Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф 11 | 6 (6.3) | 09,05 2026.08.06 | 16,20 2026.08.06 | П | 7.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2153 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП7721 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП415 (Все ЛЭП ТП), ТП 6 (6.3) кВ ТП418 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
67 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.1512 РП 15 | 6 (6.3) | 14,15 2026.08.06 | 14,45 2026.08.06 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП153(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП154(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП160(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП7сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4321(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 103, МОУ средняя общеобразовательная школа № 72 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 141 |  | 04-08/26 от 06.08.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
68 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 150 РП 15 | 10 (10.5) | 08,33 2026.08.07 | 09,30 2026.08.07 | В | 0.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 133А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 133(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2011(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 131Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 135(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 407(Все ЛЭП ТП) |  | ШКОЛА №145 | 227 | 0 | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 224 | 3 | 400 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 05-08/26 от 07.08.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
68 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 150 РП 15 | 10 (10.5) | 08,33 2026.08.07 | 08,49 2026.08.07 | В | 0.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 131А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 131(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 132 А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 132(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 403(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП СТ №6(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 130(Все ЛЭП ТП) |  | АМБУЛАТОРИЯ (ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ№37)+КОТЕЛЬНАЯКОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ №145АТС | 344 | 0 | 4 | 340 | 0 | 0 | 2 | 342 | 0 | 904 |  | 05-08/26 от 07.08.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 244 | 0.38 | 14,10 2026.08.11 | 15,00 2026.08.11 | П | 0.83333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП244 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 284 | 6 (6.3) | 10,05 2026.08.13 | 16,30 2026.08.13 | П | 6.4167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП284 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 389 | 6 (6.3) | 10,10 2026.08.14 | 15,15 2026.08.14 | П | 5.0833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП389( Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 279 | 0.38 | 10,50 2026.08.14 | 11,25 2026.08.14 | П | 0.58333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП279( Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | ТП4321 | 0.38 | 13,30 2026.08.14 | 15,20 2026.08.14 | П | 1.8333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП4321( Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
69 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 93 РП-9 | 6 (6.3) | 14,15 2026.08.16 | 15,00 2026.08.16 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 118(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 240(Все ЛЭП ТП) |  | ДЕТСКИЙ САД № 179 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 346 |  | 06-08/26 от 16.08.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
69 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 93 РП-9 | 6 (6.3) | 14,15 2026.08.16 | 16,00 2026.08.16 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 23(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 23А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 442 |  | 06-08/26 от 16.08.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
69 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф. 93 РП-9 | 6 (6.3) | 14,15 2026.08.16 | 15,25 2026.08.16 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 121А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 113(Все ЛЭП ТП) |  | ДЕТСКИЙ САД № 65 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 225 |  | 06-08/26 от 16.08.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
70 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ПС | Ф. 603 пс "Соцгород" | 6 (6.3) | 14,40 2026.08.16 | 14,55 2026.08.16 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 470(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2712(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2711(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2703(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2701(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 188В(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП ТТУ(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2702П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2731П(Все ЛЭП ТП) |  | ШКОЛА №114КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ | 475 | 0 | 1 | 469 | 0 | 0 | 3 | 467 | 5 | 1839 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 07-08/26 от 16.08.26 | - | 4.12 | 0
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 90 | 6 (6.3) | 09,35 2026.08.17 | 15,15 2026.08.17 | П | 5.6667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП90(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 3841 | 0.38 | 10,05 2026.08.17 | 10,35 2026.08.17 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП3841( Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП265 | 0.38 | 13,00 2026.08.19 | 17,00 2026.08.19 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП265(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 260 | 0.38 | 09,00 2026.08.20 | 12,00 2026.08.20 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП260( Все ЛЭП 1СШ 0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
71 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.288 в РП28 | 6 (6.3) | 21,50 2026.08.30 | 22,55 2026.08.30 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ 358(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП370(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 864 |  | 08-08/26 от 30.08.26 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП17А | 6 (6.3) | 12,00 2026.08.31 | 13,00 2026.08.31 | П | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП17А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь