## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
88 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП70 | 6 (6.3) | 09,00 2020.03.02 | 15,45 2020.03.02 | П | 6.75 | ТП70 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 383 |  |  |  |  | 1
89 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП409 | 0.38 | 10,30 2020.03.02 | 14,30 2020.03.02 | П | 4 | РУ 0,4 кВ ТП 409 сш 2 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83.5 |  |  |  |  | 1
90 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП72 | 6 (6.3) | 14,25 2020.03.03 | 16,55 2020.03.03 | П | 2.5 | ТП72 |  | детский комбинат № 104 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 326.4 |  |  |  |  | 1
91 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП109 | 0.38 | 01,00 2020.03.04 | 02,58 2020.03.04 | В | 1.97 | ТП 0.38 кВ ТП109шс2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250 |  | 001-03/20 от 05.03.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
92 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП81 | 6 (6.3) | 09,35 2020.03.04 | 15,50 2020.03.04 | П | 6.25 | ТП81 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
93 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП82 | 6 (6.3) | 09,50 2020.03.05 | 16,25 2020.03.05 | П | 6.583 | ТП82 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1
94 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП80 | 6 (6.3) | 09,15 2020.03.06 | 15,25 2020.03.06 | П | 6.166 | ТП80 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
95 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | ПС"Соцгород Ф633 3СШ | 6 (6.3) | 14,40 2020.03.10 | 16,40 2020.03.10 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП340СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП339СШ2(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117МОУ средняя общеобразовательная школа № 124 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 488 |  | 002-03/20 от 12.03.2020 | 3.4.9.1 |  | 0
95 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | ПС"Соцгород Ф633 3СШ | 6 (6.3) | 14,40 2020.03.10 | 15,10 2020.03.10 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП365СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП341СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП342СШ2(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-97 детский комбинат № 25 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 676 |  | 002-03/20 от 12.03.2020 | 3.4.9.1 |  | 0
96 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП131 | 0.38 | 13,35 2020.03.12 | 16,35 2020.03.12 | П | 3 | ТП131 |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" | 226 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 177 |  |  |  |  | 1
97 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП244 | 0.38 | 14,10 2020.03.12 | 17,15 2020.03.12 | П | 3.083 | ТП244 |  | детский комбинат № 12 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 192 |  |  |  |  | 1
98 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.115 в РП11 | 6 (6.3) | 10,30 2020.03.13 | 10,55 2020.03.13 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП206(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП207(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП208(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП209(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 55, детский комбинат № 54, МОУ средняя общеобразовательная школа № 137 | 32 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 411.3 |  | 003-03/20 от 16.03.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
99 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП148 | 0.38 | 11,00 2020.03.13 | 15,40 2020.03.13 | В | 4.67 | ТП 0.38 кВ ТП148-8(Все ЛЭП ТП) |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 68 |  | 004-03/20 от 16.03.2020 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
100 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП147Г, ТП147Б | 6 (6.3) | 10,30 2020.03.16 | 16,30 2020.03.16 | П | 6 | ТП147Г, ТП147Б |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 307.3 |  |  |  |  | 1
101 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП255 | 6 (6.3) | 13,30 2020.03.18 | 16,20 2020.03.18 | П | 2.833 | ТП255 |  | детский комбинат № 80 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 191 |  |  |  |  | 1
102 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП180, ТП146 | 6 (6.3) | 10,00 2020.03.19 | 17,40 2020.03.19 | П | 7.666 | ТП180, ТП146 |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 296.7 |  |  |  |  | 1
103 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП164 | 6 (6.3) | 09,00 2020.03.20 | 15,38 2020.03.20 | П | 6.633 | ТП164 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 213.4 |  |  |  |  | 1
104 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП66 | 6 (6.3) | 09,20 2020.03.20 | 13,20 2020.03.20 | П | 4 | ТП66 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
105 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП248 | 0.38 | 13,40 2020.03.20 | 16,00 2020.03.20 | П | 2.333 | ТП248 |  | детский комбинат № 107 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 434 |  |  |  |  | 1
106 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП198 | 0.38 | 14,20 2020.03.20 | 16,20 2020.03.20 | П | 2 | ТП198 |  | детский комбинат № 341 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 152.2 |  |  |  |  | 1
107 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП78 | 0.38 | 13,12 2020.03.23 | 15,12 2020.03.23 | П | 2 | ТП78 |  | МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 106.3 |  |  |  |  | 1
108 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП191 | 6 (6.3) | 09,30 2020.03.24 | 16,10 2020.03.24 | П | 6.666 | ТП191 |  | детский комбинат № 71 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
109 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.660 в РП28 | 6 (6.3) | 12,46 2020.03.24 | 13,03 2020.03.24 | В | 0.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП404 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП359СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП399СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП356СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП360СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП370СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21),детский комбинат № 123,детский комбинат № 24,ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20),детский комбинат № 37,МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27 детский комбинат № 93,ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) | 52 | 0 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1720.27 |  | 005-03/20 от 25.03.2020 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
109 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.660 в РП28 | 6 (6.3) | 12,46 2020.03.24 | 14,39 2020.03.24 | В | 1.88 | ТП 6 (6.3) кВ ТП390СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП974(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП102(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП203(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП973(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 832.52 |  | 005-03/20 от 25.03.2020 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
110 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ТП | ТП250 | 0.38 | 09,35 2020.03.25 | 10,05 2020.03.25 | В | 0.5 | ТП 0.38 кВ ТП250(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 223 |  | 006-03/20 от 27.03.2020 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
111 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП133, ТП133А, ТП407 | 10 (10.5) | 09,45 2020.03.25 | 18,37 2020.03.25 | П | 8.866 | ТП133, ТП133А, ТП407 |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 296 | 0 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 647.7 |  |  |  |  | 1
112 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП189 | 6 (6.3) | 13,10 2020.03.26 | 16,45 2020.03.26 | П | 3.583 | ТП189 |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 144 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь