## Отчет
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за | [15 empty] | июль | месяц | 2022 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 73 | 6 (6.3) | 09,15 2022.07.04 | 17,40 2022.07.04 | П | 8.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 73(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-15 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 434 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 148 сш2 | 6 (6.3) | 09,45 2022.07.05 | 15,05 2022.07.05 | П | 5.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(Все ЛЭП ТП) |  |  | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 291 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф3025 РП 30 | 6 (6.3) | 11,50 2022.07.05 | 12,35 2022.07.05 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11 | 288 | 0 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 461 |  | 01-07/22 от 05.07.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 313 | 6 (6.3) | 09,55 2022.07.06 | 11,30 2022.07.06 | П | 1.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 313 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-10, детский комбинат № 113 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 146 | 6 (6.3) | 09,35 2022.07.07 | 16,20 2022.07.07 | П | 6.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 146 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 150.5 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 29 | 6 (6.3) | 09,40 2022.07.07 | 12,20 2022.07.07 | П | 2.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 29 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.54 РП7 | 6 (6.3) | 21,34 2022.07.07 | 22,07 2022.07.07 | В | 0.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП232(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП234(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП230(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП235(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 56, детский комбинат № 57, детский комбинат № 316. | 39 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 716 |  | 02-07/22 от 07.07.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 147Б | 6 (6.3) | 13,50 2022.07.08 | 15,20 2022.07.08 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Б (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 166.5 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 113 | 6 (6.3) | 09,40 2022.07.11 | 11,58 2022.07.11 | П | 2.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 113 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 245 | 6 (6.3) | 10,14 2022.07.11 | 16,37 2022.07.11 | П | 6.383 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 245 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 246 | 6 (6.3) | 10,14 2022.07.11 | 16,37 2022.07.11 | П | 6.383 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 246 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 206 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 196 пр. № 4 | 6 (6.3) | 09,35 2022.07.13 | 16,05 2022.07.13 | П | 6.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 196 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 169 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 151.3 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 102 пр. № 2 | 6 (6.3) | 08,35 2022.07.14 | 15,10 2022.07.14 | П | 6.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 102 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 274 | 6 (6.3) | 09,30 2022.07.14 | 14,00 2022.07.14 | П | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 274 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 378 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 400 | 6 (6.3) | 09,40 2022.07.14 | 17,30 2022.07.14 | П | 7.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 400 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.615 в РП4 | 6 (6.3) | 11,50 2022.07.14 | 12,05 2022.07.14 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 357(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 108(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 323(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 351(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 353(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 368(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 369(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 358(2)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 26 ООО "Агентство деловой связи" АТС-90, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-19 детский комбинат № 108 МОУ средняя общеобразовательная школа № 125 ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) детский комбинат № 24 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13) | 67 | 0 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2686 |  | 03-07/22 от 14.07.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 12,20 2022.07.14 | 12,50 2022.07.14 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145 Б(Все ЛЭП ТП) |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 417 |  | 04-07/22 от 14.07.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 12,20 2022.07.14 | 13,45 2022.07.14 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП) |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 146 |  | 04-07/22 от 14.07.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 227 РП 22 | 6 (6.3) | 12,20 2022.07.14 | 14,40 2022.07.14 | В | 2.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП) |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 78 |  | 04-07/22 от 14.07.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 282 сш1 | 6 (6.3) | 14,20 2022.07.14 | 15,40 2022.07.14 | П | 1.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 282 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 122 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 312 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 268 пр. № 2 | 6 (6.3) | 18,15 2022.07.14 | 22,05 2022.07.14 | П | 3.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 268 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ основная общеобразовательная школа № 129 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 220 | 6 (6.3) | 13,40 2022.07.15 | 16,00 2022.07.15 | П | 2.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 220 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ основная общеобразовательная школа № 105, детский комбинат № 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148.3 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | УСЛ 3009 на ВЛ ф.3011 | 6 (6.3) | 14,05 2022.07.15 | 19,05 2022.07.15 | В | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 126(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 1077 | 0 | 2 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0 | 1185.84 |  | 05-07/22 от 15.07.2022 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 355 | 6 (6.3) | 09,45 2022.07.18 | 10,50 2022.07.18 | П | 1.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 355 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 457 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 34 | 6 (6.3) | 13,30 2022.07.18 | 15,20 2022.07.18 | П | 1.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 34 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 198 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 149.2 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 409 сш2 | 6 (6.3) | 09,30 2022.07.19 | 10,44 2022.07.19 | П | 1.233 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 409 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-28 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 341 сш2 | 6 (6.3) | 09,51 2022.07.19 | 10,27 2022.07.19 | П | 0.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 341 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 345 | 6 (6.3) | 09,25 2022.07.20 | 09,41 2022.07.20 | П | 0.267 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 345 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 314 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 158 | 6 (6.3) | 10,05 2022.07.20 | 10,47 2022.07.20 | П | 0.7 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 158 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 123 | 6 (6.3) | 09,25 2022.07.21 | 13,35 2022.07.21 | П | 4.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 123 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф603 РП22 | 6 (6.3) | 22,35 2022.07.21 | 23,05 2022.07.21 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП145а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП145б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП166(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП311(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП182(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП183(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП184(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП304сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП237сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП205(Все ЛЭП ТП) | 0 | КНС,детский комбинат № 64детский комбинат № 87,детский комбинат № 43,детский комбинат № 258, | 512 | 0 | 5 | 507 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 1412 |  | 06-07/22 от 21.07.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф1216 РП112 | 6 (6.3) | 23,40 2022.07.21 | 00,40 2022.07.22 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1124сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП309сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1122сш2(Все ЛЭП ТП) | 0 | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98/3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС, детский комбинат № 223 ,ТНС-30 МОУ средняя общеобразовательная школа № 128, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком"ОУС-10, детский комбинат № 429, ОАО "Нижегородский водоканал КНС, | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 457 |  | 07-07/112 от 22.07.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 158 | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.22 | 11,45 2022.07.22 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 158 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 393 | 6 (6.3) | 09,30 2022.07.22 | 14,30 2022.07.22 | П | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 393 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 273 сш2 | 6 (6.3) | 09,35 2022.07.25 | 16,00 2022.07.25 | П | 6.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 273 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-16, детский комбинат № 153 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 307 |  |  |  |  | 1
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 307 сш2 | 6 (6.3) | 10,00 2022.07.25 | 16,15 2022.07.25 | П | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 307 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 307 |  |  |  |  | 1
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф Т2 РП28 | 6 (6.3) | 00,05 2022.07.26 | 00,15 2022.07.26 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП360(2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 |  | 08-07/22 от 26.07.2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф Т2 РП28 | 6 (6.3) | 00,05 2022.07.26 | 01,00 2022.07.26 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП215(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79а(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП77(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода | 101 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 394 |  | 08-07/22 от 26.07.2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
39 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 195 | 6 (6.3) | 09,50 2022.07.26 | 15,45 2022.07.26 | П | 5.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 195 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109.3 |  |  |  |  | 1
40 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 214 | 6 (6.3) | 10,35 2022.07.26 | 14,25 2022.07.26 | П | 3.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 214 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 109.3 |  |  |  |  | 1
41 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 2701 | 6 (6.3) | 09,06 2022.07.27 | 11,16 2022.07.27 | П | 2.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2701 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
42 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 203 в РП 20 | 6 (6.3) | 09,55 2022.07.27 | 10,39 2022.07.27 | В | 0.73 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 318(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 95 А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 95(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37". | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 382.6 |  | 09-07/22 от 27.07.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
43 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 148 сш2 | 6 (6.3) | 09,32 2022.07.28 | 11,35 2022.07.28 | П | 2.05 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 148 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 291 |  |  |  |  | 1
44 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 227 в РП 22 | 6 (6.3) | 08,50 2022.07.29 | 10,00 2022.07.29 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145Б(Все ЛЭП ТП) |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 217 |  | 10-07/22 от 29.07.202 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
45 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 227 в РП 22 | 6 (6.3) | 08,50 2022.07.29 | 12,05 2022.07.29 | В | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП) |  |  | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 200 |  | 10-07/22 от 29.07.202 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
46 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 227 в РП 22 | 6 (6.3) | 08,50 2022.07.29 | 12,30 2022.07.29 | В | 3.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП) |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 146 |  | 10-07/22 от 29.07.202 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
47 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 193 | 6 (6.3) | 12,40 2022.07.29 | 15,35 2022.07.29 | П | 2.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 193 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь