## Отчет
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за | [15 empty] | II | квартал | 2022 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф632 РП14 | 6 (6.3) | 03,25 2022.04.05 | 03,50 2022.04.05 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП70(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП125(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП367(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП66(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП321(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП202(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12) ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14) | 66 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1503 |  | 01-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ВЛ | ф.1301 в ТП130 | 10 (10.5) | 14,00 2022.04.05 | 15,30 2022.04.05 | В | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП130(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131а(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131б(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132а(Все ЛЭП ТП) |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5, МЛПУ "Объединение городской больницы № 37",Котельная больницы № 37 | 205 | 0 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 197 |  | 02-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ВЛ | ф.1301 в ТП130 | 10 (10.5) | 14,00 2022.04.05 | 15,50 2022.04.05 | В | 1.83 | ТП 10 (10.5) кВ ТП133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП133а(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 200 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 191 |  | 02-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф615 РП 4 | 6 (6.3) | 19,10 2022.04.05 | 22,40 2022.04.05 | В | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП108(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 370 |  | 03-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф615 РП 4 | 6 (6.3) | 19,10 2022.04.05 | 22,30 2022.04.05 | В | 3.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП368(Все ЛЭП ТП); ТП369(Все ЛЭП ТП); ТП358 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13) ООО "Агентство деловой связи" АТС-90 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1165 |  | 03-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф615 РП 4 | 6 (6.3) | 19,10 2022.04.05 | 21,10 2022.04.05 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79а(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 355 |  | 03-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф615 РП4 | 6 (6.3) | 19,10 2022.04.05 | 21,00 2022.04.05 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 323(2)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  | 03-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф615 РП4 | 6 (6.3) | 19,10 2022.04.05 | 19,55 2022.04.05 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП351(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 352(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 353(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 354(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 105(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 157(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП82(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 55(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП319(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП106а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 134(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП357(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-3 | 39 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1446 |  | 03-04/22 от 05.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф615 РП10 | 6 (6.3) | 11,40 2022.04.11 | 13,15 2022.04.11 | В | 1.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП90а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП90б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП90(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 |  | 04-04/22 от 11.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф615 РП10 | 6 (6.3) | 11,40 2022.04.11 | 12,15 2022.04.11 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП313(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП312(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП253(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП254(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП263(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ИБ-10, детский комбинат № 109,детский комбинат № 118, детский сад № 113 | 36 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1132 |  | 04-04/22 от 11.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф615 РП10 | 6 (6.3) | 11,40 2022.04.11 | 12,40 2022.04.11 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП250(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП255(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП256(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 80 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 588 |  | 04-04/22 от 11.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф602 в РП27 | 6 (6.3) | 17,30 2022.04.13 | 17,45 2022.04.13 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП417а сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП377(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП383 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП382 сш1(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223, детский комбинат № 35, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-16 (ВНС-16), МОУ общеобразовательная средняя школа № 161 | 34 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 672 |  | 05-04/22 от 13.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф49,50,52,53 | 6 (6.3) | 12,00 2022.04.14 | 12,40 2022.04.14 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 267(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП172(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 165(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП194(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4621П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП193(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП195(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП196(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП197(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП185(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП268(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП186(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 84, МОУ средняя общеобразовательная школа № 169, МОУ средняя общеобразовательная школа № 169, детский комбинат № 341, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9 МОУ средняя общеобразовательная школа № 129, | 215 | 0 | 6 | 209 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 1573 |  | 06-04/22 от 14.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф 71,43,48,47,45,70 | 6 (6.3) | 12,10 2022.04.14 | 12,55 2022.04.14 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП173(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП173А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП198(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП199(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП200(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП174(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП231(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 61, детский комбинат № 341, детский комбинат № 61 | 59 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1185 |  | 07-04/22 от 14.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф142,144,146 | 6 (6.3) | 13,25 2022.04.14 | 14,16 2022.04.14 | В | 0.85 | ТП 6 (6.3) кВ ТП293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП367(2СШ)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП70(1СШ)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП66(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП321(1СШ)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП65(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП202(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП284(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12), ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 детский комбинат № 29, детский комбинат № 105 ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14) МОУ средняя общеобразовательная школа № 63, детский комбинат № 77 МЛПУ "Роддом № 3" ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-25 (ВНС-25) | 75 | 0 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1996 |  | 08-04/22 от 14.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф1304 | 10 (10.5) | 14,54 2022.04.15 | 15,42 2022.04.15 | В | 0.8 | ТП 10 (10.5) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131Б(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132А(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" Котельная больницы № 37 | 639 | 0 | 2 | 637 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 683 |  | 09-04/22 от 15.04.2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф49,50,52,53 | 6 (6.3) | 15,14 2022.04.15 | 15,26 2022.04.15 | В | 0.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП267(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП172(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП165(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП194(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4621П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП193(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП195(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП196(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП197(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП185(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП268(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП186(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 84 МОУ средняя общеобразовательная школа № 169 МОУ средняя общеобразовательная школа № 169, детский комбинат № 341 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9 МОУ средняя общеобразовательная школа № 129 | 215 | 0 | 6 | 209 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 1573 |  | 10-04/22 от 15.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
18 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф43 | 6 (6.3) | 15,27 2022.04.15 | 15,56 2022.04.15 | В | 0.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП173(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП173А(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 61 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 515 |  | 11-04/22 от 15.04.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф605 в РП14 | 6 (6.3) | 01,10 2022.04.16 | 02,50 2022.04.16 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП87(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП70(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП109(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП215(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП330(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП299(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП290(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП99(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП370(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП323(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП321(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП297(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП300(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 93, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7), детский комбинат № 108, МОУ средняя общеобразовательная школа №119. | 117 | 0 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 4011.8 |  | 12-04/22 от 16.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.283 в РП28 | 6 (6.3) | 20,40 2022.04.16 | 21,30 2022.04.16 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП351 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП352 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП353 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП354 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП356 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП359 сш2(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 125, ГУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4), детский комбинат № 24, детский комбинат № 123 | 35 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1152 |  | 13-04/22 от 16.04.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф607 в РП15 | 6 (6.3) | 19,35 2022.04.28 | 22,35 2022.04.28 | В | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП7(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП153(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП154(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП160(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП239(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП322(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП74(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП320(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП292(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4171(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП298(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП75(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП975(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП324(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП322(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП72(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 5, ОАО "Нижегородский водоканал"КНС-2, МЛПУ "Наркологическая больница"Наркологический стационар № 7, детский комбинат № 95, детский комбинат № 42, детский комбинат № 99, детский комбинат № 36, МЛПУ "Наркологическая больница" стационар № 3, МОУ средняя общеобразовательная школа № 5, детский комбинат № 104, детский комбинат № 103, МОУ средняя общеобразовательная школа № 72, | 66 | 0 | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2349.14 |  | 14-04/22 от 28.04.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
22 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | Ф184 РП18 | 6 (6.3) | 09,55 2022.05.11 | 11,15 2022.05.11 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП331(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП326(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП343(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП327(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП328(2)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 168 |  | 01-05/22 от 11.05.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | Ф184 РП18 | 6 (6.3) | 09,55 2022.05.11 | 10,51 2022.05.11 | В | 0.93 | ТП 6 (6.3) кВ ТП329(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 |  | 01-05/22 от 11.05.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.288 в РП28 | 6 (6.3) | 21,08 2022.05.13 | 22,07 2022.05.13 | В | 0.98 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 357(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 358(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 26 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.996 |  | 02-05/22 от 13.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
25 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.613 на ПС Соцгород | 6 (6.3) | 08,30 2022.05.14 | 09,50 2022.05.14 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1125 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП309 сш1(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 128, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком"ОУС-10, детский комбинат № 429 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 151 |  | 03-05/22 от 14.05.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.613 на ПС Соцгород | 6 (6.3) | 08,30 2022.05.14 | 09,00 2022.05.14 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП308(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1123 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1124 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП307(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 17,Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98/3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС, детский комбинат № 223 | 36 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1150 |  | 03-05/22 от 14.05.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
27 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.143 в РП14 | 6 (6.3) | 09,35 2022.05.14 | 10,45 2022.05.14 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП81(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79а сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП323(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 93,детский комбинат № 108 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 498 |  | 04-05/22 от 14.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.143 в РП14 | 6 (6.3) | 09,35 2022.05.14 | 10,30 2022.05.14 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП80(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП83(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП99(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП290(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП370 сш1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 815 |  | 04-05/22 от 14.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.128 в РП12 | 6 (6.3) | 10,40 2022.05.14 | 11,45 2022.05.14 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1122(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 296 |  | 05-05/22 от 14.05.2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | УСЛ 1522 ВЛ10кВ Ф1304 от ТП130 | 10 (10.5) | 20,35 2022.05.14 | 21,45 2022.05.14 | В | 1.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131а(Все ЛЭП ТП) |  | Котельная больницы № 37 | 403 | 0 | 1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 432 |  | 06-05/22 от 14.05.2022 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | УСЛ 1522 ВЛ10кВ Ф1304 от ТП130 | 10 (10.5) | 20,35 2022.05.14 | 21,20 2022.05.14 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132а(Все ЛЭП ТП) |  |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 249 |  | 06-05/22 от 14.05.2022 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
32 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф604 РП19 | 6 (6.3) | 12,00 2022.05.19 | 14,00 2022.05.19 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП288(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ Тп288а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП365(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-97 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 760 |  | 07-05/22 от 19.05.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф604 РП19 | 6 (6.3) | 12,00 2022.05.19 | 12,55 2022.05.19 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП339(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП340(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ Тп341(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП342(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117 МОУ средняя общеобразовательная школа № 124 детский комбинат № 25 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 730 |  | 07-05/22 от 19.05.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | Ф193 РП19 | 6 (6.3) | 08,00 2022.05.26 | 08,50 2022.05.26 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП340(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП339(2)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 124 МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 264 |  | 08-05/22 от 26.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф621 РП21 | 6 (6.3) | 08,20 2022.05.26 | 09,10 2022.05.26 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП43(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП56(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП44(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП27(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП344(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП345(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП48(1)(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3 Управление образования администрации Автозаводского района Детский дом № 4 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-21 МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59" ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-5 | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 790 |  | 09-05/22 от 26.05.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | ф3025 РП30 | 6 (6.3) | 08,35 2022.05.27 | 10,40 2022.05.27 | В | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ 148(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11 | 233 | 0 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 357 |  | 10-05/22 от 27.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | ф3025 РП30 | 6 (6.3) | 08,35 2022.05.27 | 10,05 2022.05.27 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП) |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 250 |  | 10-05/22 от 27.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.255 в РП25 | 6 (6.3) | 08,00 2022.05.30 | 10,35 2022.05.30 | В | 2.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП376 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП372 сш1(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 90, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 58" | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 |  | 11-05/22 от 30.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
39 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.255 в РП25 | 6 (6.3) | 08,00 2022.05.30 | 08,45 2022.05.30 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП375 сш2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 11-05/22 от 30.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
40 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.255 в РП25 | 6 (6.3) | 08,00 2022.05.30 | 09,30 2022.05.30 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП171(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142(Все ЛЭП ТП) |  |  | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 418.8 |  | 11-05/22 от 30.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
41 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф275,279 РП27 | 6 (6.3) | 23,20 2022.06.02 | 23,45 2022.06.02 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП382(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП377(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 35,МОУ общеобразовательная средняя школа № 161 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 353 |  | 01-06/22 от 02.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
42 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф275,279 РП27 | 6 (6.3) | 23,20 2022.06.02 | 01,10 2022.06.03 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 142а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 123(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 107 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 650 |  | 01-06/22 от 02.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
43 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф604 РП19 | 6 (6.3) | 11,25 2022.06.06 | 12,50 2022.06.06 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП338(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП288а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП288(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП287(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП285(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП341(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП342(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП340(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП339(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 , детский комбинат № 34, детский комбинат № 25, МОУ средняя общеобразовательная школа № 124,МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117 | 56 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1948 |  | 03-06/22 от 06.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
44 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО"ЭСК" | РП | ф618 РП21,23 | 6 (6.3) | 11,25 2022.06.06 | 12,10 2022.06.06 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП44(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП27(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП344(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП345(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП48(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП346(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП347(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП47(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП43(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП350(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП213а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП408(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП407(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП406(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП405(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП398(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП40(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП348(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП41(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-21, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59" , ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-5,детский комбинат № 4, детский комбинат № 119, детский комбинат № 3,ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-26 (ВНС-26), Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-10 (ВНС-9), детский комбинат № 81 | 122 | 0 | 10 | 112 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 4234 |  | 02-06/22 от 06.06.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
45 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф602 РП18 | 6 (6.3) | 11,25 2022.06.06 | 13,40 2022.06.06 | В | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП325(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП333(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП334(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП335(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП328(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП331(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП326(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП343(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП327(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП332(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП412(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП336(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП337(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, детский комбинат № 114,МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116 | 78 | 0 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 3347 |  | 04-06/22 от 06.06.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
46 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.204 в РП20 | 6 (6.3) | 12,32 2022.06.08 | 12,50 2022.06.08 | В | 0.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП96(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП317 сш2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 151 |  | 05-06/22 от 08.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
47 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.204 в РП20 | 6 (6.3) | 12,32 2022.06.08 | 13,05 2022.06.08 | В | 0.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП42(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 193 |  | 05-06/22 от 08.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
48 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф64 РП8 | 6 (6.3) | 10,55 2022.06.09 | 12,14 2022.06.09 | В | 1.32 | ТП 6 (6.3) кВ ТП271(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП272(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП274(Все ЛЭП ТП) |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 931 |  | 06-06/22 от 09.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
49 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф64 РП8 | 6 (6.3) | 10,55 2022.06.09 | 12,40 2022.06.09 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП271(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП272(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП274(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП296(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП273(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 153, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-16 МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 442 |  | 06-06/22 от 09.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
50 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.605 РП14 | 6 (6.3) | 10,50 2022.06.16 | 11,30 2022.06.16 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП330(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП299(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП87(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП297(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП321(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП300(1)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №119 | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6167 |  | 07-06/22 от 16.06.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
51 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.65 РП8 | 6 (6.3) | 14,20 2022.06.23 | 14,50 2022.06.23 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП243(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП244(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП245(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 12 | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 486 |  | 08-06/22 от 23.06.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
52 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.65 РП8 | 6 (6.3) | 14,20 2022.06.23 | 15,15 2022.06.23 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП246(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 206 |  | 08-06/22 от 23.06.2022 | 3.4.8 | 4.12 | 0
53 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | Ф239 РП23 | 6 (6.3) | 16,45 2022.06.24 | 16,50 2022.06.24 | В | 0.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП3231сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП213асш1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |  | 09-06/22 от 24.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
54 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.279 в РП27 | 6 (6.3) | 02,25 2022.06.27 | 02,55 2022.06.27 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП143(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП216(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП470(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 | 95 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 306 |  | 10-06/22 от 27.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
55 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф 227 в РП 22 | 6 (6.3) | 21,00 2022.06.29 | 23,48 2022.06.29 | В | 2.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 145Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 123(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 142А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 143(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 216(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 483(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 417(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 470(Все ЛЭП ТП) |  | КНС, детский комбинат № 223 | 606 | 0 | 2 | 604 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 1.213 |  | 11-06/22 от 29.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
56 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП37 | 0.38 | 17,40 2022.06.30 | 19,10 2022.06.30 | В | 1.5 | ТП 0.38 кВ ТП37(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46.42 |  | 12-06/22 от 30.06.2022 | 3.4.13 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь