## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2024 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
86 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.227 РП22 | 6 (6.3) | 08,30 2024.09.01 | 09,30 2024.09.01 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП188(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП145А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП145Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Г(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП452(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП483(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2731П(Все ЛЭП ТП) | 0 |  | 844 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 1288 |  | 01-09/24 от 01.09.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП99 | 6 (6.3) | 13,25 2024.09.03 | 16,50 2024.09.03 | П | 3.4167 | ТП 99 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 69 | 6 (6.3) | 13,30 2024.09.05 | 19,40 2024.09.05 | П | 6.1667 | ТП 69 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 319 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 167 | 0.38 | 09,25 2024.09.09 | 16,25 2024.09.09 | П | 7 | ТП 167 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1
87 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.104 РП10 | 6 (6.3) | 15,08 2024.09.11 | 15,57 2024.09.11 | В | 0.82 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 255(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 256(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 80 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 365 |  | 02-09/24 от 11.09.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП369 | 0.38 | 09,25 2024.09.12 | 11,20 2024.09.12 | П | 1.9167 | ТП 369 (Все ЛЭП 1СШ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП187 | 6 (6.3) | 09,50 2024.09.12 | 16,20 2024.09.12 | П | 6.5 | ТП 187 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП320 | 6 (6.3) | 13,05 2024.09.12 | 17,30 2024.09.12 | П | 4.4167 | ТП 320 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 173 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП163 | 0.38 | 13,45 2024.09.12 | 15,35 2024.09.12 | П | 1.8333 | ТП 163 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 147Б | 0.38 | 11,10 2024.09.13 | 11,45 2024.09.13 | П | 0.58333 | ТП 147Б ( ЛЭП пр.1) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф3011 | 6 (6.3) | 09,00 2024.09.14 | 17,00 2024.09.14 | П | 8 | ТП 188 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 17а | 6 (6.3) | 09,00 2024.09.15 | 17,00 2024.09.15 | П | 8 | ТП 17А (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
88 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | Ф.601 на п/с "Соцгород" | 6 (6.3) | 05,35 2024.09.16 | 06,07 2024.09.16 | В | 0.53 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 334(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 335(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 332(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 412(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 336(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 337(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 329(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 331(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 326(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 343(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 327(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 325(1)(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, детский комбинат № 114 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 МОУ средняя общеобразовательная школа № 43, детский комбинат № 115, детский комбинат № 116ЛИЦЕЙ №165 | 34 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1592 |  | 03-09/24 от 16.09.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
21 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | ТП 292 | 6 (6.3) | 14,05 2024.09.16 | 16,00 2024.09.16 | П | 1.9167 | ТП 292 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 219 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КВЛ | Ф227 | 6 (6.3) | 09,15 2024.09.18 | 14,40 2024.09.18 | П | 5.4167 | ТП 180 (Все ЛЭП ТП); ТП 146 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 222 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 225 | 0.38 | 09,16 2024.09.19 | 14,01 2024.09.19 | П | 4.75 | ТП 225 (ЛЭП пр.3) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП100 | 0.38 | 09,40 2024.09.19 | 15,00 2024.09.19 | П | 5.3333 | ТП 100 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 229 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП283 | 6 (6.3) | 13,35 2024.09.20 | 15,30 2024.09.20 | П | 1.9167 | ТП 283 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 238 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 43 | 0.38 | 09,45 2024.09.23 | 15,20 2024.09.23 | П | 5.5833 | ТП 43 ( ЛЭП пр.18) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
89 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.162 РП 16 | 6 (6.3) | 10,10 2024.09.23 | 10,40 2024.09.23 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 392(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 393(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-24 (ВНС-24) | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 409 |  | 04-09/24 от 23.09.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
90 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.642 в РП15 | 6 (6.3) | 18,00 2024.09.23 | 18,53 2024.09.23 | В | 0.88 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 72(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 7(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 158(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 407.3 |  | 05-09/24 от 23.09.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
30 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 388 | 0.38 | 10,00 2024.09.24 | 11,30 2024.09.24 | П | 1.5 | ТП 388 ( ЛЭП пр.18) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 14 | 0.38 | 09,00 2024.09.25 | 13,00 2024.09.25 | П | 4 | ТП 14 ( ЛЭП пр.20) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП102 | 0.38 | 10,00 2024.09.26 | 17,01 2024.09.26 | П | 7.0167 | ТП 102 ( ЛЭП пр.2) | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП344 | 6 (6.3) | 09,12 2024.09.27 | 16,45 2024.09.27 | П | 7.55 | ТП 344 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 232 |  |  |  |  | 1
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП102 | 0.38 | 09,47 2024.09.27 | 15,24 2024.09.27 | П | 5.6167 | ТП 102 ( ЛЭП пр.2) | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
91 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.645 вРП24 | 6 (6.3) | 14,27 2024.09.27 | 16,23 2024.09.27 | В | 1.93 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 386(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 363(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 362(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 364(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 284(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-25 (ВНС-25) | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 560 |  | 06-09/24 от 27.09.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
92 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.242 в РП 24 | 6 (6.3) | 19,06 2024.09.27 | 20,05 2024.09.27 | В | 0.98 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 363(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 362(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 328.6 |  | 07-09/24 от 27.09.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
41 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП66 | 0.38 | 09,30 2024.09.30 | 10,20 2024.09.30 | П | 0.83333 | ТП 66 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
39 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП267 | 6 (6.3) | 09,35 2024.09.30 | 16,00 2024.09.30 | П | 6.4167 | ТП 267 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
42 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 165 | 0.38 | 10,00 2024.09.30 | 13,00 2024.09.30 | П | 3 | ТП 165 ( ЛЭП пр.2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь