## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
346 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 305 | 0.38 | 09,00 2020.09.01 | 17,00 2020.09.01 | П | 8 | КЛ 0,38 кВ ТП 305 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 252 |  |  |  |  | 1
347 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 386 | 6 (6.3) | 09,00 2020.09.01 | 17,00 2020.09.01 | П | 8 | ТП 6 (6.3) ТП 386 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 292 |  |  |  |  | 1
348 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 260 | 0.38 | 09,20 2020.09.02 | 16,00 2020.09.02 | П | 6.67 | ВЛ 0,38 кВ ТП 260 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
349 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 321 | 6 (6.3) | 10,50 2020.09.03 | 16,55 2020.09.03 | П | 6.08 | ТП 6(6.3) ТП 321 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
350 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 114 | 6 (6.3) | 09,50 2020.09.04 | 17,00 2020.09.04 | П | 7.17 | ТП 6(6.3) ТП 114 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100.3 |  |  |  |  | 1
351 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф. 3011 РП 30 | 6 (6.3) | 09,52 2020.09.04 | 17,00 2020.09.04 | П | 7.13 | ВЛ 6 кВ ф. 3011 РП 30 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
352 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 351 | 6 (6.3) | 13,45 2020.09.04 | 16,25 2020.09.04 | П | 2.67 | ТП 351 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 125 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 224 |  |  |  |  | 1
353 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф. 150 РП 15 | 10 (10.5) | 11,30 2020.09.07 | 17,02 2020.09.07 | П | 5.53 | ВЛ 10 кВ ф. 150 РП 15 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 338 |  |  |  |  | 1
354 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 267 | 6 (6.3) | 09,15 2020.09.08 | 16,25 2020.09.08 | П | 7.17 | ТП 6(6.3) ТП 267 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
355 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 185 | 6 (6.3) | 09,00 2020.09.09 | 14,50 2020.09.09 | П | 5.83 | ТП 6(6.3) ТП 185 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 201.1 |  |  |  |  | 1
356 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 303 | 6 (6.3) | 09,30 2020.09.09 | 16,10 2020.09.09 | П | 6.67 | ТП 6(6.3) ТП 303 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 149 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1
357 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 321 | 6 (6.3) | 11,18 2020.09.14 | 17,00 2020.09.14 | П | 5.7 | РУ 6кВ ТП 321 яч. 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
358 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 328 | 6 (6.3) | 09,36 2020.09.15 | 16,26 2020.09.15 | П | 6.83 | ТП 6(6.3) ТП 328 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 355 |  |  |  |  | 1
359 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 290 | 6 (6.3) | 10,09 2020.09.15 | 17,31 2020.09.15 | П | 7.37 | ТП 6(6.3) ТП 290 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
360 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 236 | 0.38 | 11,37 2020.09.15 | 13,39 2020.09.15 | П | 2.03 | ТП 236 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1
361 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф. 255 РП 25 | 6 (6.3) | 09,20 2020.09.16 | 16,40 2020.09.16 | П | 7.33 | ТП 6 (6.3) ТП 129 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) ТП 142 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 309.8 |  |  |  |  | 1
362 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 330 | 6 (6.3) | 09,15 2020.09.17 | 16,30 2020.09.17 | П | 7.25 | ТП 6(6.3) ТП 330 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 432 |  |  |  |  | 1
363 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 98 | 6 (6.3) | 12,15 2020.09.17 | 16,40 2020.09.17 | П | 4.42 | ТП 6(6.3) ТП 98 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 233 |  |  |  |  | 1
364 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 332 | 6 (6.3) | 09,20 2020.09.18 | 16,15 2020.09.18 | П | 6.92 | ТП 6(6.3) ТП 332 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 227 |  |  |  |  | 1
365 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 269 | 0.38 | 13,35 2020.09.18 | 14,40 2020.09.18 | П | 1.08 | ТП 269 сш 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 249 |  |  |  |  | 1
366 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 331 | 6 (6.3) | 09,40 2020.09.21 | 16,10 2020.09.21 | П | 6.5 | ТП 6(6.3) ТП 331 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 452 |  |  |  |  | 1
367 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 284А | 6 (6.3) | 09,00 2020.09.22 | 16,25 2020.09.22 | П | 7.42 | ТП 6(6.3) ТП 284А (Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1
368 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 196 | 0.38 | 09,30 2020.09.22 | 16,00 2020.09.22 | П | 6.5 | РУ 0,4 кВ ТП 196 пр. 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 151.3 |  |  |  |  | 1
369 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 1123 | 0.38 | 12,05 2020.09.22 | 15,00 2020.09.22 | П | 2.92 | РУ 0,4 кВ ТП 1123 сш 2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 445 |  |  |  |  | 1
370 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 142, ТП 129 | 6 (6.3) | 09,25 2020.09.23 | 17,59 2020.09.23 | П | 8.57 | ТП 142 (Все ЛЭП ТП); ТП 129 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 309.8 |  |  |  |  | 1
371 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 334 | 6 (6.3) | 09,25 2020.09.24 | 17,59 2020.09.24 | П | 8.57 | ТП 334 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-8 (ВНС-8) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1
372 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 126 | 0.38 | 09,56 2020.09.24 | 16,20 2020.09.24 | П | 6.4 | РУ 0,4 кВ ТП 126 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 273 |  |  |  |  | 1
373 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 269 | 0.38 | 15,35 2020.09.24 | 16,05 2020.09.24 | П | 0.5 | РУ 0,4 кВ ТП 269 сш 1 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-8 (ВНС-8) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 249 |  |  |  |  | 1
374 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 28 | 0.38 | 09,15 2020.09.25 | 10,10 2020.09.25 | П | 0.92 | КЛ 0,4 кВ ТП 28 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 178.4 |  |  |  |  | 1
375 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 289 | 0.38 | 10,00 2020.09.25 | 11,40 2020.09.25 | П | 1.67 | РУ 0,4 кВ ТП 289 сш 1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
376 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 36А | 0.38 | 12,00 2020.09.25 | 16,00 2020.09.25 | П | 4 | РУ 0,4 кВ ТП 36А пр. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 |  | МЛПУ "Детская городская больница №25" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
377 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 410 | 6 (6.3) | 13,00 2020.09.25 | 16,35 2020.09.25 | П | 3.58 | РУ 6 кВ ТП 410 сш 2 |  | ООО "Гостиница "Волна" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 324 |  |  |  |  | 1
378 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 267 | 0.38 | 13,55 2020.09.25 | 15,15 2020.09.25 | П | 1.33 | РУ 0,4 кВ ТП 267 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
379 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф. 50 РП 6 | 6 (6.3) | 10,00 2020.09.28 | 16,25 2020.09.28 | П | 6.42 | ВЛ 6 кВ ф. 50 РП 6 |  |  | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 411 |  |  |  |  | 1
380 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 110, ТП 111 | 6 (6.3) | 12,50 2020.09.28 | 17,25 2020.09.28 | П | 4.58 | ТП 110 (Все ЛЭП ТП); ТП 111 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-4, детский комбинат № 98; детский комбинат № 21 | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 259 |  |  |  |  | 1
381 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 110, ТП 111 | 6 (6.3) | 12,50 2020.09.28 | 17,25 2020.09.28 | П | 4.58 | ТП 110 (Все ЛЭП ТП); ТП 111 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-4, детский комбинат № 98; детский комбинат № 21 | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 259 |  |  |  |  | 1
382 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 126 | 0.38 | 10,30 2020.09.29 | 11,00 2020.09.29 | П | 0.5 | ВЛ 0,4 кВ ТП 126 |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 273 |  |  |  |  | 1
383 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 342 | 6 (6.3) | 13,15 2020.09.29 | 16,50 2020.09.29 | П | 3.58 | ТП 342 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
384 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 417А | 0.38 | 13,45 2020.09.29 | 14,40 2020.09.29 | П | 0.92 | ТП 417А сш 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 344 |  |  |  |  | 1
385 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 249 | 0.38 | 09,30 2020.09.30 | 13,30 2020.09.30 | П | 4 | РУ 0,4 кВ ТП 249 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
386 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 341 | 6 (6.3) | 10,05 2020.09.30 | 16,55 2020.09.30 | П | 6.83 | ТП 341 (все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь