## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2024 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
34 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.633 РП19 | 6 (6.3) | 10,40 2024.05.01 | 11,35 2024.05.01 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 341(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 342(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 340(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 339(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 25, МОУ средняя общеобразовательная школа № 124, МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 730 |  | 02-05/24 от 01.05.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
33 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.635 в РП 20 | 6 (6.3) | 10,40 2024.05.01 | 11,17 2024.05.01 | В | 0.62 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 318(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 95(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 410(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 317(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 94(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37", ООО "Гостиница "Волна" | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 930.6 |  | 01-05/24 от 01.05.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
35 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф1201 РП112 | 6 (6.3) | 11,20 2024.05.03 | 12,15 2024.05.03 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП211(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП210(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП177(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3701П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121А(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 63 МОУ средняя общеобразовательная школа № 179, детский комбинат № 63 "Нижегородский водоканал" КНС-6 детский комбинат № 65 | 56 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 569 |  | 03-05/24 от 03.05.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
36 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф19 РП200 | 6 (6.3) | 15,40 2024.05.03 | 16,40 2024.05.03 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП112СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП23(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП23А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП113(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3701П(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 65 | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 669 |  | 04-05/24 от 03.05.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
37 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.146 РП14 | 6 (6.3) | 18,45 2024.05.03 | 19,30 2024.05.03 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП202(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 63, детский комбинат № 77 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 97 |  | 05-05/24 от 03.05.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
1 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП41 | 0.38 | 09,15 2024.05.06 | 12,55 2024.05.06 | П | 3.6667 | ТП 41 1 СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП41 | 0.38 | 13,25 2024.05.06 | 15,48 2024.05.06 | П | 2.3833 | ТП 41 2 СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
38 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.650 в РП4 | 6 (6.3) | 23,30 2024.05.07 | 00,00 2024.05.08 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП351сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП352сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП105(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП319(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП106а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП134сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП369сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП368сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4211(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Агентство деловой связи" АТС-90 ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13) | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 710 |  | 06-05/24 от 07.05.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
39 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.127 РП12 | 6 (6.3) | 06,00 2024.05.08 | 06,25 2024.05.08 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП305(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 252 |  | 07-05/24 от 08.05.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
40 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.622 п/с Спутник | 6 (6.3) | 06,20 2024.05.08 | 06,50 2024.05.08 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП417сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП417Асш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП416(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП483(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП144(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП395сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП396сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП397сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3541п(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2332п(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2351(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 223 ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-29 | 76 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 894 |  | 08-05/24 от 08.05.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
41 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.3025 РП30 | 6 (6.3) | 06,22 2024.05.08 | 07,20 2024.05.08 | В | 0.97 | ТП 6 (6.3) кВ ТП101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП148сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП146(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП147(Все ЛЭП ТП) |  | етский комбинат № 11 | 736 | 0 | 1 | 735 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 946 |  | 09-05/24 от 08.05.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП287 | 0.38 | 09,20 2024.05.08 | 11,10 2024.05.08 | П | 1.8333 | ТП 287 1 СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
42 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.101 РП10 | 6 (6.3) | 01,05 2024.05.09 | 03,10 2024.05.09 | В | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП90(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП90А(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 |  | 10-05/24 от 09.05.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
43 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.64 РП8 | 6 (6.3) | 02,20 2024.05.09 | 03,20 2024.05.09 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП273(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП274(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП296(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП296Б(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 153, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-16 МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 820 |  | 11-05/24 от 09.05.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
44 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 1 РП1 | 6 (6.3) | 09,00 2024.05.16 | 10,00 2024.05.16 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 162(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 162а(1)(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 168 |  | 12-05/24 от 16.05.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
45 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф2 РП 1 | 6 (6.3) | 09,00 2024.05.16 | 09,40 2024.05.16 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП163(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 156(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 333 |  | 13-05/24 от 16.05.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
46 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф.63 РП8 | 6 (6.3) | 22,00 2024.05.16 | 22,50 2024.05.16 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП247(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП248(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП249(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП260(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП274(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП296(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП296Б(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 107, детский комбинат № 153, МОУ средняя общеобразовательная школа № 12 МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 | 59 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1465 |  | 14-05/24 от 16.05.2024 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
4 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 131А | 0.38 | 10,05 2024.05.17 | 14,20 2024.05.17 | П | 4.25 | ТП 131А 1СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 187А | 0.38 | 13,30 2024.05.17 | 15,40 2024.05.17 | П | 2.1667 | ТП 187А 2СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
47 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.3011 в РП 30 | 6 (6.3) | 08,40 2024.05.18 | 15,20 2024.05.18 | В | 6.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 98(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 149(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 148(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 97(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 101(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 150(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 104(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 126(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11, детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 1365 | 0 | 3 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 1646.54 |  | 15-05/24 от 18.05.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
6 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 156 | 0.38 | 10,14 2024.05.21 | 15,40 2024.05.21 | П | 5.4333 | ТП 156 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 3071 | 0.38 | 09,35 2024.05.22 | 11,50 2024.05.22 | П | 2.25 | ТП 3071 (пр.2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 3111 | 0.38 | 13,20 2024.05.22 | 15,35 2024.05.22 | П | 2.25 | ТП 3111 (пр.8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП200 | 0.38 | 09,35 2024.05.23 | 15,05 2024.05.23 | П | 5.5 | ТП 200 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 339 | 0.38 | 09,50 2024.05.28 | 11,05 2024.05.28 | П | 1.25 | ТП 339 2СШ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
48 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.2 РП1 | 6 (6.3) | 09,55 2024.05.29 | 10,12 2024.05.29 | В | 0.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 156(Все ЛЭП ТП) |  | ЛИЦЕЙ №36 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 185 |  | 16-05/24 от 29.05.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
12 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП149 | 0.38 | 11,24 2024.05.30 | 12,47 2024.05.30 | П | 1.3833 | ТП 149 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП98 | 0.38 | 14,00 2024.05.30 | 14,59 2024.05.30 | П | 0.98333 | ТП 98 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП150 | 0.38 | 15,07 2024.05.30 | 15,57 2024.05.30 | П | 0.83333 | ТП 150 (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1
49 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.130 в РП 13 | 6 (6.3) | 03,15 2024.05.31 | 03,55 2024.05.31 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 581 |  | 17-05/24 от 31.05.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
14 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 191 | 0.38 | 09,20 2024.05.31 | 11,20 2024.05.31 | П | 2 | ТП 191 (пр.7) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь