## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
463 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 230 | 6 (6.3) | 13,35 2020.12.01 | 15,40 2020.12.01 | П | 2.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 230 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 56, детский комбинат № 57 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 185.6 |  |  |  |  | 1
464 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 162 | 6 (6.3) | 09,30 2020.12.02 | 11,10 2020.12.02 | П | 1.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 162 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95.04 |  |  |  |  | 1
465 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 233 | 6 (6.3) | 09,55 2020.12.02 | 16,00 2020.12.02 | П | 6.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 233 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
466 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 291 сш2 | 0.38 | 10,25 2020.12.02 | 11,20 2020.12.02 | П | 0.917 | КЛ 0,38 кВ ТП 291 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 321 |  |  |  |  | 1
467 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 162А | 6 (6.3) | 11,25 2020.12.02 | 13,30 2020.12.02 | П | 2.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 162А (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
468 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 214 | 6 (6.3) | 14,25 2020.12.02 | 17,20 2020.12.02 | П | 2.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 214 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 109.3 |  |  |  |  | 1
469 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 409 сш2 | 6 (6.3) | 09,35 2020.12.03 | 11,50 2020.12.03 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 409(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-28 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1
470 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 304 пр. 16 | 0.38 | 09,55 2020.12.03 | 14,35 2020.12.03 | П | 4.667 | ВЛ 0,38 кВ ТП 304 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 258 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 402 |  |  |  |  | 1
471 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 81 | 0.38 | 10,50 2020.12.03 | 16,38 2020.12.03 | П | 5.8 | КЛ 0,38 кВ ТП 191 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
472 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 318 сш1 | 6 (6.3) | 09,36 2020.12.04 | 12,51 2020.12.04 | П | 3.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 318 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 347 |  |  |  |  | 1
473 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 226 | 0.38 | 10,15 2020.12.04 | 15,52 2020.12.04 | П | 5.617 | КЛ 0,38 кВ ТП 226 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 105, детский комбинат № 1 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 258.3 |  |  |  |  | 1
474 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 85 сш2 | 6 (6.3) | 09,35 2020.12.07 | 11,40 2020.12.07 | П | 2.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 85 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 151.3 |  |  |  |  | 1
475 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 177 пр. 1 | 0.38 | 09,50 2020.12.07 | 15,45 2020.12.07 | П | 5.917 | ВЛ 0,38 кВ ТП 177 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91.7 |  |  |  |  | 1
476 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 392 | 6 (6.3) | 10,00 2020.12.07 | 16,10 2020.12.07 | П | 6.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 392 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-27 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 259 |  |  |  |  | 1
477 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 36А сш2 | 6 (6.3) | 13,10 2020.12.07 | 14,45 2020.12.07 | П | 1.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 36А (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Детская городская больница № 25" | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
478 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 362 | 6 (6.3) | 13,30 2020.12.07 | 15,25 2020.12.07 | П | 1.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 362 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 121 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 424 |  |  |  |  | 1
479 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 177 пр. 1 | 0.38 | 10,40 2020.12.08 | 16,40 2020.12.08 | П | 6 | ВЛ 0,38 кВ ТП 177 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91.7 |  |  |  |  | 1
480 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 176 | 0.38 | 11,10 2020.12.08 | 13,20 2020.12.08 | П | 2.167 | КЛ 0,38 кВ ТП 176 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 122.3 |  |  |  |  | 1
481 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 402 | 6 (6.3) | 13,50 2020.12.08 | 16,45 2020.12.08 | П | 2.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 402 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 37 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 292 |  |  |  |  | 1
482 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 177 пр. 7 | 0.38 | 09,40 2020.12.09 | 15,40 2020.12.09 | П | 6 | ВЛ 0,38 кВ ТП 177 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91.7 |  |  |  |  | 1
483 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 403 | 6 (6.3) | 13,30 2020.12.09 | 16,15 2020.12.09 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 403 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27" | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 424 |  |  |  |  | 1
484 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 177 пр. 7 | 0.38 | 08,55 2020.12.10 | 15,15 2020.12.10 | П | 6.333 | ВЛ 0,38 кВ ТП 177 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91.7 |  |  |  |  | 1
485 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 254 | 6 (6.3) | 13,10 2020.12.10 | 15,30 2020.12.10 | П | 2.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 254 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 118 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 223 |  |  |  |  | 1
486 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 18 сш2 | 6 (6.3) | 09,25 2020.12.11 | 13,45 2020.12.11 | П | 4.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 18 (Все ЛЭП ТП) |  | ГОиЧС ПЧ № 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 306 |  |  |  |  | 1
487 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 109 пр. 8 | 0.38 | 09,40 2020.12.11 | 13,30 2020.12.11 | П | 3.833 | КВЛ 0,38 кВ ТП 109 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1
488 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 235 | 6 (6.3) | 13,55 2020.12.11 | 16,25 2020.12.11 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 235 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 316 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
489 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 194 | 6 (6.3) | 10,10 2020.12.14 | 19,40 2020.12.14 | П | 9.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 194 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 182.6 |  |  |  |  | 1
490 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 346 | 6 (6.3) | 13,05 2020.12.14 | 16,45 2020.12.14 | П | 3.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 346 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 343 |  |  |  |  | 1
491 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 272 | 6 (6.3) | 09,20 2020.12.15 | 16,00 2020.12.15 | П | 6.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 272 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 271 |  |  |  |  | 1
492 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 243 | 6 (6.3) | 10,25 2020.12.16 | 15,50 2020.12.16 | П | 5.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 243 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
493 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 410 сш2 | 6 (6.3) | 10,05 2020.12.17 | 16,50 2020.12.17 | П | 6.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 410 (Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Гостиница "Волна" | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 324 |  |  |  |  | 1
494 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 55 | 0.38 | 10,30 2020.12.18 | 13,10 2020.12.18 | П | 2.667 | ВЛ 0,38 кВ ТП 55 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 131.5 |  |  |  |  | 1
495 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 78 | 6 (6.3) | 11,25 2020.12.18 | 13,00 2020.12.18 | П | 1.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 78 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27", детский комбинат № 93 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 106.3 |  |  |  |  | 1
496 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 194 | 6 (6.3) | 11,25 2020.12.18 | 13,40 2020.12.18 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 194 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 182.6 |  |  |  |  | 1
497 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 234 | 6 (6.3) | 11,30 2020.12.18 | 14,25 2020.12.18 | П | 2.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 234 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 192 |  |  |  |  | 1
498 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 367 | 6 (6.3) | 09,15 2020.12.21 | 15,50 2020.12.21 | П | 6.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 367 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
499 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 113 | 6 (6.3) | 09,20 2020.12.22 | 12,45 2020.12.22 | П | 3.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 113 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
500 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 329 | 6 (6.3) | 10,40 2020.12.22 | 15,35 2020.12.22 | П | 4.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 329 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
501 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 362 | 6 (6.3) | 12,00 2020.12.22 | 17,10 2020.12.22 | П | 5.167 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 362 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 121 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 424 |  |  |  |  | 1
502 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 27 сш2 | 6 (6.3) | 14,05 2020.12.22 | 16,45 2020.12.22 | П | 2.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 27 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59" | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 222.6 |  |  |  |  | 1
503 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 298 сш1 | 0.38 | 09,15 2020.12.23 | 13,10 2020.12.23 | П | 3.917 | КЛ 0,38 кВ ТП 298 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
504 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 273 | 6 (6.3) | 10,24 2020.12.24 | 17,00 2020.12.24 | П | 6.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 273 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 153, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 307 |  |  |  |  | 1
505 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 409 | 6 (6.3) | 10,00 2020.12.25 | 16,00 2020.12.25 | П | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 409 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-28 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1
506 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 129 | 6 (6.3) | 12,38 2020.12.28 | 15,25 2020.12.28 | П | 2.783 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 129 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
507 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 133 | 0.66 | 09,53 2020.12.29 | 13,06 2020.12.29 | П | 3.217 | ВЛ 6 кВ ТП 133 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 145" | 182 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 181.9 |  |  |  |  | 1
508 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 133А | 0.66 | 09,53 2020.12.29 | 13,06 2020.12.29 | П | 3.217 | ВЛ 6 кВ ТП 133А (Все ЛЭП ТП) |  |  | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 17.82 |  |  |  |  | 1
509 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 407 | 0.66 | 09,53 2020.12.29 | 13,06 2020.12.29 | П | 3.217 | ВЛ 6 кВ ТП 407 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
510 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 69 сш2 | 6 (6.3) | 13,20 2020.12.29 | 16,06 2020.12.29 | П | 2.767 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 69(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 91 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1
511 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 214 | 6 (6.3) | 09,40 2020.12.30 | 12,15 2020.12.30 | П | 2.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 214 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 109.3 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь