## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф93 РП9 | 6 (6.3) | 20,35 2020.01.04 | 21,00 2020.01.04 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 240(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 118(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 121А(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 102, детский комбинат № 23,детский комбинат № 65 | 61 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 357.18 |  | запись в журнале всех отключений 2020-01-04 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
2 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.112 в РП6 | 6 (6.3) | 09,30 2020.01.07 | 12,20 2020.01.07 | В | 2.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 100(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 138(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 139(Все ЛЭП ТП) |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 185 |  | 003-01/20 от 09.01.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.112 в РП6 | 6 (6.3) | 09,30 2020.01.07 | 10,46 2020.01.07 | В | 1.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 267(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 172(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 165(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 84 | 101 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 318.6 |  | 003-01/20 от 09.01.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.112 в РП6 | 6 (6.3) | 09,30 2020.01.07 | 10,07 2020.01.07 | В | 0.62 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 193(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 196(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 195(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 197(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 185(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 186(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4621П(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 169,МОУ средняя общеобразовательная школа № 169, детский комбинат № 341,ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9 | 106 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 639 |  | 003-01/20 от 09.01.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
3 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП36А | 0.38 | 09,10 2020.01.10 | 10,15 2020.01.10 | П | 1.08 | ТП36А |  | МЛПУ "Детская городская больница №25" | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
4 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.28 в РП4 | 6 (6.3) | 18,40 2020.01.10 | 19,05 2020.01.10 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП106а(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 346 |  | 005-01/20 от 20.01.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП29 | 0.38 | 00,05 2020.01.13 | 02,20 2020.01.13 | П | 2.25 | ТП29 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
6 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП6 | 6 (6.3) | 10,10 2020.01.16 | 16,40 2020.01.16 | П | 6.5 | ТП6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
7 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП203, ТП152, ТП102, ТП4111 | 6 (6.3) | 10,40 2020.01.16 | 14,00 2020.01.16 | П | 3.333 | ТП203, ТП152, ТП102, ТП4111 |  |  | 468 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1
8 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП391 | 0.38 | 10,45 2020.01.16 | 13,00 2020.01.16 | П | 2.25 | РУ 0,4кВ ТП391сш1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
9 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП211 | 0.38 | 13,30 2020.01.16 | 15,10 2020.01.16 | П | 1.666 | ТП211 |  | детский комбинат № 63 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
10 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП159 | 0.38 | 14,25 2020.01.16 | 14,45 2020.01.16 | П | 0.333 | ТП159 |  | детский комбинат № 42, детский комбинат № 99, детский комбинат № 36 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
11 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП185 | 0.38 | 14,55 2020.01.16 | 16,10 2020.01.16 | П | 1.25 | ТП185 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 191 |  |  |  |  | 1
12 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП2 | 6 (6.3) | 09,10 2020.01.17 | 16,00 2020.01.17 | П | 6.833 | ТП2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
13 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП406 | 0.38 | 11,50 2020.01.17 | 12,05 2020.01.17 | В | 0.25 | ТП 0.38 кВ ТП406 сш2(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-26 (ВНС-26), детский комбинат № 70, ЛНС №7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 116 |  | 002-01/20 от 20.01.2021 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
14 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП165 | 6 (6.3) | 14,10 2020.01.17 | 14,40 2020.01.17 | П | 0.5 | ТП165 |  | детский комбинат № 84 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 138.6 |  |  |  |  | 1
15 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП18 | 0.38 | 15,50 2020.01.19 | 15,55 2020.01.19 | В | 0.08 | ТП 0.38 кВ ТП 18сш2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 |  | 004-01/20 от 20.01.2020 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
16 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП9 | 6 (6.3) | 13,05 2020.01.20 | 15,45 2020.01.20 | П | 2.666 | ТП9 |  | детский комбинат № 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
17 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф660 РП28 | 6 (6.3) | 06,35 2020.01.21 | 07,35 2020.01.21 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП404(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП399(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП356(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП370(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП360(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП203(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП102(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП390(Все ЛЭП ТП) |  | ,детский комбинат № 123,детский комбинат № 24,ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20,детский комбинат № 37,МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27,МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93,ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7),ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-21 | 570 | 0 | 10 | 560 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 3424 |  | запись в журнале всех отключений 2020-01-21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
18 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП242А | 6 (6.3) | 09,40 2020.01.21 | 16,20 2020.01.21 | П | 6.666 | ТП242А |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
19 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.68 в РП8 | 6 (6.3) | 21,00 2020.01.21 | 21,45 2020.01.21 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП187(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП187а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП268(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП277(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП270(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП209(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 129, МОУ средняя общеобразовательная школа № 137, МОУ специальная общеобразовательная школа-интернат № 162, детский комбинат № 7, детский комбинат № 55, детский комбинат № 54 | 55 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 506 |  | запись в журнале всех отключений 2020-01-21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
20 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП66 | 6 (6.3) | 08,50 2020.01.22 | 16,40 2020.01.22 | П | 7.833 | ТП66 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
21 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП222 | 6 (6.3) | 09,10 2020.01.22 | 15,45 2020.01.22 | П | 6.583 | ТП222 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
22 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП265 | 0.38 | 13,20 2020.01.22 | 15,40 2020.01.22 | П | 2.333 | ТП265 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-14, детский комбинат № 16 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
23 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП223 | 6 (6.3) | 09,45 2020.01.23 | 15,40 2020.01.23 | П | 5.916 | ТП223 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
24 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП254 | 0.38 | 13,15 2020.01.23 | 16,20 2020.01.23 | П | 3.083 | ТП254 |  | детский комбинат № 118 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 199 |  |  |  |  | 1
25 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП335 | 0.38 | 13,40 2020.01.23 | 16,40 2020.01.23 | П | 3 | ТП335 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-6, детский комбинат № 114 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
26 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП163 | 6 (6.3) | 08,55 2020.01.24 | 15,40 2020.01.24 | П | 6.75 | ТП163 |  | детский комбинат № 74 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 78.54 |  |  |  |  | 1
27 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП25 | 0.38 | 09,30 2020.01.24 | 11,05 2020.01.24 | П | 1.583 | ТП25 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
28 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП235 | 0.38 | 13,30 2020.01.24 | 16,25 2020.01.24 | П | 2.916 | ТП235 |  | детский комбинат № 316 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
29 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП364 | 0.38 | 13,15 2020.01.27 | 15,40 2020.01.27 | П | 2.416 | РУ 0,4кВ ТП364 сш1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
30 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП1124 | 0.38 | 13,30 2020.01.28 | 15,45 2020.01.28 | П | 2.25 | РУ 0,4кВ ТП1124 сш2 |  | детский комбинат № 223 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
31 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП406 | 0.38 | 13,10 2020.01.29 | 15,20 2020.01.29 | П | 2.166 | РУ 0,4кВ ТП406 сш2 |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-26 (ВНС-26) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
32 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП207 | 0.38 | 09,40 2020.01.30 | 16,15 2020.01.30 | П | 6.58 | РУ 0,4кВ ТП207 пр. 3, пр.8 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
33 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП70 | 0.38 | 09,45 2020.01.30 | 14,45 2020.01.30 | П | 5 | ТП70 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 265 |  |  |  |  | 1
34 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП253 | 0.38 | 10,20 2020.01.30 | 14,40 2020.01.30 | П | 4.33 | РУ 0,4кВ ТП253 сш1 |  | детский комбинат № 118 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
35 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП1124 | 0.38 | 13,25 2020.01.30 | 15,45 2020.01.30 | П | 2.33 | РУ 0,4кВ ТП1124 сш1 |  | детский комбинат № 223 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
36 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф101РП-10 | 6 (6.3) | 13,45 2020.01.30 | 14,15 2020.01.30 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-90(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 |  | 006-01/20 от 31.01.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
37 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.611 в РП8 | 6 (6.3) | 15,40 2020.01.30 | 16,20 2020.01.30 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП271(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП272(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП275(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП276(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП243(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП244(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП245(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП246(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 12 | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1451 |  | 008-01/20 от 31.01.2020 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
38 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф107РП-10 | 6 (6.3) | 15,40 2020.01.30 | 16,20 2020.01.30 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-312(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП313(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 109 ОАО "Нижегородский водоканал"ИБ-10 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 661 |  | 007-01/20 от 31.01.2020 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
39 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП12А | 6 (6.3) | 10,00 2020.01.31 | 15,15 2020.01.31 | П | 5.25 | ТП12А |  | МП "Дворец бракосочетания АР" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.3 |  |  |  |  | 1
40 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП18 | 0.38 | 10,30 2020.01.31 | 11,05 2020.01.31 | П | 0.58 | РУ 0,4кВ ТП18 сш2 |  | ГОиЧС ПЧ №9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь